Lista cu cantitaţile de lucrări № 02-01-2019

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria  Bucuria r-nul Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria  Bucuria r-nul Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Apeduct la s. Bogdanovca com. Bucuria r-l Cahul RM

| Nr. crt | Simbol norme ;i Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Раздел: Lucrari de constructie - Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu exavator pe pneuri de 0,21 – 0,39 mc ,cu comanda hidraulica,în pămînt cu umiditate naturala descarcare în depozit teren catg. II | 100 m3 | 9,40 |
| 2 | TsA01F1 | Sapatura manuala de pămînt în sapatii intinse,la deblee, lacanale deschise, la gropi de imprumut, la indepărtarea stratului vegetal de 10 -30 cm grosime în pămînt cu umudititate naturala aruncarea în vehicul la H de 0,61 – 2 m teren mijlociu | m3 | 188,00 |
| 3 | AcA52B | Teava din polietilena,pentru conducte de alimentare cu apa montana in sant, cu diametrul de 75 mm/ PN8PE100SDR21x3.6 SM Nota: tipul tevii polietilena și banzii de avirtizare se va include conform proectului | m | 1686 ,00 |
| 4 | AcA52A | Teava din polietilena,pentru conducte de alimentare cu apa montana in sant, cu diametrul de 25 mm, PN10PE80SDR13,6x2,0 Nota: tipul tevii polietilena și banzii de avertizare se va include conform priectului | m | 40, 00 |
| 5 | TsD15B1 | Start de repartitie din nisip cu granulatia de 0 – 7mm, prevăzut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna<10CP(NISIP PREZINTA BENEFICIARUL) | m3 | 258,90 |
| 6 | TsD02D1 | Implastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, execitata cu buldozer pe tractor cu senile de 65 – 80 CP, in straturi cu grosimea de 51 – 100cm | 100 m3 | 9,40 |
|  |  | - fintini |  |  |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21- 0.39 mc., cu comanda hidraulica,in pamint cu umidititate naturala descarcare in depozit teren catg.II | 100m3 | 0,19 |
| 8 | TsA01F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10 – 30 cm grosime in pamint cu umidititate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61 2 m teren mijlociu | m3 | 3,80 |
| 9 | TsD16B1 | Start de repartitie din balast cu granulatia de 0 – 7mm, prevazut sub prisma de balastare c.f.,compactat cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna<10 CP | m3 | 0,90 |
| 10 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat ,pentru alimentare cu apa circulare(inelare) cu diametrul 1,5 m. ,in teren fara apa subterrana | m3 | 5,90 |
| 11 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0.00(zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KЦО – 1(0.02m3) | buc | 4,00 |
| 12 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat,ale caminelor de vane, circulare(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Nota: resursul cu norma0.00( zero) se ia conform proiectului Inel prefabricat pt. camine KЦ – 15 – 9(0.4 m3) | buc | 8,00 |
| 13 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare( inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0.00( zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate pt. camine КЦП – 15 – 1(0.27 m3) | buc | 4,00 |
| 14 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare( inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0.00( zero) se ia conform proiectului Placi prefabricate pt. camine КЦД – 15 (0.38 m3) | buc | 4,000 |
| 15 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta – beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 4,000 |
| 16 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10mm si trepte din otel-beton cu Dn=20mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 8,00 |
|  |  | 1.3 Armaturi |  |  |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionsre manuala sau mecanica( vane, robinete, ventile),la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100mm Задвижка Д -75мм | buc | 6,00 |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionsre manuala sau mecanica( vane, robinete, ventile),la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100mm тройник 75x75x75 | buc | 3,00 |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica( vane, robinete, ventile),la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind de 50-100mm Piese de recordare D =75mm | buc | 8, 00 |
|  |  | 2.Lucrari de montare |  |  |
| 20 | AcC07B | Montare pe pozitie existenta a pompelor centrifuge , ci un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de 100-200mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3.Utilaj |  |  |
| 21 | 121221 | Pompa 6/10/235 | buc | 1,00 |

Primarul s. Bucuria                                                               Dermenji Dmitri