## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea instrumentarului pentru endoscopie și laparascopie conform necesităților medico-sanitare publice pentru anul 2026 Din 20.07.2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 2 | 1 | Pensă bipolară laporoscopică curbată | Pensă bipolară laporoscopică curbată | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Fălci netede sau strate ușor curbate (tip Maryland) Lungime vîrf activ 15-21 mm Diametru 5 mm Lungime 43-45 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă bipolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 | 3 | 2 | Pensă bipolară laporoscopică dreaptă | Pensă bipolară laporoscopică dreaptă | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Fălci fenestrate, dreptet Lungime vîrf activ 15-21 mm Diametru 5 mm Lungime 43-45 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă bipolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 | 4 | 3 | Electrod de coagulare și disecție, în formă de L | Electrod de coagulare și disecție, în formă de L | 6: Diametrul 5 mm Lungime 32- 44 cm Mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 | 5 | 4 | Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă | Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă | 6: Diametrul 5 mm Lungime 32- 44 cm Mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 | 11 | 5 | Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă | Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă | 6: Diametrul 5 mm Lungime 32- 44 cm Mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 | 12 | 6 | Trocar pentru instrumente 10-11 mm | Trocar pentru instrumente 10-11 mm | 6: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă Diametrul 10-11 mm Lungime 5-16 cm Reutilizabil Cantitatea - 6 unit.
33100000-1 | 15 | 7 | Trocar pentru instrumente de 5- 6 mm | Trocar pentru instrumente de 5- 6 mm | 6: Componente: Canulă cu vîrf oblic standard, vîrf trocar piramidal, cu sistem de oprire insuflare, supapă cu clapetă metaliă Diametrul 5-6 mm Lungime 5-16 cm Reutilizabil Cantitatea - 6 unit.
33100000-1 | 16 | 8 | Reductor trocar | Reductor trocar | 6: Diametrul 10/5- 11/5 ± 0,5 mm Reutilizabil Cantitatea - 6 unit.
33100000-1 | 45 | 9 | Set pensă pentru disecție/ apucare, tip Maryland, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, tip Maryland, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf tip Maryland Diametru 5 mm Lungime fălci 18-23 mm Lungime 33-37 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 | 58 | 10 | Set pensă prehensiune fenestrată | Set pensă prehensiune fenestrată | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf lung suplu, rotungit fenestrat serat atraumatic Diametru 5 mm Lungime fălci 23-26 mm Lungime 33-37 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 11 | Set pensă pentru apucare, tip aligator, rotativă 360 grade | Set pensă pentru apucare, tip aligator, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Fălci dinti aligator Diametru 5 mm Lungime fălci 14-18 mm Lungime 33-37 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 12 | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf ușor curbat, lung, fenestrat, atraumatic Diametru 5 mm Lungime fălci 23 - 32 mm Lungime 33-37 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 13 | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf lung, rotungit, fenestrat, serat, atraumatic Diametru 5 mm Lungime fălci 23-27 mm Lungime 33-37 cm Mîner cu clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 14 | Set pensă extractoare, rotativă 360 grade | Set pensă extractoare, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf tip 2x3 dinți Diametru 10 mm Lungime fălci 16-28 mm Lungime 33-37 cm Mîner cu clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 15 | Set pensă pentru disecție/ apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf cu fălci plate, lungi, suple, striate, dublă deschidere, atraumatic Diametru 5 mm Lungime fălci 22-30 mm Lungime 33-37 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 16 | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf curbat apoximativ 90 grade Diametru 5 mm Lungime fălci 16-22 mm Lungime 33-37 cm Mîner cu clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 17 | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf curbat apoximativ 90 grade Diametru 10 mm Lungime fălci 23-30 mm Lungime 33-37 cm Mîner cu clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 18 | Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf tip BABCOCK, fenestrat Diametru 10 mm Lungime fălci 30- 45 mm Lungime 33-37 cm Mîner cu clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 19 | Set pensă extractoare, crocodil, rotativă 360 grade | Set pensă extractoare, crocodil, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf tip Crocodil 2x3 dinți Diametru 10 mm Lungime fălci 35-37 mm Lungime 33-37 cm Mîner cu clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 1 unit.
33100000-1 |  | 20 | Set pensă pentru recuperare calculi, rotativă 360 grade | Set pensă pentru recuperare calculi, rotativă 360 grade | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Vîrf cu cupe mari Diametru 10 mm Lungime fălci 22-33 mm Lungime 33-37 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 21 | Set foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) | Set foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) | 6: Demontabilă în 3 părți componente pentru curățare facilă și interschimbare insert, rapid, prin apăsarea unui singur buton Lame curbe Diametrul 5 mm Lungime fălci 15-20 mm Lungime 42- 44 cm Mîner fără clemalieră, cu mufă monopolară Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 22 | Depărtător metalic în evandai | Depărtător metalic în evandai | 6: Diametrul 10 mm Lungime 33- 37 cm Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 23 | Port- ac laporoscopic | Port- ac laporoscopic | 6: Mîner tip pistol Fălci curbate la stînga Cu inserție de tungsten Diametrul 5 mm Lungime 33- 37 cm Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 24 | Aplicator clipuri titan, ML, rotativ 360 grade | Aplicator clipuri titan, ML, rotativ 360 grade | 6: Diametrul 10 mm Lungime 33- 37 cm Prevăzut cu port de lavaj Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 25 | Tub cu ac pentru puncții | Tub cu ac pentru puncții | 6: Lungime 33-37 cm Diametrul 5 mm Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 26 | Canulă metalică irigare/aspirație | Canulă metalică irigare/aspirație | 6: Tip robinet cu două căi pentru control cu o singură mână Diametrul 5 mm Lungime 33- 37 cm Canula cu perforații laterale la capăt Reutilizabil Cantitatea - 2 unit.
33100000-1 |  | 27 | Telescop rigid 0° | Telescop rigid 0° | 6: 1 Telescop unghi 0° • Diametru: 5,5 mm • Lungime: 50 cm • Autoclavabil 134°C • Fibră optică încorporată • Sistem optic tip rod-lens (lentile tip tijă) • Profunzime mare a câmpului • Lentile din cristal de safir rezistente la autoclavizare Sistem intern etanș fără risc de opacizare pe termen mediu
33100000-1 |  | 28 | Telescop rigid 30° | Telescop rigid 30° | 6: Telescop unghi 30° • Diametru: 5,5 mm • Lungime: 50 cm • Autoclavabil • Fibră optică încorporată • Sistem optic rod-lens • Lentile safir rezistente la temperaturi înalte
33100000-1 |  | 29 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6 | 6: Bronhoscop rigid universal (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 6 (Ø ext. 8 mm(±0.5mm) / Ø int. 7,5 mm(±0.5mm) / L=40-43 cm)-1 buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 |  | 30 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6.5 | 6: Bronhoscop rigid universal (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 6,5 (Ø ext. 9,2 mm (±0.5mm) / Ø int. 8,5 mm (±0.5mm) / L=40-43 cm)-1buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 |  | 31 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 7.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 7.5 | 6: Bronhoscop rigid universal (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 7,5 (Ø ext. 10,2 mm(±0.5mm) / Ø int. 9,5 mm(±0.5mm) / L=40-43 cm)-1buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 |  | 32 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 8.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 8.5 | 6: Bronhoscop rigid universal (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 8,5 (Ø ext. 11,2 mm (±0.5mm) / Ø int. 10,5 mm(±0.5mm) / L=40-43 cm)- 1buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 |  | 33 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9 | 6: Bronhoscop rigid universal (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 9 (Ø ext. 12 mm(±0.5mm) / Ø int. 11,5 mm(±0.5mm) / L=40-43 cm)-1 buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 |  | 34 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9.5 | 6: Bronhoscop rigid universal (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 9,5 (Ø ext. 13 mm(±0.5mm) / Ø int. 12,5 mm (±0.5mm) / L=40-43 cm)-1 buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 |  | 35 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 10 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 10 | 6: Bronhoscop rigid universal (cu iluminare distală) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil. Dimensiuni solicitate: Dim. 10 (Ø ext. 14 mm (±0.5mm) / Ø int. 13,5 mm(±0.5mm) / L=40-43 cm)-1 buc Fiecare bronhoscop va include: - suport lumină cu fibră optică - compatibilitate cu deflector prismatic proximal
33100000-1 |  | 36 | Bronhoscop operator cu lumen complet | Bronhoscop operator cu lumen complet | 6: • Dimensiune 12 • Ø exterior 12 mm • Ø interior 11 mm • Lungime 43 cm • Compatibil cu deflector prismatic inserabil proximal
33100000-1 |  | 37 | Traheoscop rigid universal 6.5 | Traheoscop rigid universal 6.5 | 6: Traheoscoape universale (L=33 cm ±1cm): • Dim. 6,5 Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil.
33100000-1 |  | 38 | Traheoscop rigid universal 7.5 | Traheoscop rigid universal 7.5 | 6: Traheoscoape universale (L=33 cm ±1cm): • Dim. 7,5 Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil.
33100000-1 |  | 39 | Traheoscop rigid universal 8.5 | Traheoscop rigid universal 8.5 | 6: Traheoscoape universale (L=33 cm ±1cm): • Dim. 8,5 Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil.
33100000-1 |  | 40 | Traheoscop rigid operator 12 | Traheoscop rigid operator 12 | 6: Traheoscop operator: • Dim. 12 (Ø ext. 12 mm / Ø int. 11 mm / L=33 cm±1cm) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil.
33100000-1 |  | 41 | Traheoscop rigid operator 14 | Traheoscop rigid operator 14 | 6: Traheoscop operator: • Dim. 14 (Ø ext. 14 mm / Ø int. 13 mm / L=33 cm) Material: oțel inoxidabil medical, autoclavabil.
33100000-1 |  | 42 | Laringoscoape operatorii tip Kleinsasser laryngoscope | Laringoscoape operatorii tip Kleinsasser laryngoscope | 6: Laringoscoape operatorii tip Kleinsasser laryngoscope Extra mare – L=17 cm-1 buc Mare – L=17 cm-1 buc Mediu modificat pentru chirurgie laser CO₂ (tip RUDERT) prevăzut cu canale laterale pentru aspirație și fibră optică-1 buc
33100000-1 |  | 43 | Instrumentar optic pentru telescoape tip HOPKINS | Instrumentar optic pentru telescoape tip HOPKINS | 6: Instrumentar optic pentru telescoape tip HOPKINS: Toate instrumentele: lungime de lucru 45–50 cm autoclavabile reutilizabile cu adaptor de curățare inclus setul include: Pense optice aligator (zimțate)-1 buc Pense tip bob (canelură bontă)-1 buc Pense lingură rotundă- 1 buc Pense universale zimțate- 1 buc Pense fenestrate- 1 buc Pense pentru corp străin (coș extractor)-1 buc Forceps optic ascuțit- 1 buc Forceps tip Freitag forceps pentru intubare stent dinamic (tip Rüsch sau echivalent)- 1 buc Foarfece drepte- 1 buc Suport bumbac, lungimea de lucru 50 cm- 1 buc Suport burete cu mînier cu arc, lungimea de lucru 50 cm- 1 buc Tuburi de aspirație Ø 2,5 mm-1 buc Tuburi de aspirație Ø 4 mm-1 buc
33100000-1 |  | 44 | Accesorii suplimentare | Accesorii suplimentare | 6: Ghid telescop cauciuc-1 buc Dop sticlă fereastră-1 buc Adaptor pentru respirator-1 buc Ghid instrument pentru cateter aspirație-1 buc Canulă injecție LUER-Lock Ø 3,5 mm-1 buc Notă: Se referă pentru toate pozițiile din lotul nr. 5 Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă: Toate componentele trebuie să fie compatibile între ele. Instrumentele reutilizabile trebuie să suporte minim 500 cicluri autoclavare (unde aplicabil). Ofertantul va demonstra compatibilitatea tehnică prin documentație oficială a producătorului. Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz, tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz, tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.
33100000-1 |  | 45 | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil | 6: Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil. Produse sterile, de unică folosință: Pense aligator Ø 1,8 mm (L=160 cm) – 5 pachete a cite minim 10 buc Pense biopsie Ø 1,8 mm (L=120 cm) -5 pachete a cite minim 10 buc Pense citologie Ø 1,8 mm- 5 pachete a cite minim 10 buc Electrod buton flexibil Ø 1,7 mm-5 pachete a cite minim 10 buc Perii de curățare Ø 2,6 mm-5 pachete a cite minim 50 buc Perii de curățare Ø 3,4 mm- 5 pachete a cite minim 10 buc Compatibile cu endoscoape flexibile cu canal de lucru 2,0–3,0 mm.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  |  | Achiziționarea instrumentarului pentru endoscopie și laparascopie conform necesităților medico-sanitare publice pentru anul 2026 Din 20.07.2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoareaestimativă
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 2 | 1 | Pensă bipolară laporoscopică curbată | Pensă bipolară laporoscopică curbată | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 | 3 | 2 | Pensă bipolară laporoscopică dreaptă | Pensă bipolară laporoscopică dreaptă | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24000
33100000-1 | 4 | 3 | Electrod de coagulare și disecție, în formă de L | Electrod de coagulare și disecție, în formă de L | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 | 5 | 4 | Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă | Electrod de coagulare și disecție în formă de spatulă | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 | 11 | 5 | Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă | Electrod de coagulare și disecție în formă de bilă | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2600
33100000-1 | 12 | 6 | Trocar pentru instrumente 10-11 mm | Trocar pentru instrumente 10-11 mm | bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000
33100000-1 | 15 | 7 | Trocar pentru instrumente de 5- 6 mm | Trocar pentru instrumente de 5- 6 mm | bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000
33100000-1 | 16 | 8 | Reductor trocar | Reductor trocar | bucată | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000.02
33100000-1 | 45 | 9 | Set pensă pentru disecție/ apucare, tip Maryland, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, tip Maryland, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 | 58 | 10 | Set pensă prehensiune fenestrată | Set pensă prehensiune fenestrată | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 |  | 11 | Set pensă pentru apucare, tip aligator, rotativă 360 grade | Set pensă pentru apucare, tip aligator, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 |  | 12 | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 |  | 13 | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | Set pensă pentru apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 |  | 14 | Set pensă extractoare, rotativă 360 grade | Set pensă extractoare, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 |  | 15 | Set pensă pentru disecție/ apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, atraumatică, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18688
33100000-1 |  | 16 | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 |  | 17 | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | Set pensă pentru disecție/ apucare, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 |  | 18 | Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | Pensă apucare atraumatică, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8800
33100000-1 |  | 19 | Set pensă extractoare, crocodil, rotativă 360 grade | Set pensă extractoare, crocodil, rotativă 360 grade | bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4400
33100000-1 |  | 20 | Set pensă pentru recuperare calculi, rotativă 360 grade | Set pensă pentru recuperare calculi, rotativă 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8400
33100000-1 |  | 21 | Set foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) | Set foarfecă rotativă, 360 grade (Metzenbaum) | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18688
33100000-1 |  | 22 | Depărtător metalic în evandai | Depărtător metalic în evandai | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23388.16
33100000-1 |  | 23 | Port- ac laporoscopic | Port- ac laporoscopic | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21000
33100000-1 |  | 24 | Aplicator clipuri titan, ML, rotativ 360 grade | Aplicator clipuri titan, ML, rotativ 360 grade | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5400
33100000-1 |  | 25 | Tub cu ac pentru puncții | Tub cu ac pentru puncții | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2100
33100000-1 |  | 26 | Set Instrumente Laparoscopice | Canulă metalică irigare/aspirație | 3: bucată; 4: 2; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7400
33100000-1 |  | 27 | Telescop rigid 0° | Telescop rigid 0° | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56006.75
33100000-1 |  | 28 | Telescop rigid 30° | Telescop rigid 30° | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 58876.52
33100000-1 |  | 29 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21151.34
33100000-1 |  | 30 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 6.5 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21151.34
33100000-1 |  | 31 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 7.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 7.5 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21151.34
33100000-1 |  | 32 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 8.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 8.5 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21151.34
33100000-1 |  | 33 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21151.34
33100000-1 |  | 34 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9.5 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 9.5 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21151.34
33100000-1 |  | 35 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 10 | Bronhoscop rigide universal (cu iluminare distală) Dim. 10 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21151.34
33100000-1 |  | 36 | Bronhoscop operator cu lumen complet | Bronhoscop operator cu lumen complet | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14371.94
33100000-1 |  | 37 | Traheoscop rigid universal | Traheoscop rigid universal 6.5 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14371.94
33100000-1 |  | 38 | Traheoscop rigid universal 7.5 | Traheoscop rigid universal 7.5 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14371.94
33100000-1 |  | 39 | Traheoscop rigid universal 8.5 | Traheoscop rigid universal 8.5 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14371.94
33100000-1 |  | 40 | Traheoscop rigid operator 12 | Traheoscop rigid operator 12 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14371.94
33100000-1 |  | 41 | Traheoscop rigid operator 14 | Traheoscop rigid operator 14 | 3: bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13635.97
33100000-1 |  | 42 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Laringoscoape operatorii tip Kleinsasser laryngoscope | 3: set; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 59967.81
33100000-1 |  | 43 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Instrumentar optic pentru telescoape tip HOPKINS | 3: set; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 195959.73
33100000-1 |  | 44 | Set de instrumente pentru bronhoscopie rigidă | Accesorii suplimentare | 3: set; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4315.26
33100000-1 |  | 45 | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil | Accesorii pentru video-bronhoscop flexibil | 3: set; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 204673.75
1116219.05
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________