Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Bunuri

- DESCRIERE GENERALĂ INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Obiectul achiziției: Sistem video de supraveghere și echipament de securitate

Codul CPV: 35121000-8

- CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea orientativă | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Echipament de securitate, turnichet, inclusiv lucrări de montare/instalare |  |  |  |  |  | 66 666,67 |
| 1.1 | 35121000-8 | Turnichet trepied | buc | 2 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |
| 1.2 | 32421000-0 | Cablu de rețea | m | 100 |  |  |
| 1.3 | 44321000-6 | Cablu electric | m | 100 |  |  |
| 1.4 | 31224100-3 | Fișă electrică | buc | 5 |  |  |
| 1.5 | 31224100-3 | Priză dublă exterioară | buc | 5 |  |  |
| 1.6 | 44165210-9 | Tub flexibil | m | 60 |  |  |
| 1.7 | 44530000-4 | Clipsă pentru tub gofrat | buc | 60 |  |  |
| 1.8 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 60 |  |  |
| 1.9 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 60 |  |  |
| 1.10 | 51314000-6 | Lucrări de instalare/montare | lucrare | 1 |  |  |
| Lot 2. Sistem de supraveghere video, inclusiv lucrări de montare/instalare |  |  |  |  |  | 241 666,67 |
| 2.1 | 32330000-5 | Înregistrator video NVR | buc | 1 | Conform Anexei nr.1 din Caietul de sarcini |  |
| 2.2 | 35125300-2 | Cameră video IP | buc | 25 |  |  |
| 2.3 | 30233132-5 | Hard disk (HDD)10 | buc | 8 |  |  |
| 2.4 | 30233132-5 | Hard disk (HDD)6 | buc | 8 |  |  |
| 2.5 | 31214000-9 | Switch PoE 24 | buc | 1 |  |  |
| 2.6 | 31214000-9 | Switch PoE 8 | buc | 2 |  |  |
| 2.7 | 32323100-4 | Monitor | buc | 3 |  |  |
| 2.8 | 30237410-6 | Mouse | buc | 4 |  |  |
| 2.9 | 32442200-5 | Dulap de tip server | buc | 1 |  |  |
| 2.10 | 31154000-0 | Sursă neîntreruptibilă (UPS) | buc | 5 |  |  |
| 2.11 | 32421000-0 | Cablu de rețea | m | 610 |  |  |
| 2.12 | 31224400-6 | Cablu HDMI | buc | 3 |  |  |
| 2.13 | 44321000-6 | Cablu electric | m | 100 |  |  |
| 2.14 | 31224100-3 | Fișă electrică | buc | 5 |  |  |
| 2.15 | 31224100-3 | Priză dublă exterioară | buc | 5 |  |  |
| 2.16 | 44322000-3 | Conector cablu rețea | buc | 100 |  |  |
| 2.17 | 44165210-9 | Tub flexibil | m | 200 |  |  |
| 2.18 | 31213100-3 | Cutie de distribuție | buc | 25 |  |  |
| 2.19 | 44530000-4 | Clipsă pentru tub gofrat | buc | 200 |  |  |
| 2.20 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 200 |  |  |
| 2.21 | 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 200 |  |  |
| 2.22 | 51314000-6 | Lucrări de instalare/montare | lucrare | 1 |  |  |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 308 333,34 |

- CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Octavian ARMAȘU  (semnat electronic)

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie nr. ___________________ din __ aprilie 2023

Obiectul achiziţiei: Sistem video de supraveghere și echipament de securitate

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Echipament de securitate, turnichet, inclusiv lucrări de montare/instalare |  |  |  |  |  |  |
| Turnichet trepied |  |  |  | Dimensiuni 300-600 (lățime) x 900-1200 (înălțime) x 200-350 (adâncime) mm Lungimea tijei metalice 500-600 mm (inf suplimentară lățimea coridorului unde va fi amplasat este de 820 mm); Indicație led a intrării ieșirii; Panou de control, Control și management de la distanță; Moduri de acces: liber sau interzis; Modul antipatică; Material carcasă oțel inoxidabil; Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Cablu de rețea |  |  |  | FTP; Categoria 5E; 4 perechi de fire răsucite; ecranat; suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM. |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | H05VV-F 2*4mm cupru. |  |  |
| Fișă electrică |  |  |  | Tensiune 220-240V; Curent 16A; Culoare alb. |  |  |
| Priză dublă exterioară |  |  |  | Tensiune 220-240V; Curent 16A; Culoare alb. |  |  |
| Tub flexibil |  |  |  | Material PVC; Diametrul 20 mm. |  |  |
| Clipsă pentru tub gofrat |  |  |  | Diametrul 20mm. |  |  |
| Diblu cu șurub |  |  |  | Dimensiuni 8x50 / 5x60 mm. |  |  |
| Diblu cu șurub |  |  |  | Dimensiuni 6x30 / 3.5x35 mm. |  |  |
| Lucrări de instalare/montare |  |  |  | • Montarea turnichet trepied-3buc; • Demontarea turnichet trepied-1buc.; • Trasarea cablului rețea-100m; • Trasare cablu electric -100m; • Trasarea tub flexibil -60m; • Conectarea echipamentului. Pentru lucrări de instalare Ofertantul va prezenta documentația de deviz (formele nr.3, nr.5, nr.7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). Normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii. Sumele indicate în deviz trebuie să corespundă cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să ia cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate. |  |  |
| Lot 2: Sistem de supraveghere video, inclusiv lucrări de montare/instalare |  |  |  |  |  |  |
| Înregistrator video NVR |  |  |  | Video: Intrări camere IP 32-64 canale; Rezoluție 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P 1.3Mp; Incoming Bandwidth – 256/320 Mbps; Înregistrare: Compresie H.265+/ H.265/ H.264 / MJPEG; Rețea: Ethernet 2 porturi RJ-45 (10/ 100/ 1000Mbps); Compatibilități ONVIF; Stocare: HDD intern 4/8 porturi SATA III, până la 8TB/10TB per port; Mod HDD RAID 0/ 1/ 5/ 6/ 10; Display: Interfață 2 x HDMI Rezoluție 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 pixeli; Detecție Video: Detecție mișcare; Redare & Backup: Modalități Căutare Timp/ Dată, Detecție mișcare și Căutare exactă (la secundă); Funcții redare: Redare, Pauza, Stop, Redare inversa, Redare rapidă/lentă, Fișierurmător/anterior, Camera următoare/anterioara, Full screen, Repetare, Backup selecție, Zoom digital; USB: minim 2 porturi USB; Alimentare AC 220V, 50Hz; Producător echivalent - Hikvision, Dahua; (NVR. Camere-IP, Switch – același producător). Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Cameră video IP |  |  |  | Tipul dom; Tip de matrice CMOS; Dimensiunea matricei 1/3 " Rezoluția senzor 4 Mp/5 MP; IR 30m; Comprimare video H.265+, H.265, H.264, MJPEG; Rezoluția maximă 2688x1520 pixeli/2560x1920; Rata maximă a cadrelor 25 fps; Unghi de vizionare (vertical) minim 53°;Unghi de vizionare (orizontal) minim 93°; Distanță focală 2.8 mm; Alimentare PoE; Culoare albă. Producător echivalent NVR - Hikvision, Dahua; (NVR. Camere_IP, Switch – același producător). Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Hard disk (HDD) 10 |  |  |  | Tip: HDD 3.5; Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video și utilizare 24/24; Buffer: 256 MB; Capacitate memorie : 10 TB; Viteza de rotație : (5400 – 7200) rpm; Interfață : SATA 3 - 6Gb/s. Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Hard disk (HDD) 6 |  |  |  | Tip: HDD 3.5; Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video și utilizare 24/24; Buffer: 256 MB; Capacitate memorie : 6 TB; Viteza de rotație : (5400 – 7200) rpm; Interfață : SATA 3 - 6Gb/s. Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Switch PoE 24 |  |  |  | Numărul total de porturi -26; Ieșiri PoE -24; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire pe port PoE ≤30 W putere total de ieșire PoE ≤ 300 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Lățime de bandă internă – minim 8.8 Gb/sec; Producător echivalent - Hikvision, Dahua. Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Switch PoE 8 |  |  |  | Numărul total de porturi – 10; Ieșiri PoE – 8; viteză 10/100Mbps; putere pe ieșire pe port PoE ≤30 W Uplink 2, viteză 1000Mbps; Standarde de rețea: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Lățime de bandă internă – minim 5.6 Gb/sec; Producător echivalent - Hikvision, Dahua; Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Monitor |  |  |  | Tehnologie IPS; Diagonala ecran, inch 27'' sau 28''; Rezoluție ecran, pixeli 3840x2160 Boxe integrate; Intrare HDMI min 2 buc; VGA; Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Mouse |  |  |  | Tip conexiune: Wireless 2,4 GHz Raza de acțiune: 10 metri Senzor: 1000/1600 DPI; Producător echivalent Logitech M705 Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Dulap de tip server |  |  |  | Dimensiuni: 600 (lățime) x 600 (înălțime) x 600 (adâncime) mm |  |  |
| Sursă neîntreruptibilă (UPS) |  |  |  | Cu (AVR) Regulator Automat de Tensiune; Capacitate: (1000-2000)VA/(600-1200)W; Tensiune de ieșire nominală: 230 VAC; Frecventă: 50 Hz; Baterii incluse : 2x 12V/9Ah sau 2x 12V/12Ah. Termenul de garanție: minim 24 de luni |  |  |
| Cablu de rețea |  |  |  | FTP; Categoria 5E; 4 perechi de fire răsucite; ecranat; suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM. |  |  |
| Cablu HDMI |  |  |  | Tip conectori Tata A - Tata A; Viteza 18 Gbit/s; Rezoluție suportată: UltraHD 4K@ 60fps; Lungime cablu - 5 m. |  |  |
| Cablu electric |  |  |  | H05VV-F 2*4mm cupru. |  |  |
| Fișă electrică |  |  |  | Tensiune 220-240V; Curent 16A; Culoare alb. |  |  |
| Priză dublă exterioară |  |  |  | Tensiune 220-240V; Curent 16A; Culoare alb. |  |  |
| Conector cablu rețea |  |  |  | Conector RJ45 ECRANAT. |  |  |
| Tub flexibil |  |  |  | Material PVC; Diametrul 20 mm. |  |  |
| Cutie de distribuție |  |  |  | Dimensiuni: 100x100x50 mm. |  |  |
| Clipsă pentru tub gofrat |  |  |  | Diametrul: 20mm. |  |  |
| Diblu cu șurub |  |  |  | Dimensiuni: 8x50 / 5x60 mm. |  |  |
| Diblu cu șurub |  |  |  | Dimensiuni: 6x30 / 3.5x35 mm. |  |  |
| Lucrări de instalare/montare |  |  |  | • Montarea Camerelor video-16 buc; • Montarea switch Poe-2 buc.; • Trasarea cablului FTP-610m; • Trasarea cablu electric -100m; • Trasarea tub flexibil -200m; • Conectarea și programarea echipamentului la NVR – 1 buc. Pentru lucrări de instalare ofertantul va prezenta documentația de deviz (formele nr.3, nr.5, nr.7 desfășurat corespunzător CPL.01.01-2012 sau alte metode elaborate și aprobate prin acte normative de către Ministerul Economiei și Infrastructurii). Normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Sumele indicate în deviz trebuie să corespundă cu sumele din oferta prezentată. Ofertantul este obligat să ia cunoștință cu volumul lucrărilor ce vor fi executate. |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini Specificaţii de preţ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie nr. _____________________ din ___ aprilie 2023

Obiectul achiziţiei:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea orientativă | Preţ unitar (fără TVA), MDL | Preţ unitar (cu TVA), MDL | Suma (fără TVA), MDL |  | Suma (cu TVA), MDL |  | Termenul de livrare |  | Clasificația bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| Lot 1: Echipament de securitate, turnichet, inclusiv lucrări de montare/instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35121000-8 | Turnichet trepied | buc | 2 |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 30 zile calendaristice, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. |  | Nu se aplică |  |
| 32421000-0 | Cablu de rețea | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44321000-6 | Cablu electric | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31224100-3 | Fișă electrică | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31224100-3 | Priză dublă exterioară | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44165210-9 | Tub flexibil | m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44530000-4 | Clipsă pentru tub gofrat | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51314000-6 | Lucrări de instalare/montare | lucrare | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Sistem de supraveghere video, inclusiv lucrări de montare/instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32330000-5 | Înregistrator video NVR | buc | 1 |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate, instalate și montate de către Furnizor la sediul Cumpărătorului, în termen de 30 zile calendaristice, care curg din următoarea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractului. |  |  |  |
| 35125300-2 | Cameră video IP | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30233132-5 | Hard disk (HDD) 10 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30233132-5 | Hard disk (HDD) 6 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31214000-9 | Switch PoE 24 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31214000-9 | Switch PoE 8 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32323100-4 | Monitor | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30237410-6 | Mouse | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32442200-5 | Dulap de tip server | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31154000-0 | Sursă neîntreruptibilă (UPS) | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32421000-0 | Cablu de rețea | m | 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31224400-6 | Cablu HDMI | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44321000-6 | Cablu electric | m | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31224100-3 | Fișă electrică | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31224100-3 | Priză dublă exterioară | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44322000-3 | Conector cablu rețea | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44165210-9 | Tub flexibil | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31213100-3 | Cutie de distribuție | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44530000-4 | Clipsă pentru tub gofrat | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44531000-1 | Diblu cu șurub | buc | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51314000-6 | Lucrări de instalare/montare | lucrare | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________

| Anexa nr.3 la Caietul de sarcini CONTRACT – MODEL Contract Nr. privind achiziţia de Bunuri I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU) Obiectul achiziţiei _____________________________________________________ Cod CPV: ____________________________________________________________ "___"____________20__ mun. Chișinău (localitatea) |  |
| --- | --- |
| Furnizorul de Bunuri | Autoritatea contractantă |
| ___________________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei), reprezentată prin _________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza _________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Furnizor ______________________________________, (se indică nr.şi data de înregistrare în Registrul de Stat), pe de o parte, | BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin dl ________________, viceguvernator, care acționează în baza Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Cumpărător, pe de altă parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea________________________________________________, (denumirea bunurilor) denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziţii publice de tip __________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului din "___" _____________20__. b. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului: a) Anexa nr.1: Specificaţia tehnică; b) Anexa nr.2: Specificaţia de preţ. c. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. d. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. e. Cumpărătorul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, preţul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. 1. Obiectul Contractului 1.1. Furnizorul îşi asumă obligaţia de a livra, instala și monta Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate, instalate și montate de Furnizor. 1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 1.4. Termenele de garanţie/valabilitate a Bunurilor sunt indicate în Specificaţie. 2. Termeni şi condiţii de livrare 2.1. Livrarea, instalarea și montarea Bunurilor se efectuează de către Furnizor la adresa: MD-2004, mun. Chişinău, str. Mihai Viteazul 4, TITAN CAPITAL, în termenele prevăzute în Specificație. 2.2. Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: - Factura fiscală; - Actul de predare-primire a Bunurilor; - Certificatul de garanție. 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării, instalării și montării Bunurilor la destinaţia finală. Livrarea, instalarea și montarea Bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus. 3. Preţul şi condiţii de plată 3.1. Preţul Bunurilor livrate, instalate și montate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. 3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ___________________________________ MDL. (suma cu cifre şi litere) 3.3. Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate, instalate și montate se va efectua în lei moldoveneşti. 3.4. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: a) Plata pentru Bunurile livrate, instalate și montate conform prezentului Contract, se va efectua de către Cumpărător după livrarea, instalarea și montarea Bunurilor, în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de reprezentanţii ambelor Părţi, certificatului de garanție și a facturii fiscale prezentate de către Furnizor, în decurs de 15 zile lucrătoare de la data recepționării și acceptării documentelor de către Cumpărător; b) Furnizorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Cumpărătorului; c) Transmiterea documentelor enumerate la pct. 2.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Cumpărător, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Furnizorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 4. Condiţii de predare-primire 4.1. Bunurile se consideră livrate, instalate și montate de către Furnizor şi recepţionate de către Cumpărător dacă: a) cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor și graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; b) calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; c) ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. 4.2. Furnizorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea, instalarea și montarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4. 5. Standarde 5.1. Bunurile livrate, instalate și montate în baza Contractului vor respecta standardele prezentate de către Furnizor în propunerea sa tehnică. 5.2. Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să livreze, instaleze și monteze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; b) să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării, instalării și montării Bunurilor; c) să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; d) să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător. 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate, instalate și montate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, instalate și montate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. 7. Circumstanţe care justifică neexecutarea contractului 7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanţe care justifică neexecutarea Contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). 7.2. Partea care invocă clauza circumstanţelor care justifică neexecutarea Contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea Contractului. 7.3. Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. 7.4. În cazul în care în circumstanţele care justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adiţional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 şi pct.7.3, părţile modifică contractul prin acord - adiţional, privind neîndeplinerea parţială sau integrală a obligaţiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării şi executării ulterioare a Contractului. 8. Rezoluţiunea 8.1. Rezoluţiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. 8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către: a) Cumpărător în caz de refuz al Furnizorului de a livra, instala și monta Bunurile prevăzute în prezentul Contract; b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Furnizor a termenelor de livrare, instalare și montare stabilite; c) Furnizor în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; d) Furnizor sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. 8.3 Cumpărătorul are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; b) Contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achiziţiile publice; c) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale. 8.4. Partea iniţiatoare a rezoluţiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 25 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. 8.5. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniţia rezoluţiunea. 9. Reclamaţii 9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate, instalate și montate sunt înaintate Furnizorului la momentul recepţionării lor, fiind un act întocmit în comun cu reprezentantul Cumpărătorului. 9.2. Pretenţiile privind calitatea Bunurilor livrate, instalate și montate sunt înaintate Furnizorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. 9.3. Furnizorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. 9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze, instaleze și monteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 9.5. Furnizorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată. 10. Sancţiuni 10.1. Forma de garanţie de bună executare a Contractului agreată de Cumpărător este nu se aplică, în cuantum de nu se aplică din valoarea Contractului. 10.2. Pentru refuzul de a livra, instala și monta Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului. 10.3. Pentru livrarea, instalarea și montarea cu întârziere a Bunurilor, Furnizorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depăşeşte 5 zile, Furnizorul prezintă Cumpărătorului o explicaţie în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Furnizorul prelungeşte termenul de valabilitate a garanţiei de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra, instala și monta Bunurile prevăzute în prezentul Contract şi Furnizorului i se va reţine garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. 10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare, instalare și montare, precum şi, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător din suma plăţii pentru Bunurile livrate, instalate și montate. 11. Drepturi de proprietate intelectuală 11.1. Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. 12. Dispoziţii finale 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. 12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. 12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. 12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părţi, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmeşte în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și Cumpărător. 12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data semnării. 12.6. Prezentul Contract este valabil până la 31.12.2023, cu excepția cap. 13 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute. 12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părţi. 12.8. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. II. CONDIŢIILE SPECIALE A CONTRACTULUI Completare la Capitolul 1. Obiectul Contractului - Furnizorul își asuma obligatia de a livra Bunurile, transporta, descărca, ridica la etaje, precum și instala și monta) în conformitate cu Anexa nr.1 și Anexa nr.2, care sunt părți integrante a prezentului Contract. Capitolul 13. Garanții 13.1. Termenul de garanție a Bunurilor este specificat în Anexa nr. 1 a prezentului Contract. 13.2. Termenul de garanţie a Bunurilor începe să curgă din data recepționării cantitative și calitative a Bunurilor la sediul Cumpărătorului. 13.3. În perioada de garanţie stabilită pentru Bunurile livrate, instalate și montate, în conformitate cu legislația în vigoare, Furnizorul va repara/schimba Bunurile și/sau piesele/mecanismele ale Bunurilor defectate din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Cumpărător. Capitolul 14. Confidențialitate 14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract. RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |
| SEMNĂTURILE PĂRŢILOR |  |
| Furnizorul de bunuri | Cumpărătorul |