| ____Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Punct termic individual. Lucrari santehnice

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Alfa Laval | Теплообменник пластинчатый паяный G=39 kVt CB20 | buc | 2,000 |
| 2 | Alfa Laval | Теплообменник пластинчатый паяный G=6.3 kVt CB14 | buc | 1,000 |
| 3 | Alfa Laval | Теплообменник пластинчатый паяный G=320 kVt CB76-L | buc | 1,000 |
| 4 | WILO | Pompa WILO TOP-S 30/10 | buc | 2,000 |
| 5 | WILO | Pompa WILO TOP-S 25/10 | buc | 2,000 |
| 6 | WILO | Pompa WILO TOP-Z 30/7 | buc | 2,000 |
| 7 | Reflex | Бак расширительный 100 л | buc | 1,000 |
| 8 | Reflex | Бак расширительный 12 л | buc | 1,000 |
| 9 | Antical-Magnum | Магнитное устройство д=25 мм | buc | 2,000 |
| 10 | Danfoss | Клапан 2-х ходовой регулир. д=20 мм VM 2 | buc | 1,000 |
| 11 | Danfoss | Клапан 2-х ходовой регулир. д=15 мм VM 2 | buc | 1,000 |
| 12 | Danfoss | Клапан 2-х ходовой регулир. д=40 мм VM 2 | buc | 1,000 |
| 13 | Danfoss | Регулятор перепада давления AVP d50 mm | buc | 1,000 |
| 14 | Danfoss | Регулятор давления "до себя" AFA/VFG 21 d50 mm | buc | 1,000 |
| 15 | Danfoss | Регулятор давления перепускной AVPA d15 mm | buc | 1,000 |
| 16 | Danfoss | Электропривод AMV-10 Danfoss | buc | 2,000 |
| 17 | Danfoss | Электропривод AMV-20 Danfoss | buc | 1,000 |
| 18 | Danfoss | Клапан эл. магнитный д15 мм с сервоприводом | buc | 2,000 |
| 19 | Danfoss | Шаровый кран Х2777 д=80 мм | buc | 13,000 |
| 20 | Danfoss | Шаровый кран Х2777 д=65 мм | buc | 6,000 |
| 21 | Danfoss | Шаровый кран Х2777 д=50 мм | buc | 11,000 |
| 22 | Danfoss | Шаровый кран Х2777 д=40 мм | buc | 8,000 |
| 23 | Danfoss | Клапан обратный д=80 мм Тип 402 | buc | 1,000 |
| 24 | Danfoss | Клапан обратный д=50 мм Тип 601 | buc | 3,000 |
| 25 | Danfoss | Грязевик д=80 мм | buc | 2,000 |
| 26 | Tehnotest | Счетчик тепловой энергии Multical 65-S-2-x канальный с 2-мя ультразвуковыми расходомерами д=50 мм, датчиками и тепловычислителем | buc | 1,000 |
| 27 | Danfoss | Пресостат | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 28 | IA11A | Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv - Теплообменник пластинчатый паяный G=400 kVt | buc | 4,000 |
| 29 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru magnetic | buc | 2,000 |
| 30 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 6,000 |
| 31 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4" | buc | 4,000 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,000 |
| 33 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc | 4,000 |
| 34 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 150 l | buc | 1,000 |
| 35 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 12 l | buc | 1,000 |
| 36 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm - Multical 65-S | buc | 1,000 |
| 37 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Клапан 2-х ходовой d15-20 mm | buc | 2,000 |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Клапан 2-х ходовой 1 1/2" | buc | 1,000 |
| 39 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm - Шаровый кран д=80 мм | buc | 13,000 |
| 40 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm - Клапан обратный д=80 мм | buc | 1,000 |
| 41 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Шаровый кран д=65 мм | buc | 6,000 |
| 42 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Шаровый кран д=40 мм | buc | 8,000 |
| 43 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Шаровый кран д=50 мм | buc | 11,000 |
| 44 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm - Клапан обратный д=50 мм | buc | 3,000 |
| 45 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Грязевик д=80 мм | buc | 2,000 |
| 46 | 11-01-002-01 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 - Presostat, mecanisme: masina de gaurit si aparat de sudura | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Conducte si accesorii |  |  |
| 47 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Шаровый кран Х2777 д=32 мм | buc | 12,000 |
| 48 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Шаровый кран Х2777 д=25 мм | buc | 21,000 |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Шаровый кран Х2777 д=20 мм | buc | 12,000 |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Шаровый кран Х2777 д=15 мм | buc | 2,000 |
| 51 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=80 mm | buc | 3,000 |
| 52 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=50 mm | buc | 2,000 |
| 53 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=32 mm | buc | 4,000 |
| 54 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=25 mm | buc | 2,000 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Автоматич. воздухоотводчик 1/2Э | buc | 17,000 |
| 56 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Отборные устройства | buc | 102,000 |
| 57 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
| 58 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 32 mm | buc | 1,000 |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Обратный клапан Тип 601 д=25 мм | buc | 5,000 |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Обратный клапан Тип 601 д=15 мм | buc | 1,000 |
| 61 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - Вентиль колпачковый д=32 мм | buc | 1,000 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль колпачковый д=20 мм | buc | 1,000 |
| 63 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан предохранительный д=25 мм | buc | 4,000 |
| 64 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан предохранительный д=20 мм | buc | 2,000 |
| 65 | SB10D | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=80 mm Danfoss | buc | 4,000 |
| 66 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=50 mm Danfoss | buc | 4,000 |
| 67 | SB10B | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=40 mm Danfoss | buc | 2,000 |
| 68 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, - Гибкая вставка антивибр. d=25 mm Danfoss | buc | 3,000 |
| 69 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 11,000 |
| 70 | IC18C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm | m | 50,000 |
| 71 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 35,000 |
| 72 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2,5 mm | m | 36,000 |
| 73 | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 38 x 2,0 mm | m | 37,000 |
| 74 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 54,000 |
| 75 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 22,000 |
| 76 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 15,000 |
| 77 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80 mm | m | 17,000 |
| 78 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" | m | 9,000 |
| 79 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 2,000 |
| 80 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 37,000 |
| 81 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 162,000 |
| 82 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 78,000 |
| 83 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 357,000 |
| 84 |  | Furtun flexibil d=25 mm | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Izolare |  |  |
| 85 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, M125 | m2 | 75,600 |
| 86 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 2,740 |
| 87 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 60,940 |
| 88 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 60,940 |
| 89 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm - РСТ-ПА-ВВ | m2 | 109,640 |
| 90 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 96,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Узел учета тепловой энергии в сущ. ТП № 4 |  |  |
| 91 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru cu plasa Y333P d=80 mm | buc | 2,000 |
| 92 | IC17E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 4 mm | m | 2,000 |
| 93 | IC18D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 9,000 |
| 94 | IC18A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm | m | 1,500 |
| 95 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 4,000 |
| 96 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,000 |
| 97 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului | buc | 1,000 |
| 98 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 8,500 |
| 99 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,284 |
| 100 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm - РСТ-ПА-ВВ | m2 | 10,200 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.