| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext. |  |  |  | Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext. |  |  |  |  |  |
| Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, Citrat de Na 3.8%, 0.5/4.5ml sange (Coagulare) |  |  |  | Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, Citrat de Na 3.8%, 0.5/4.5ml sange (Coagulare) |  |  |  |  |  |
| Eprubeta, 12x86mm, PP, Gel si Activator Coagulare, 6.0ml sange, amb. 1000 buc. (Vacumate) |  |  |  | Eprubeta, 12x86mm, PP, Gel si Activator Coagulare, 6.0ml sange, amb. 1000 buc. (Vacumate) |  |  |  |  |  |
| Microtub Eppendorf 1.5ml, 10x40mm, capac plat atasat, PP, 500 buc., cut. 10000 |  |  |  | Microtub Eppendorf 1.5ml, 10x40mm, capac plat atasat, PP, 500 buc., cut. 10000 |  |  |  |  |  |
| Eprubeta, 16x100mm, 10ml, conica, cu capac, cu margine, gradata, PP |  |  |  | Eprubeta, 16x100mm, 10ml, conica, cu capac, cu margine, gradata, PP |  |  |  |  |  |
| Pipeta-dozator volum ajustabil 100-1000nl/5nl, monocanal, mecanica, |  |  |  | Pipeta-dozator volum ajustabil 100-1000nl/5nl, monocanal, mecanica, |  |  |  |  |  |
| Virfuri pipeta, tip Gilson Premium, vol. 0-200µl, PP, amb. 1000 buc. |  |  |  | Virfuri pipeta, tip Gilson Premium, vol. 0-200µl, PP, amb. 1000 buc. |  |  |  |  |  |
| Virfuri pipeta, tip Finn, vol. 100-5000µl, PP, amb. 50buc, cut. 200buc. Albastre |  |  |  | Virfuri pipeta, tip Finn, vol. 100-5000µl, PP, amb. 50buc, cut. 200buc. Albastre |  |  |  |  |  |
| Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, K3EDTA, 3.0ml sange |  |  |  | Eprubeta vidata, 13x75mm, GLASS, K3EDTA, 3.0ml sange |  |  |  |  |  |
| Cuvete Hitachi cu volum 3 ml. |  |  |  | Cuvete Hitachi cu volum 3 ml. |  |  |  |  |  |
| Container pt reziduuri medicale, plastic, galben, simbol pericol biologic 2-5 litri |  |  |  | Container pt reziduuri medicale, plastic, galben, simbol pericol biologic 2-5 litri |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |