| Servicii de proiectare privind reparatia acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a blocului Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4

Reparatia  ventilatiei. Laborator

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Demontare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( demontarea canalelor circulare D100 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 12,5600 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 0,9000 |  | 11,3040 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0070 |  | 0,0879 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3768 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,2512 |
| 2 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( demontarea canalelor circulare D160 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 4,0200 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 0,9000 |  | 3,6180 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0070 |  | 0,0281 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1206 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0804 |
| 3 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( demontarea canalelor circulare D200 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 13,1900 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 0,9000 |  | 11,8710 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0070 |  | 0,0923 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,3957 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,2638 |
| 4 |  | RpVA35A |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm ( demontarea canalelor restangulare 200x100 ) |  |  | m2 |  |  |  | 1,8000 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 0,9000 |  | 1,6200 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0070 |  | 0,0126 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,0540 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0360 |
| 5 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm ( demontarea canalelor restangulare 200x200 ) |  |  | m2 |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 0,6400 |  | 2,5600 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0080 |  | 0,0320 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,1200 |
| 6 |  | RpVA37A |  | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm |  |  | m2 |  |  |  | 5,0000 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 1,4100 |  | 7,0500 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0070 |  | 0,0350 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1500 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1000 |
| 7 |  | RpVC38A |  | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 660-14600 mc/h |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 8,2500 |  | 33,0000 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,1000 |  | 0,4000 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,2000 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,1000 |  | 0,4000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,1100 |  | 0,4400 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,1000 |  | 0,4000 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,5000 |  | 2,0000 |
|  |  |  |  |  | Total Demontare |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Canale noi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 100 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 21,9800 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 83,0844 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 17,7598 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,2220 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,2664 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,2220 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,3774 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 27,7498 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0300 |  | 0,6660 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0300 |  | 0,6660 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 133,1988 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,6660 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 104,3391 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 133,1988 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 133,1988 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 1,0990 |
| 9 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 160 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 5,0200 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 18,9756 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 4,0562 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0507 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,0608 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,0507 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,0862 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 6,3377 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0300 |  | 0,1521 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0300 |  | 0,1521 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 30,4212 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,1521 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 23,8299 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 30,4212 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 30,4212 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,2510 |
| 10 |  | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( canale diam. 200 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 18,8400 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 3,7800 |  | 71,2152 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 0,8000 |  | 15,2227 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,1903 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,0120 |  | 0,2283 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,0100 |  | 0,1903 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0170 |  | 0,3235 |
|  |  | 2710703502671 |  |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg |  | 1,2500 |  | 23,7855 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0300 |  | 0,5709 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0300 |  | 0,5709 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 114,1704 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,5709 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg |  | 4,7000 |  | 89,4335 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 6,0000 |  | 114,1704 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 6,0000 |  | 114,1704 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,9420 |
| 11 |  | VA10F |  | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm |  |  | m2 |  |  |  | 7,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 5,8500 |  | 40,9500 |
|  |  | 2710703700340 |  |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg |  | 4,5000 |  | 31,5000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0100 |  | 0,0700 |
|  |  | 2873155903088 |  |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,4200 |
|  |  | 2881116001666 |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 0,2000 |  | 1,4000 |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 0,0180 |  | 0,1260 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,3800 |  | 2,6600 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0300 |  | 0,2100 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0040 |  | 0,0280 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  | 28,0000 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0300 |  | 0,2100 |
|  |  | 2710403642000 |  |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg |  | 7,5000 |  | 52,5000 |
|  |  | 2874125881198 |  |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc |  | 4,0000 |  | 28,0000 |
|  |  | 2874115819963 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc |  | 4,0000 |  | 28,0000 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 0,3500 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,1400 |
| 12 |  | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ( izolare din vata minerala cu folie gr. 50 mm ) |  |  | m2 |  |  |  | 50,0000 |
|  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  | h-om |  | 0,4740 |  | 23,7000 |
|  |  | 111100010003150 |  |  | Cochilii vata minerala ( izolare din vata minerala cu folie gr. 50 mm ) |  | m2 |  | 1,0300 |  | 51,5000 |
|  |  | 2734113805815 |  |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg |  | 0,0450 |  | 2,2500 |
| 13 |  | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  | kg |  |  |  | 70,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 0,3000 |  | 21,0000 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,0400 |  | 2,8056 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 0,0600 |  | 4,2084 |
|  |  | 2710703504760 |  |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  | kg |  | 1,0400 |  | 72,9456 |
|  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 0,0200 |  | 1,4028 |
|  |  | 1421102200575 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0020 |  | 0,1403 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,0200 |  | 1,4028 |
|  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg |  | 0,0200 |  | 1,4028 |
|  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 5,6000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,7000 |
|  |  |  |  |  | Total Canale noi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Demontaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpVB44A |  | Demontarea atenuatorului de zgomot,de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm ( diam. 160 mm, L=600 mm ) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 0,4000 |  | 1,2000 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0400 |  | 0,1200 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,0300 |
| 15 |  | RpVB44A |  | Demontarea atenuatorului de zgomot,de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm ( diam. 200 mm, L=900 mm ) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136060011800 |  |  | Instalator ventilare |  | h-om |  | 0,4000 |  | 0,4000 |
|  |  | 2320146200767 |  |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l |  | 0,0400 |  | 0,0400 |
|  |  | 1711317309326 |  |  | Cirpe de sters |  | kg |  | 0,0200 |  | 0,0200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,0100 |
|  |  |  |  |  | Total Demontaj |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | VC06A |  | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Ventilator OSTBERG CK 200 B f/f ) |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 24,1400 |  | 96,5600 |
|  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,3000 |  | 1,2600 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,6300 |
|  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,2500 |  | 1,0500 |
|  |  | 2874115842685 |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 28,0000 |  | 117,6000 |
|  |  | 2320316202533 |  |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg |  | 0,2000 |  | 0,8400 |
|  |  | 2874115820170 |  |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  | buc |  | 28,0000 |  | 117,6000 |
|  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  | h-ut |  | 0,2500 |  | 1,0000 |
|  |  | 2952270007602 |  |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut |  | 0,4600 |  | 1,8400 |
| 17 |  | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Atenuator de zgomot ( diam. 160 mm, L=600 mm ) f/f ) |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 0,8600 |  | 2,5800 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,1500 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 12,0000 |  | 36,0000 |
|  |  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 12,0000 |  | 36,0000 |
|  |  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc |  | 12,0000 |  | 36,0000 |
| 18 |  | VB17A |  | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Atenuator de zgomot ( diam. 200 mm, L=900 mm ) f/f ) |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7136060011900 |  |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 0,8600 |  | 0,8600 |
|  |  | 2112517330399 |  |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg |  | 0,0500 |  | 0,0500 |
|  |  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc |  | 12,0000 |  | 12,0000 |
|  |  | 2874115883938 |  |  | Saiba grower M 6 |  | buc |  | 12,0000 |  | 12,0000 |
|  |  | 2874115819999 |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc |  | 12,0000 |  | 12,0000 |