ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind “Achiziționarea Echipamentului de iluminat.”

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă.

Licitație electronică:

3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

- Legea privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020.

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-347

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): “Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31500000-0 | Lotul 1 Corpuri de iluminat |  |  |  | 176.300,00 |
| 1.1 |  | Corp de iluminat | buc | 65 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast | 13.000,00 |
| 1.2 |  | Corp de iluminat | buc | 95 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast | 14.250,00 |
| 1.3 |  | Corp de iluminat | buc | 20 | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime tub LED: 1212 mm Cablare – alimentare directă la rețeaua de 230 V AC, single-ended, fără balast | 3.000,00 |
| 1.4 |  | Corp de iluminat aplicabil (rotund) | buc | 55 | Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 240 mm | 5,500,00 |
| 1.5 |  | Corp de iluminat stradal | buc | 80 | Tip lampă – LED Puterea – 65 W Materialul carcasei – aluminiu Materialul capacului – sticlă plată Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Eficiența luminoasă ≥ 135 lm/W | 64.000,00 |
| 1.6 |  | Corp de iluminat stradal | buc | 10 | Tip lampă – LED Puterea – 150 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Eficiența luminoasă ≥ 135 lm/W | 50.400,00 |
| 1.7 |  | Proiector LED cu senzor | buc | 10 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos ≥ 5000 lm | 5.000,00 |
| 1.8 |  | Proiector LED cu senzor | buc | 10 | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 100 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Flux luminos ≥ 9000 lm | 8.400,00 |
| 1.9 |  | Corp de iluminat pentru balizaj | buc | 5 | Tip lampă – LED, culoarea roșie Puterea – 5 W Intensitatea luminoasă ≥ 32,5 cd Material lentilă– policarbonat Material corp – aluminiu turnat sub presiune Viața medie utilă – 100.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 12-60 VDC, 85-265 VAC Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE | 12.750,00 |
| 2. | 31500000-0 | Lotul 2 Surse de iluminat |  |  |  | 439.500,00 |
| 2.1 |  | Tub LED 13-14 W | buc | 300 | Tip lampă – LED Puterea – 13-14 W Eficiența luminoasă ≥ 185 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) | 69.000,00 |
| 2.2 |  | Tub LED 13-14 W | buc | 1000 | Tip lampă – LED Puterea – 13-14 W Eficiența luminoasă ≥ 155 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) | 95.000,00 |
| 2.3 |  | Tub LED 7 W | buc | 650 | Tip lampă – LED Puterea – 7 W Eficiența luminoasă ≥ 157 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Culoarea luminii – 4000 K Viața medie utilă ≥ 60.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13 Mod de alimentare – compatibil cu balast electromagnetic (EM, cu starter LED) și cu alimentare directă la rețeaua AC, cu alimentare dintr-un singur capăt (single-ended) | 52.000,00 |
| 2.4 |  | Bec LED 13 W | buc | 2300 | Tip bec – LED Puterea – 13 W Eficiența luminoasă ≥ 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 | 103.500,00 |
| 2.5 |  | Bec LED 80 W | buc | 100 | Tip bec – LED Puterea – 80 W Flux luminos ≥ 8000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 25.000 ore Lungime – 260 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 | 24.500,00 |
| 2.6 |  | Bec LED 100 W | buc | 100 | Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos ≥ 9000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Viața medie utilă – 25.000 ore Lungime – 275 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E40 | 48.000,00 |
| 2.7 |  | Bec LED 9 W | buc | 400 | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos ≥ 940 lm Tensiune nominală – 12 V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Viața medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 | 28.000,00 |
| 2.8 |  | Bec LED 9 W | buc | 300 | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos ≥ 940 lm Tensiune nominală – 36V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Viața medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 | 19.500,00 |
| 3. | 31500000-0 | Lotul 3 Lămpi de semnalizare |  |  |  | 326.775,00 |
| 3.1 |  | Lampă de semnalizare cu LED, roșu | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 1.620,00 |
| 3.2 |  | Lampă de semnalizare cu LED, verde | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 1.620,00 |
| 3.3 |  | Lampă de semnalizare cu LED, alb | buc | 60 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 1.620,00 |
| 3.4 |  | Lampă de semnalizare cu LED, galben | buc | 20 | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet | 540,00 |
| 3.5 |  | Lampă de semnalizare | buc | 2000 | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) | 150.000,00 |
| 3.6 |  | Lampă de semnalizare | buc | 1000 | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) | 75.000,00 |
| 3.7 |  | Lampă de comutare | buc | 750 | Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 | 56.250,00 |
| 3.8 |  | Lampă optică | buc | 55 | Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d | 4.125,00 |
| 3.9 |  | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 50 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm | 18.000,00 |
| 3.10 |  | Armatură pentru lampă de semnalizare | buc | 50 | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm | 18.000,00 |
| 4. | 31500000-0 | Lotul 4 Lanterne |  |  |  | 29.300,00 |
| 4.1 |  | Lanterna LED reîncărcabilă frontală | buc | 90 | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 2,2 Ah (Li-Ion) U alimentare încărcător – USB 5V | 18.675,00 |
| 4.2 |  | Lanterna LED reîncărcabilă cu bază magnetică | buc | 34 | Tip bec – LED Puterea – 6 W Flux luminos – 500 lm Tip acumulator – 500 mAh (Li-Po) U alimentare încărcător – USB 5V Reglare luminozitate – 3 moduri | 10.625,00 |
| 5. | 31500000-0 | Lotul 5 Suporturi pentru echipament pentru iluminat |  |  |  | 2.736,00 |
| 5.1 |  | Suport pentru felinar | buc | 30 | Tip material – Metal, Gri Lungime - 500 mm Diametru - 40 mm Înălțime reglabilă | 2.736,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 974.611,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt mențio-nate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favoriza-rea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi con-siderate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant____________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenele și condițiile de livrare solicitate: Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din data înaintării comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul cen-tral al „TERMOELECTRICA” S.A.

- Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Formularul DUAE | Original, confirmat prin semnătura electronică – conform Formularului Beneficiarului. | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 7. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/ Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 10. | Declarația privind experiența similară a furnizorului în ultimii 3 ani | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11. | Fișa tehnică a produsului, eliberată de producător și autentificată (ștampilată și semnată), pentru fiecare produs ofertat. | Copie, confirmată prin semnătura electronică a ofertantului | Obligatoriu |
| 13. | Raport financiar pentru ultimul an de gestiune | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14. | Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie scanată de pe original semnat electronic. Certificatul trebuie să fie valabil la data deschiderii ofertei. | Obligatoriu |
| 15. | Garanție bancară în mărime de 1% | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ La depunerea ofertei în sistemul SIA RSAP | Obligatoriu |
| 16. | Garanția de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului cu TVA | Forma garanției de bună execuție: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 10 din documentația standard; b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X BC MICB SA c) din contul creanțelor curente deținute la ”Termoelectrica”S.A. (după caz). Cu nota Garanția de bună execuție la procedura de achiziție nr._______ | Obligatoriu (se va prezenta de către câștigător până la încheierea contractului) |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform cerințelor Caietului de sarcini.

- 	Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

-	 Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de certificate de conformitate/ calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

-	 Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data fina-lizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELEC-TRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Nu |
| plățile electronice | Nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale): Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM2-0101000.

- Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

Ѵ ofertantul desemnat câștigător nu depune garanția de bună execuție contractului.

36.2.  Garanția de bună execuție a contractului, obligatoriu, cuantumul: 5% din valoarea totală a contractului.

Ѵ ofertantul desemnat câștigător depune garanția de bună execuție la semnarea contractului.

Ѵ  Refuzul ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Alte informații relevante:

- Achitarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor va fi efectuată în termen de pînă la 60 de zile din data emiterii facturii fiscale și/sau documentelor confimative de executare a contractului.

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele și testările de rigoare, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

-  Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a serviciilor contractate.

Sancțiuni:

1.  Pentru întârzierea livrării bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

2.  Pentru refuzul de a livra Bunurile  prevăzute în prezentul Contract se va reține garanția de bună execuție a contractului.

3.  În cazul rezolvirii contractului pe motiv de nesatisfacere de către Furnizor a pretențiilor înaintate privind executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție atribuit, se va reține garanția de bună executare a contractului.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN