Lotul Reagenţi (teste) pentru analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem inchis)

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Ambalaj solicitat | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test pentru determinarea "TT3"(cutie 25 teste) | CE | test | Sânge | teste | 1000 |
| 2 | Test pentru determinarea "TT4"(cutie 25 teste) | CE | test | Sânge | teste | 1125 |
| 3 | Test pentru determinarea "TSH"(cutie 25 teste) | CE | test | Sânge | teste | 1400 |
| 4 | Test pentru determinarea "PSA"(cutie 25 teste) | CE | test | Sânge | teste | 300 |
| 5 | Test pentru determinarea "Covid IgM"(cutie 25 teste) | CE | test | Sânge | teste | 300 |
| 6 | Test pentru determinarea " Covid IgG"(cutie 25 teste) | CE | test | Sânge | teste | 300 |

Cerinţe generale 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).