Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din 09.06.2026 (MTender ID-ul procedurii) (data publicării)

Obiectul achiziției: Servicii privind inspecția, reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor de abur și a celor de alimentare cu apă ale secției cazane și turbine

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 Servicii privind inspecția, reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor de abur și a celor de alimentare cu apă ale SCT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inspecția, reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor de abur și a celor de alimentare cu apă ale SCT |  |  |  | - Servicii privind inspecția, reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor de abur și a celor de alimentare cu apă ale SCT. - Studierea și analiza documentației de proiect și a celei de exploatare. Inspecția suporturilor și suspensiilor care cuprinde: 1) verificarea statică privind deformările, coroziunea, integritatea sudurilor; 2) verificarea arcurilor și suporturilor rigide, elementelor glisante și de ghidare; 3) verificarea forțelor și deplasărilor; 4) verificarea marcajului și poziționării față de proiect; 5) documentația fotografică a defectelor identificate; 6) reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor, pentru a asigura conformitatea acestora cu documentația de proiectare. Elaborarea raportului tehnic care va include: a) lista defectelor constatate; b) analiza cauzelor; c) estimarea duratei de exploatare rămase; d) recomandări pentru înlăturarea defectelor; e) concluzie privind posibilitatea de exploatare în continuare; f) documentație grafică (desene, scheme, fotografii); g) act de cercetare (proces-verbal) semnat de personale responsabile; h) act de reparație și reglaj (proces-verbal) a sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor, semnate de persoanele responsabile. - Pentru o înțelegere completă a cerințelor tehnice aferente obiectului achiziției, vă rugăm să consultați Caietul de sarcini (nr. de înregistrare 414-04/0411 din 07.04.2026). |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din 09.06.2026 (MTender ID-ul procedurii) (data publicării)

Obiectul achiziției: Servicii privind inspecția, reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor de abur și a celor de alimentare cu apă ale secției cazane și turbine

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1 Servicii privind inspecția, reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor de abur și a celor de alimentare cu apă ale SCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71630000-3 | Inspecția, reparația și reglarea sistemului de sprijin și de suspendare al conductelor de abur și a celor de alimentare cu apă ale SCT | serv. | 1,0 |  |  |  |  | până la data de 15 septembrie 2026, inclusiv | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: