|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1,2,3,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1613379180011 / 21036243 , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Consumabile p/u hemodializă - 2021» |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33181520-3 | 1.Cartuș de bicarbonat de sodiu | Sol-Cart B® 760g; Nr. art. 837; Compatibil cu monitor Dialog plus B.Braun |  |  |
|  | 2.Concentrat acid p/u hemodializă pe bază de bicarbonat | Acidic HD Conc. SW 139 A; Nr. art. 7525; Compatibil cu monitor Dialog plus B.Braun; Ambalaj: canistră de 10 Litri. |  |  |
|  | 3.Dezinfectare / Acid citric | Acid citric 50%; Nr. art. 307; Compatibil cu monitor Dialog plus B.Braun; Ambalaj: canistră de 10 Litri. |  |  |
|  | 4.Dezinfectare / Hipoclorit de sodiu | Tiutol KF; Nr. art. 7120222; Compatibil cu monitor Dialog plus B.Braun; Ambalaj: canistră de 5 Litri. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1613379180011 / 21036243 , conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Consumabile p/u hemodializă - 2021» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | La comandă, în decurs de 24 ore | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 33181520-3 | 1.Cartuș de bicarbonat de sodiu | Buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Concentrat acid p/u hemodializă pe bază de bicarbonat | Buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Dezinfectare / Acid citric | Buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Dezinfectare / Hipoclorit de sodiu | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________