## Lista totală
Nr. Lot | Denumire | Specificație Tehnică | UM | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN BALTI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE IGNATEI | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | Cantitate | Preț | Suma cu TVA | Procedura | Note
1 | Cremă pentru copii 44g/200g | Cremă pentru copii.Hipoalergică. Protectoare calmează mîncărimea, roșeața și disconfortul | tub | 25 | [26 empty] | 25 | 36.34 | 908.5 | Repetată | 44g/200g? | Refuz
2 | Pudră pentru copii 30g/100g | Pudră pentru copii. Hipoalergică.Produs absorbant, antiseptic și antiinflamator,absorbe secrețiile | buc | 20 | [26 empty] | 20 | 20.77 | 415.4 | Repetată | 30g/100g? | Refuz
3 | Ceai Mușețel 20g/50g plic N20 | Ceai mușețel | cut | 30 | [26 empty] | 30 | 22.38 | 671.4 | Repetată | Ambalare? 20g/50g? | Refuz
4 | Ceai Flori de tei 20g/50g plic N20 | Ceai Flori de tei | cut | 20 | [26 empty] | 20 | 44.25 | 885 | Repetată | Ambalare? 20g/50g? | Refuz
5 | Ulei pentru copii masaj | Ulei pentru copii | fl | 50 | [26 empty] | 50 | 46.5 | 2325 | Repetată | Ambalare? | Refuz
6 | Seringa ginecologică VAM Karman | Seringa ginecologică VAM Karman | bucata |  | 50 | [25 empty] | 50 | 25 | 1250 | Repetată
7 | Scutece L | Scutece L | Cut. |  |  | 15 | [24 empty] | 15 | 150 | 2250 | Diverse | 30 în cutie
8 | Scutece M | Scutece M | Cut. |  |  | 5 | [24 empty] | 5 | 140 | 700 | Diverse | 30 în cutie
9 | lame pentru bisturiu | pentru pansamente | BUC |  |  |  | 200 | [23 empty] | 200 | 2 | 400 | Chirurgie | Nr. 11
10 | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton | buc |  |  |  |  | 10 | [22 empty] | 10 | 50 | 500 | Repetată
11 | Kinesio tape 5cm x 5m | Bandă adezivă medicală "Kinesio tape" Mărimea 5cm x 5m , Țesetură din bumbac, elastan, tip lipici: acrilic. Purtare continuă 3-5 zile Rezistent la apă: Da Hipoalergenic, fără latex: Da Pentru utilizare medicală: Da | buc. | [5 empty] | 30 | [21 empty] | 30 | 170,00 | #VALUE! | Repetată
12 | Ploscă urinară din inox, pentru femei | Ploscă din inox ,oței grosimea min. 0,6mm material durabil, rezistent la coroziune și ușor de curățat, ideal pentru utilizare medicală,formă anatomică adaptată pentru confortul utilizatorului, permițând o utilizare facilă în poziție culcată marimi minime 420-440 x 285-290 x 80-85mm, obligator cu mâner și capac Nota: material durabil, rezistent la coroziune și ușor de curățat, ideal pentru utilizare medicală, obligator cu capac etanș pentru a preveni riscul scurgerilor și limitarea răspândirii mirosurilor, contribuind la menținerea igienei în mediul spitalicesc , potrivit pentru pacienți cu mobilitate redusă, cu diferită masă corporală | buc. | [6 empty] | 100 | [20 empty] | 100 | 1000 | 100000 | Repetată
13 | Scrab pentru pregatirea pielii pentru EEG | Pastă pentru prelucrarea pielii (skin preparation paste) pentru reducerea rezistenței tegumentelor - vas 135 g sau 114g. | buc | [6 empty] | 8 | [20 empty] | 8 | 520 | 4160 | Repetată
14 | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare | Dimensiuni: 5x5 cm (±2cm). Steril. Ambalate individual. | buc | [6 empty] | 250 | [20 empty] | 250 | 10 | 2500 | Repetată
15 | Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 | Tip: Bulb. Capacitatea - 60 ml. din doi componente (corp gradat, balon). Conector suplimentar. Balonul moale flexibil, promoveaza administrarea cu o singură mână. Proectat să stea pe capătul balonului pentru a ajuta la minimizarea contaminării. Scară gradată. Sterilizare: oxid de etilenă. Netoxic, apirogen, de unică folosință. | buc | [6 empty] | 300 | [20 empty] | 300 | 20 | 6000 | Repetată
16 | Halat chirurgical steril XXL | 1.Mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.Cu manșete elastice, tricotate 4.Steril 5.Ambalat individual 6.Ajustare la nivelul gâtului 7.Închidere suprapusă la spate prin legături 8.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm) 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) | buc | [6 empty] | 18 | [20 empty] | 18 | 15 | 270 | Protecție
17 | Emplastru Sanplast Citofix N1 (10cm x 5m) | Emplastru adeziv hipoalergenic pentru piele sensibilă. Baza - textilul nețesut. Moale, respirabil și elastic. În rulou, dimensiuni: 10cm x 5m. Nesteril. | rulou | [6 empty] | 25 | [20 empty] | 25 | 150 | 3750 | Repetată
18 | Ac pentru canularea venelor cu olivă | Ac pentru canularea venelor, lungime 50 mm, 13GA, vârf - olive diametrul 2,4 mm. Conector Luer Lock. Instrutrumentului, material inox medical, nesteril. | buc | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 5 | 5 | 25 | Repetată
19 | Ace USG | Ace ecografice, cu reflectori patentați care optimizează ecogenitatea acului, destinate blocurilor nervoase și fasciale. Posibilitatea de conectare la seringi tip Luer Lock și Luer Slip. Vîrf fațetat cu 2 unghiuri de înclinare. Prezența marcajelor de adîncime pentru identificarea profunzimii în procesul inserției. Înzestrată cu tub de injectare( prelungitor) cu atașare fixă pentru asigurarea entașeității. Disponibil în dimensiunile 22G/80 mm și 21G/100mm | bucată | [6 empty] | 1500 | [20 empty] | 1500 | 80 | 120000 | Repetată
20 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare - 120 litri | buc | [6 empty] | 150 | [20 empty] | 150 | 6.4 | 960 | Repetată
21 | Masca faciala pentru endoscopie | Marimea 4, 22 F. pentru adulti | buc | [7 empty] | 15 | [19 empty] | 15 | 180 | 2700 | Repetată
22 | Masca de endoscopie | Utilizată pentru ventilația de susținere a presiunii și respirație spontană. | buc | [7 empty] | 10 | [19 empty] | 10 | 200 | 2000 | Repetată | Dimensiuni: 5 M și 5 L
23 | Spirometru cu 3 bile | Dispozitiv pu exersarea respiratiei pu inspir profund 3camere + 3 bile,furtun conector si piesa bucala. | buc | [7 empty] | 10 | [19 empty] | 10 | 110 | 1100 | Repetată
24 | Sare de mare | Sare de mare fără miros 1-2 kg conținutul | kg | [8 empty] | 50 | [18 empty] | 50 | 18.48 | 924 | Repetată
25 | Sare de mare | Sare de mare cu extract de conifere | kg | [8 empty] | 50 | [18 empty] | 50 | 18.48 | 924 | Repetată | Ambalaj 1-3kg
26 | Sare de mare | Sare de mare cu extract de salvie | kg | [8 empty] | 150 | [18 empty] | 150 | 18.48 | 2772 | Repetată | Ambalaj 1-3kg
27 | Talc | Talc pudră | gr | [8 empty] | 1000 | [18 empty] | 1000 | 0.066 | 66 | Repetată | Ambalaj 50-200gr
28 | Ulei p/u masaj medical | sol cutanata conținutul unui flacon 200 - 1000 ml | militru | [8 empty] | 6000 | [18 empty] | 6000 | 0.144 | 864 | Repetată
29 | Sondă pentru alimentare 6FR | 6FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (6) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde (6FR) Sonde (6FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual | buc | [8 empty] | 7000 | [18 empty] | 7000 | 2.28 | 15960 | Repetată
30 | Sondă pentru alimentare 4FR | 4FR, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale (4) FR, Marcaj în cm (5-35cm sonde (4FR) Sonde (4FR) strict pentru alimentare, Steril. Ambalat individual | buc | [8 empty] | 7000 | [18 empty] | 7000 | 2.28 | 15960 | Repetată
31 | Ac epidural G18 pentru obezi | 1.Metalic (oțel inoxidabil , ascuțit 45°) 2. diametru 18G 3.de unică folosință 4.ambou transparent 5.steril 6. ambalat individ. Lugimea acului 14-16cm | buc | [8 empty] | 20 | [18 empty] | 20 | 16 | 320 | Repetată
32 | Ac spinal G25 pentru obezi | Pencil-Point, 22G- 25 G, conector transparent, Lungimea acului 120-150 mm, distanta varf-orificiu 1.2 mm, lungimea orificiului 0,88 mm, cu stilet 32 mm, d 0,9mm | buc | [8 empty] | 10 | [18 empty] | 10 | 10 | 100 | Repetată
33 | Pansament lichid steril | Spray, conceput ca pansament lichid steril. La aplicarea pe pielea intactă sau cu leziuni formează rapid o peliculă trensparentă, caracterizată printr-o bună permeabilitate la oxigen și umiditate, care acționează ca o barieră de protecție de 48-72 ore împotriva fluidelor corporale din zonele din jurul stomelor intestinale. Nu conține alcool, nu provoacă iritații sau senzații neplăcute la nivelul pielii. Din Nota : Parafarmacie. Identic produsului B-Braun Askina Barrier Film Spray 28 ml (Cod de referință 5036) | Bucată | [9 empty] | 500 | [17 empty] | 500 | 380 | 190000 | Repetată
34 | Pastă protectoare pentru piele parastomală | Pastă cu rol protector la nivelul pielii în cazul colostomiilor, ileostomiilor, urostomiilor și fistulelor. De asemenea, poate fi folosită pentru a umple spațiile cauzate de pliurile cutanate, leziuni sau alte denivelări tegumentare din jurul stomelor. Aplicarea pastei previne scurgerile și iritarea pielii. Din Nota Parafarmacie. Identic produsului B-Braun Superfiller 60 g (Cod de referință F05008) | Bucată | [9 empty] | 500 | [17 empty] | 500 | 380 | 190000 | Repetată
35 | Plosca urinara medicala, universala, din carton | Plosca urinara medicala, barbati & femei, pentru bolnavi, fara capac, de unica folosinta, din carton, 1.7 litri, Dimensiuni: 33.5 x 27 x 7 cm. Material: Carton. Grosime material: 1mm +/- 0.2mm. | Bucată | [9 empty] | 1300 | [17 empty] | 1300 | 32.4 | 42120 | Repetată
36 | Plosca urinara barbati, din carton | Plosca urinara medicala, barbati, pentru bolnavi, fara capac, de unica folosinta, din carton, 1.0 litri, Dimensiuni: 26 x12.5 x6.5 cm. Material: Carton. Grosime material: 1mm +/- 0.2mm. Fabricata din carton durabil. | Bucată | [9 empty] | 1000 | [17 empty] | 1000 | 53.7 | 53700 | Repetată
37 | Bratara de identificare pentru adulti | Brațară cu înveliș rezistent la încheieturi, rezistent la umiditate ridicată si rezistență la activitatea săpunurilor, dezinfectanților de mână și alte lichide. Confecționat din vinil moale, flexibil, delicat și ușor de pus. Prevăzut pentru inserția datelor de identificare a pacientului. | Bucată | [9 empty] | 12000 | [17 empty] | 12000 | 4 | 48000 | Repetată
38 | Set pentru anestezia epidurala, cu filtru, ac G 18 | 1) Ac tip Tuohy, mărimea 18 G, 8 cm, marcat la fiecare 10 mm. 2) 1 cateter mărime 18-19 G, lungime 90- 100 mm, radiopac. 3) Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau conector pentru fixarea cateterului 4) Filtru hidrofilic, antibacterian 5) Seringa de ploastic LOR (Loos of rezistance) 10-20 cm, sterila | bucata | [9 empty] | 30 | [17 empty] | 30 | 99.9 | 2997 | Repetată
39 | Sisteme stomice cu pungă de evacuare | Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomelor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa de la 10 mm până la 70mm. Volum minim 600 ml - filtrul de carbon laminat (minim 60 mm), integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș, clamă sigură din polipropilen, lungime minimala de 7,0 cm, înălțimea utilă – minim 1,0 cm. | Bucată | [9 empty] | 10000 | [17 empty] | 10000 | 14 | 140000 | Repetată
40 | Cateter i/v pereferic | Dimensiuni: 22G, 0,9*25mm, Cu port lateral, portinject cu capaccolorat in conformitate cu dimensiuneabranulei, Sterile de unicafolosinta,poliuretan, Rgcontrastabil,aculcateterului cu mecanism automat de protectiede impungereaccidental,aripioareflexibile, rezistente la manevrerepetate de indoire, Camera transparenta,Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevrerepetate de indoire,ambalaj individual. | bucati | [9 empty] | 3000 | [17 empty] | 3000 | 9 | 27000 | ATI | E aceeași dimensiune, nu și mm
41 | Dispozitiv pentru tranfer de solutii perfuzabile (echivalent Transofix) | Dispozitiv pentru tranfer de solutii perfuzabile. Acest dispozitiv permite transferul substantelor medicamentoase din container (flacoane sau pingi) de dimensiuni mari. Diamentrul minimal portului de administrare a flaconuluiu compatibil cu acest dispozitiv este 6.3 mm | bucati | [9 empty] | 1000 | [17 empty] | 1000 | 4 | 4000 | Repetată
42 | Cateter i/v pereferic | Dimensiuni: 24G, 0,7*19mm, cu port lateral, portinject cu capaccolorat in conformitate cu dimensiunea branulei, Sterile de unicafolosinta,poliuretan, Rgcontrastabil,aculcateterului cu mecanism automat de protectiede impungereaccidental, aripioareflexibile, rezistente la manevrerepetate de indoire, Camera transparenta,Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevrerepetate de indoire,ambalaj individual. | bucati | [9 empty] | 1500 | [17 empty] | 1500 | 9 | 13500 | ATI | E aceeași dimensiune, nu și mm
43 | Ac spinal pentru puncție spinală și diagnostică (echivalent Spinocan) | Dimensiuni: 22G, 0,70*88mm, din otel inoxidabil, alama, policarbonat, polipropilena,rasina epoxidica. | bucati | [9 empty] | 400 | [17 empty] | 400 | 28 | 11200 | Repetată
44 | Capac cateter | Capacel multifinctional(mama,tata,),utilizat pentru inchiderea diverselor catetere,seturi de infuzie sau seringi preumplute.N 100 | set | [9 empty] | 50 | [17 empty] | 50 | 80 | 4000 | Repetată
45 | Emplastru 8X10cm | Pansament transparent impermeabil hipoalergenic si steril pentru protectia ranilor,ingrijirea post chirurgicala si fixarea cateterulu .Pachet cite 10 buc. | ambalaje | [9 empty] | 50 | [17 empty] | 50 | 120 | 6000 | Repetată
46 | Bandaj elastic de fixare | Fasa elastica , autoadeziva,permeabila pentru aer si bine tolerata de piele ,5cm x 20m | bucat | [9 empty] | 300 | [17 empty] | 300 | 24 | 7200 | Repetată
47 | Spray pentru îndepărtarea adezivului | Spray pentru reducerea durerii și facilitarea îndepărtării de la suprafața pielii parastomale a rezidurilor lăsăte de produse de îngrijire a stomei sau diferitor pansamente. Pe bază de silicon, fără alcool. Se evaporă rapid, fără a îngreuna aplicarea noului pansament. Din Nota Parafarmacie. Identic produsului B-Braun Adhesive Remover 50 ml Aerosol G (Cod de referință 1005-1) | Bucată | [9 empty] | 500 | [17 empty] | 500 | 660 | 330000 | Repetată
48 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior( marime B) | Lungimea 25 m. Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor. Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20% Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. | buc | [10 empty] | 160 | [16 empty] | 160 | 85 | 13600 | Repetată
49 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mic/brat/picior( marime C | Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor.Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%. Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. | buc | [10 empty] | 240 | [16 empty] | 240 | 250 | 60000 | Repetată
50 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (marime D) | Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor.Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%. Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. | buc | [10 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | 260 | 26000 | Repetată
51 | Bandaj tubular tesut, fara cusuturi pentru șold/trunchi mare/subțioară( marime E) | Lungimea 25 m.Se folosește pentru retenția tuturor tipurilor de pansamente a plagilor, pentru aplicarea benzelor de ocluzie, pentru retentia atelelor.Proprietăți plasa tricotata, tubulară fără cusuturi bi- elastic, nu se distramă după tăietură. Copoziție Poliamida 70-80%, latex 30-20%. Lavabil , posibil sterilizarea prin vapori de apă cît și radiație. | buc | [10 empty] | 36 | [16 empty] | 36 | 340 | 12240 | Repetată
52 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | Componenta produsului: Polietilena, polipropilena, celuloza, poliacrilat de sodiu 4 straturi (polimer superasorbent cu o posibilitate de absorbtie de 20 ori mai mare decit greutatea proprie). Pansament cu membrana adeziva, bi-elastic, gentil, subtire,atraumatic. Rezistent la umeditate si bacterii, protectie sporita in potriva maceratiei.Reduce incarcarea microbiana prin indepartarea agentilor patogeni in pansamentul plagii. Risc minim de aderare a pansamentului la rana. | buc | [10 empty] | 200 | [16 empty] | 200 | 45 | 9000 | Repetată
53 | Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm | Pansament atraumatic impregnat cu antiseptice sau unguent neutru 10x20 cm. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului). | buc | [10 empty] | 500 | [16 empty] | 500 | 72 | 36000 | Repetată
54 | Specule auriculare de unică folosință 2.5mm pediatrice | speculă 2.5mm ,ne-reutilizabilă, fabricat din plastic, ambalate în sac de polietilenă ( din nota * 2.5mm, pediatrice) | buc | [12 empty] | 5000 | [14 empty] | 5000 | 2 | 10000 | Repetată
55 | Set ventuze terapeutice | Set ventuze terapeutice - 12 piese plastic, diferite dimensiuni, ajustate cu vîrf magnetic în interior; pompa-pistol vacuum. Prezentarea mostrelor. | set | [13 empty] | 12 | [13 empty] | 12 | 120 | 1440 | Repetată
56 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1,5-2x5-6cm. Culoare roșie. | bucata | [13 empty] | 500 | [13 empty] | 500 | 1.04 | 520 | Repetată
57 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajele seringilor din hârtie adezivă. Dimensiuni - 1,5-2x5-6cm. Culoare galbenă | bucata | [13 empty] | 500 | [13 empty] | 500 | 1.04 | 520 | Repetată
58 | Ulei pentru masaj Migdale | În ambalaj până la 200ml. Prezentarea mostrelor. | flacon | [13 empty] | 180 | [13 empty] | 180 | 50 | 9000 | Repetată
59 | Cearşaf steril cu bord adeziv absorbant 100х70 cm (+/-5cm) (+/-5cm) – 4 buc./set,jetabil | Din material neţesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbtie pe toata suprafata 100x75 cm (+/-5cm ) si capacitatea de absorbtie nu mai puţin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Fără latex, fără colofoniu. | set | [15 empty] | 1600 | [11 empty] | 1600 | 60 | 96000 | Protecție
60 | Set chirurgical cardiovascular hybrid pentru interventii cardiace minim-invazive (MICS) | Set cardiovascular hibrid, steril jetabil. Componență inclusă în set: 1) 1 buc.: câmp Mayo pentru masa de operaţie, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcm grosime; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2) 4 buc.: Ştergare pentru mâini, 20x25 cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: câmp de masă instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcm grosime. 4) 1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40 cm (±5 cm), transparent, cu lipici, detaşabil. 5) 1 buc.: Mânecă impermeabilă – lungime 50 cm (±5 cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil 100% pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistentă la rupere și împunsături; Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul sau mânecă de polipropilen hidrofob. 6) 4 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7,5; N8, N8,5) - din cauciuc deproteinizat, cu potential alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai putin de 0,27 mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protectie dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7) 1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea rănii postoperator; superabsorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; strat exterior impermeabil la lichide, viruşi şi bacterii, maleabil. 8) 2 buc.: Susţinător de cablu velcro, minim 2x30 cm, cu lipici, detaşabil. 9) 1 buc.: Pernuţă pentru curăţarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil. 10) 1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30 cm (±5 cm), cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 11) 2 buc.: Cearşaf cu bord adeziv - 75x75 cm (±5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafata: a) strat confort pentru pacient, din polipropilenă minim 10g/m2, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 12) 1 buc.: Cearşaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260 cm (±5 cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5 cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la camp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcm grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 13) 1 buc.: Câmp cardiovascular hibrid – dimensiuni 240/300x350cm (±5 cm), Câmp integru, impermeabil 100%, cu grad înalt de absobție în zona critică minim 2,8g/dm2, compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă minim 10g/m2; b) strat intern impermeabil din polietilenă pe toata suprafata cu grosimea minim 50mcm, c) strat absorbant minim 1g/dm2 pe toată zona semicritică; d) strat superabsorbant din viscoză/poliester minim 50g/m2 in zona critică cu dimensiunea minim 50x140cm, cu film de incizie integrat: zona toraco-abdominală cu dimensiuni minime 35x65cm, canale integrate pentru fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă minim 80mcm grosime integrate cu cearşaful, cu dimensiunile 30x70 cm(±3 cm), pictograme pentru ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 14) 1 buc.: Cearşaf pentru masa de operaţie 150x240cm(±5 cm), zonă absorbantă pe toată suprafața; Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 15) 2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35 cm (±5 cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detaşabile. 16) 3 buc.: Panglici de operaţie - 10x50 cm (±5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din polyester, grosime minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafaţa, pentru fixarea fermă a tuburilor şi instrumentelor în timpul operaţiei. 17) 2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 18) 2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânecă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în faţă, materialul ranforsării - film din polipropilenă şi polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în faţă de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi şi lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150 cm (+/-5cm), lăţimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 19) 2 buc.: Ştergare pentru mâini - 20x25cm (±5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 20) 2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 21) 1 buc.: contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. | buc. | [15 empty] | 80 | [11 empty] | 80 | 2600 | 208000 | Repetată
61 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil | 1. CIMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190 cm (+/-10cm ), GAURA(7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm ) - 2 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 10 buc. 4.CEARSAF COMBINAT PENTRU MASA DE INSTRUMENTE 140x80 cm(+/-10cm)(MAYO)-1 BUC- IMPERMEABIL,ABSORBANT,ZONA ABSORBANTA MINIM 65x85 cm(+/- 5 cm).PICTOGRAMA PENTRU GHIDARE. | buc. | [15 empty] | 800 | [11 empty] | 800 | 87.888 | 70310.4 | Repetată
62 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil | 1.CIMP STERIL CU BORD ADEZIV 180x190cm (+/-10cm ), GAURA(7x45cm) -5 BUC. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm ) - 5 buc. 3. șervetele absorbante (20x20cm) - 20 buc. 4. cearșaf combinat pentru masă de instrumente 140x80cm (+/-10cm ) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm ). Pictograma pentru ghidare. | buc. | [15 empty] | 1000 | [11 empty] | 1000 | 189.408 | 189408 | Repetată
63 | Sistem de curățire a locului anastomozei (Blower/Mister System ClearvieW ) | Sistem ce folosește un amestec întrerupător pe mîner pentru a controla pornirea și oprirea furnizării amestecului | Bucată | [15 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 2000 | 4000 | Repetată
64 | Tup pentru drenaj pleural 28CH cu unghi de inclinare | Tub de drenaj pleural, cu gradatie la cm, linie radiopaca, conector, tub inclinat la 90 grade, lungimea 520mm (+/-10mm), ambalaj steril | Bucată | [15 empty] | 80 | [11 empty] | 80 | 60 | 4800 | Repetată
65 | Retractor chirurgical din silicon radioopac | Retractor chirurgical din silicon radioopac. Flexibil. Rezistent, suprafaţa netedă, fără țesut aderent, diferite culori, dimensiune - 1,5mm. Albastru; Roșu; Galben; Alb | Bucată | [15 empty] | 100 | [11 empty] | 100 | 50 | 5000 | Repetată
66 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20 | G-20, pentru adulți, lungimea cateterului 160mm (+/-5mm), diametrul extern al cateterului – 1,0-1,1mm, lungimea ghidului 40cm (+/-5cm). Material: Etilen-propilen fluorurat (Politetrafloretilen) sau poliuretan, radioopac, cu aripioare pentru fixare, ac pentru puncție, ghid (conductor) metalic drept, rezistent la îndoire, cu un capăt flexibil. Steril. Ambalat individual | Bucată | [15 empty] | 1200 | [11 empty] | 1200 | 209.52 | 251424 | Repetată
67 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gură. | Bucată | [15 empty] | 200 | [11 empty] | 200 | 52.02 | 10404 | Repetată
68 | Protector/retractor plagă tip Alexis 2,5-6cm | Protector de plagă tip Alexis, confecționat din poliuretan. Pentru incizia 2,5-6cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție. | buc. | [15 empty] | 30 | [11 empty] | 30 | 1000 | 30000 | Chirurgie
69 | Protector/retractor plagă tip Alexis 5-9 cm | Protector de plagă tip Alexis, confecționat din poliuretan. Pentru incizia 5-9 cm. Garanție minimă 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție. | buc. | [15 empty] | 50 | [11 empty] | 50 | 1000 | 50000 | Chirurgie
70 | Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip | Omnistrip pentru inchiderea plagii din material pe baza de poliamida netesuta de culoarea pielii ,acoperit cu un strat de adeziv poliacrilic hipoalergenic permeabil la aer si vapori de apa . Steril . 12mm x 101mm. 2x3st. | buc. | [15 empty] | 200 | [11 empty] | 200 | 120.54 | 24108 | Repetată
71 | Canula de aspiratie tip Yankauer | Canula de aspiratie tip Yankauer 12Fr diametru intern 2mm ; diametru extern 4mm .Canula aspirator care se adapteaza la aspiratorul standart de la unit ,varfului este conceput pentru a nu aspira si a se bloca aspiratia cu tesuturile moi . Steril .material PVC transparent , cu orificii cu vacuum control .L-300mm | buc. | [15 empty] | 200 | [11 empty] | 200 | 25.48 | 5096 | Repetată
72 | Seringă cu piston de blocare | Seringă cu piston ce poate fi blocat în mai multe poziții pentru crearea de presiune negativă. Conectare luer-lock. Butoanele sunt create pentru а găzdui un știft de орrirе саrе poate bloca pistonul Capacitate: 5 ml. Steril, de unică folosință. Ambalate individual. Din policarbonat. | buc. | [15 empty] | 200 | [11 empty] | 200 | 400 | 80000 | Repetată
73 | Ansa polipectomie ovala cu ac | diametru 15-30mm(la cerere)cu ac de injectare inclus: canula 0.7 mm,ac lungime 6 mm. Lungime set 230 cm.(gastro-colono.) | bucata | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 3588 | 89700 | Repetată
74 | Ansa polipectomie rotativa asimetrica (gastro-colono.) | ansa asimetrica diam-10-25 mm(la cerere), in canula transparenta ,rotabila,cu conector lateral de irigare.Fir metalic impletit .Utilizabila pentru polipectomie si rezectii endoscopice ale mucoasei Lungimea-2300 mm (+-10mm) | bucata | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 800 | 20000 | Repetată
75 | Balon dilatator esofagian | Balon dilatator esofagian, lungime balon-80 mm ,diametru -25-35 mm,Presiune-2 atm,7 Fr,900mm (+-5mm),cu virf distal atraumatic,cu ghid-0,35dur,radiopac, pentru achalazie | bucata | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 3700 | 18500 | Chirurgie
76 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu diapazonul de dilatare 8-8,5 Fr. Canal d-3,7 mm | bucata | [15 empty] | 3 | [11 empty] | 3 | 900 | 2700 | Repetată
77 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra cu daipazonul de dilatare 10 Fr. Canal 4,2 mm | bucata | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 900 | 4500 | Repetată
78 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL spiralat, 25x40mm-, lungime-210-220cm,diametrul 2,8-3,2mm, cos din 4 fire nitinol, utilizabil pentru litotritie, poate fi introdus pe ghid prinstalat, cu port pentru lavaj-contrastare | bucata | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 4000 | 100000 | Repetată
79 | Cos extracteur de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal | Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 15-25mm,lungime 25-40 mm(la solicitare),cu virf tip "bila" cu port de irigare,pentru caile biliare si pancreatice, d-2,2-2,3 mm,lungimea-1800-2500mm, utilizabil pentru litotritie | bucata | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 4000 | 100000 | Chirurgie
80 | Set pentru litotomie(litotripsie) | Setul contine miner, tub metalic cu conector LL-1 buc. Cos litotomie cu 4 fire, virf tip bila, port de irigare si port pentru ghid metalic-2 buc. | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 16000 | 16000 | Repetată
81 | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata | Ac pentru puncţie – biopsie ecoghidata automat,lungime ac 20 cm,lungime reglabila de bioptat 1.0-2.5 cm.14-18 ga | bucata | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 1200 | 6000 | Repetată
82 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne si achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 saptamini,radiopac,diametrul 1,0-2,5cm,lungime 4-12cm | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 27000 | 27000 | Repetată
83 | Set mucosectomie | Set mucosectomie cu sistem de ligaturare prin bandare elastic 7 inele. diam 9-13mm, ansa titan fir impletit,canal endoscop 2.8mm | bucata | [15 empty] | 12 | [11 empty] | 12 | 9500 | 114000 | Diagnosticare
84 | Ghid metalic tip “Zebra” 0,025; 0,035 | Confectionat din nitinol, cu markeri-inele radiopace la fiecare centrimetru, vzibile endoscopic nu mai putin de -7 buc si 15-18 vizibile radiologic ;lungimea totala nu mai mica de 460cm, pentru colangiografie endoscopica. | bucata | [15 empty] | 40 | [11 empty] | 40 | 5280 | 211200 | Repetată
85 | Set drenare nasobiliară | Cateter alfa, tub nazal, tub- extensiv,conector,PVC,lungime 2900mm,8-10 Fr. | bucata | [15 empty] | 10 | [11 empty] | 10 | 1350 | 13500 | Repetată
86 | Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr,cu sistem de amplasare | Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser) | bucata | [15 empty] | 50 | [11 empty] | 50 | 1900 | 95000 | Chirurgie
87 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr,cu sistem de amplasare . | Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr,lungimea 5-16cm-dupa cerinte,cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast,ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser) | bucata | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 1900 | 47500 | Repetată
88 | Stent biliar metalic | Stent biliar metalic(nichel-titanum)-expandabil, Expandabil,cu efect de memorie termică, setul contine:stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repozitionare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur | bucata | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 15500 | 77500 | Repetată
89 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 12 zile | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 11000 | 11000 | Repetată
90 | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 20 zile | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 11000 | 11000 | Repetată
91 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil | Diametru 8-10mm, lungimea 80-200 mm, biodegradabilitatea 11 saptamini | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 11000 | 11000 | Repetată
92 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon | Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 1-3 luni | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 16000 | 16000 | Repetată
93 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon | Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea 3-6 luni | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 16000 | 16000 | Repetată
94 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon | Diametru 8-10 mm, lungime55-57 mm, lungime balon-60mm, biodegradabilitatea mai mult de 6 luni | bucata | [15 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 16000 | 16000 | Repetată
95 | Ansa polipectomie | Ovala, cu "dinti' pentru fixare de mucoasa stomacului,colonului; diametrul ansei reglabil -20-40 mm | bucata | [15 empty] | 10 | [11 empty] | 10 | 1780 | 17800 | Repetată
96 | Sonda-set naso-duodenala pentru nutritie /d3,7-4,2 mm/ | Lungimea mai mare de 250cm,cu ghid metalic-0,35,pentru canalul endoscopului de 3,7-4,2mm | bucata | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 1150 | 5750 | Repetată
97 | Set –nefrostomie transcutana-ecoghida 8-18 FR | Nefrostoma transcutana,ecoghidata 8-18 FrPigtail, transcutan,cu mecanism de fixare,10-12Fr | bucata | [15 empty] | 2 | [11 empty] | 2 | 1000 | 2000 | Repetată
98 | Servetele viscoza biodegradabila 100% | 100% biodegradabile,cu detergent si dezinfectant, inofensive pentru endoscoape si sonde ultrasonografice (fara alcoolbuc) activ de la 3 min. (Minim 100 buc. in set) | set | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 310 | 7750 | Repetată
99 | Pantaloni scurti | Pantaloni scurti de o singura folosinta,pentru colonoscopie, cu fisura-gaura la spate,marime universala | pereche | [15 empty] | 1000 | [11 empty] | 1000 | 30 | 30000 | Diverse
100 | Dispozitiv pentru ligaturare | cu laț detașabil diametrul >25mm si <40mm, lungimea nu mai mica de 230cm, pentru polipectomie endoscopica prin canalul endoscopului-de min2,8mm.De unica folosinta. | bucata | [15 empty] | 10 | [11 empty] | 10 | 1800 | 18000 | Repetată
101 | Cersaf pentru acoperirea mesei | Pentru masa de colangiografie endoscopica cu buzunare 800x500mm, pentru sculele endoscopice, minim 10 buc in set | set | [15 empty] | 25 | [11 empty] | 25 | 120 | 3000 | Repetată
102 | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza | Injector endoscopic cu functie de coagulare pentru hemostaza pentru proceduri de EMR, EMD. Cu port de irigare. Lungime ac 4mm,Lungime totala 2300mm (+-10mm). | bucata | [15 empty] | 5 | [11 empty] | 5 | 2000 | 10000 | Repetată
103 | Cearșaf ,materil nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu cîmp adeziv p/u protezarea șoldului | Cearșaf ,materil nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu cîmp adeziv p/u protezarea șoldului | Bucată | [16 empty] | 120 | [10 empty] | 120 | 60.5 | 7260 | Repetată
104 | Cearșaf ,materil absorbant,densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm | Cearșaf ,materil absorbant,densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm | Bucată | [16 empty] | 1400 | [10 empty] | 1400 | 15 | 21000 | Repetată
105 | Cearșaf ,materil absorbant,densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm | Cearșaf ,materil absorbant,densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm | Bucată | [16 empty] | 2500 | [10 empty] | 2500 | 7.5 | 18750 | Repetată
106 | Cearșaf ,materil absorbant,densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm | Cearșaf ,materil absorbant,densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm | Bucată | [16 empty] | 1500 | [10 empty] | 1500 | 6 | 9000 | Repetată
107 | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm,1 strat. Cu bandă color,nr.5 | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm,1 strat. Cu bandă color,nr.5 | Bucată | [16 empty] | 1500 | [10 empty] | 1500 | 28.5 | 42750 | Repetată
108 | Cearșaf ,materil nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm | Cearșaf ,materil nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm | Bucată | [16 empty] | 2500 | [10 empty] | 2500 | 2 | 5000 | Repetată
109 | Șorț laminat mărimea L140 cm | Șorț laminat mărimea L140 cm impermiabil densitatea 90/100 g/m.p cu legătură la spate | Bucată | [16 empty] | 500 | [10 empty] | 500 | 18 | 9000 | Repetată
110 | Panglica Broselow | Pentru urgențe pediatrice , bandă de măsură pe lungime, cu coduri de culori. | buc | [17 empty] | 5 | [9 empty] | 5 | 500 | 2500 | Repetată
111 | Meșe Hemostatice | In caz de hemoragii severe | buc | [17 empty] | 120 | [9 empty] | 120 | 20 | 2400 | Repetată | 60 buc - 10x10cm 60 buc - 20x20cm
112 | Spray rece | Spray cu efect de racire cu continut de mentol | buc | [17 empty] | 20 | [9 empty] | 20 | 90 | 1800 | Repetată | 500ml (+-100ml)
113 | Canula pentru clizma |  | buc | [18 empty] | 100 | [8 empty] | 100 | 10 | 1000 | Repetată
114 | Canula pentru oxigen neonatala |  | buc | [18 empty] | 10 | [8 empty] | 10 | 4 | 40 | Repetată
115 | Emplastru p/u inlocuirea sutura chirurgicale3x76mm (1x5) benzi |  | buc | [18 empty] | 100 | [8 empty] | 100 | 5 | 500 | Repetată
116 | Ac pentru acupunctură 0,20x25mm | Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. | Bucată | [19 empty] | 6000 | [7 empty] | 6000 | 0.6 | 3600 | Repetată
117 | Ac pentru acupunctură 0,25x40mm | Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. | Bucată | [19 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000 | 0.6 | 1800 | Repetată
118 | Ac pentru acupunctură 0,30x60mm | Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc. | Bucată | [19 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000 | 0.6 | 600 | Repetată
119 | Cuvă reniformă inox 26cm |  | buc | [11 empty] | 12 | [15 empty] | 12 | 170 | 2040 | Repetată
120 | Spatulă medicală din lemn nesterilă |  | buc | [11 empty] | 20000 | [15 empty] | 20000 | 0.15 | 3000 | Diagnosticare | Solicită sterile
121 | Extensie perfuzor 150 cm pr. 4.5 bar, steril |  | bucata | [20 empty] | 8400 | [6 empty] | 8400 | 21 | 176400 | Repetată
122 | Cearsaf de un. Folosinta cu perforatie | 60cm/200m, alb | role | [20 empty] | 16 | [6 empty] | 16 | 345 | 5520 | Protecție
123 | Tub dren silicon 4mm |  | m | [20 empty] | 500 | [6 empty] | 500 | 21 | 10500 | Repetată
124 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gură. | Bucată | [20 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 50 | 2500 | Repetată
125 | Canule pentru clister evacuator la 2 litri | Canule din material rezistent la temperatura de 120 grade pentru clistere | buc | [20 empty] | 40 | [6 empty] | 40 |  | 0 | Repetată | Preț - 15 lei cu TVA
126 | Pencete pentru coagulare unica folosinta |  | buc | [20 empty] | 700 | [6 empty] | 700 | 20 | 14000 | Repetată
127 | Tub polimer/silicon | Tub polimer/silicon medical 8x10mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C | metri | [20 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | 10 | 500 | Repetată
128 | Sondă gastro-duodenală | 16FR, Transparent cu linie Rg-contrast, Extremitatea distală închisă Orificii laterale(14-16FR) Marcaj în cm.(5-70cm sonde 14-16FR) Sonde (14-16FR) - gastro-duodenale cupa mică la extremitatea proximală, Steril. Ambalat individual | Bucată | [20 empty] | 24 | [6 empty] | 24 | 1000 | 24000 | Repetată
129 | SERINGA VAM |  | BUC | [20 empty] | 55 | [6 empty] | 55 | 270 | 14850 | Repetată
130 | Garou hemostatic maturi | 1. Garou reutilizabil, nesteril, dimensiuni: lungime 45cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic, cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit, slăbit și îndepărtat cu o singură mână. 3.material: țesut, nu conține latex, hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; 4. Suprafața netedă și moale, procedura de puncție venoasă să fie cât mai confortabilă pentru pacienții. 5. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE, EN ISO 13485. 6.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | bucata | [21 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 350 | 5250 | Repetată
131 | Garou hemostatic copii | 1. Garou reutilizabil, nesteril, dimensiuni: lungime 45cm (±1cm)x lățime 2.5cm 2.fixator din plastic, cu sistem de siguranță închidere/deschidere rapidă, dotat cu un dispozitiv de închidere sigur și ușor de folosit, slăbit și îndepărtat cu o singură mână. 3.material: țesut, nu conține latex, hipoalergenic și poate fi utilizat în cazul persoanelor cu pielea sensibilă; 4. Suprafața netedă și moale, procedura de puncție venoasă să fie cât mai confortabilă pentru pacienții, pe suprafata garoului desenate imagini amuzante. 5. Certificate de calitate: ISO 9001:2015, marca CE, EN ISO 13485. 8.Prezentarea obligator a mostrelor la CRDM. | bucata | [21 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | 350 | 5250 | Repetată
132 | Perii "Cervex-Brush" Combi | Perii "Cervex-Brush" combi pentru recoltarea materialului biologic din canalul cervical femei pentru citologia in mediu lichid. Ambalate individual, sterile, CE. | bucata | [21 empty] | 18000 | [5 empty] | 18000 | 10 | 180000 | Diagnosticare
133 | Emplastru cu perimetru antiseptic | 6cm*10cm | buc | [22 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 1.3 | 130 | Repetată
134 | Emplastru cu perimetru antiseptic | 10cm*10cm | buc | [22 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 | 2.7 | 270 | Repetată
135 | Pungi pentru material biologic din polietilena. Volum, 7,5 litri. | DSin polietilena. Volum, 7,5 litri. Obligatoriu de culoare galbena, cu inscriptia PERICOL BIOLOGIC! | buc | [23 empty] | 3500 |  |  |  | 3500 | 1.44 | 5040 | Repetată
136 | Guler cervical cu orificiu pentru traheotomie in caz de urgenta, diferite marimi - EM430 |  | buc | [23 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 660 | 6600 | Repetată
137 | Sonda gastrică | Mărimea: CH 22. Vizibilitate la raze X. Atraumatic. Cu orificii mari laterale. Tub simplu. Material: PVC medical. Marcaje de măsurare a adâncimii (cm). Steril, non-toxic, nepirogen. Ambalate individual. | Bucată | [23 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 568 | 11360 | Repetată
138 | Pungi urinare sterile cu valva de evacuare, 2000 ml |  | buc | [23 empty] | 1000 |  |  |  | 1000 | 2 | 2000 | Repetată
139 | Gulere cervicale de urgență | Gulere cervicale confectionate din polietilena, cu captuseala interna lavabila (fabricata din EVA-material asemanator cauciucului) | buc | [23 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 700 | 7000 | Repetată
140 | Guler n p/u fixarea cervicala | pentu maturi din burete | buc | [23 empty] | 20 |  |  |  | 20 | 346 | 6920 | Repetată
141 | Ulei pentru masaj |  | litri | [24 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 0 | Repetată | Preț 144 lei cu TVA pentru 1 litru. Ambalaj de 200-1000ml.
142 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon marime M | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, contact facial cu gel, suport pentru cap cu gel, pentru adulți, în set sistem fixator elastic si reglabil cu 4 puncte de fixare, racord rotativ 360 de cot si tub, port de expir silentios | Bucată | [25 empty] | 5 |  | 5 | 500 | 2500 | Repetată
143 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon marime L | Mască de ventilare pentru terapia CPAP, contact facial cu gel, suport pentru cap cu gel, pentru adulți, în set sistem fixator elastic si reglabil cu 4 puncte de fixare, racord rotativ 360 de cot si tub, port de expir silentios | Bucată | [25 empty] | 5 |  | 5 | 500 | 2500 | Repetată
144 | Punga pentru plosca urinara CAREBAG | Punga pentru plosca urinara CAREBAG | Bucata | [25 empty] | 300 |  | 300 | 18 | 5400 | Repetată
145 | Saci din polietilena cu densitate mare pentru deseuri medicale | Saci din polietilena cu densitate mare pentru deseuri medicale | Bucata | [25 empty] | 5000 |  | 5000 | 5 | 25000 | Diverse | Saci deșeuri (galbene) 120 l (003229) - 1500 buc. Saci deșeuri (galbene) 200 l (003231) - 1500 buc. Saci deșeuri (galbene) 50 l (003233) - 2000 buc.
146 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-22 | Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 5 cm Diametru extern 0,7-0,8 mm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metallic drept 100 Steril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea Prezentarea de mostrelor obligator | Bucata | [25 empty] | 500 |  | 500 | 180 | 90000 | Repetată
147 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G-20 | Material: Polytetrafluorethylen sau poliuretan Lungime 12-15 cm Rentghencontrast Cu aripioare pentru fixare Ac pentru punctie Gid(conducator) metallic drept 150 Steril Scrisoare informativa si catalogul producatorului care confirma calitatea Prezentarea de mostre obligator | Bucata | [25 empty] | 200 |  | 200 | 200 | 40000 | Repetată
148 | Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie | 1. 1 buc.: Câmp angiografie, dimensiuni minime 240x370cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat cu grosimea minim 50g/dm2, cu grad înalt de absorbție – 2,5-3,0g/dm2, dimensiuni minime: 240x75cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metallice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 70x210cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm (+/-5cm). Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toata suprafaţa : strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar, ranforsat - 150x190cm (+/-5cm), absorbant pe toată suprafața, compus din 2 straturi – absorbant și impermeabil. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuşi sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat,hipo-alergene/cu potențial redus de provocare a alergiilor, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps pentru fixație câmpuri – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900mm; c) tub din poliuretan, minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic cu lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), diametru 0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac seringa 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). | [26 empty] | 3500 |  | 3500 | 2700 | 9450000 | Protecție
149 | Cearșafuri din material nețesut în rulou | Mărimea 80 cm*100 m | buc | [26 empty] | 10 | 10 | 200 | 2000 | Repetată
150 | Cearșafuri din material nețesut în rulou | marimea 60cm*100m | buc | [26 empty] | 12 | 12 | 180 | 2160 | Repetată
151 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore ( 003312 ) | Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore, în componența setului: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 150x70cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – minim 3g/dm2); pentru amplasarea ghidului metalic; cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Mâneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude mâneca cusută cu acul; d) Lungimea mânecilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7, 5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscripționat cu eticheta “risc biologic”. 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 10 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie minim 1900mm; c) tub minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable),0,035“, acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc: Ac seringă 18G. 23. 2 buc: Ac Seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2. | Bucată | [15 empty] | 800 | [11 empty] | 800 | 2022 | 1617600 | Repetată | SCR - corectare necesar prezentat eronat
152 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) | Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m. p. mărimea 70x50(±5)cm. Steril, pentru masa de instrumente. | Bucată | [15 empty] | 150 | [11 empty] | 150 | 6.5 | 975 | Repetată | Suplimentar
153 | Solutie irigare plaga | Soluție pentru irigarea, curățarea și hidratarea plăgilor acute și cronice. Tratament modern care furnizează un mediu umed, favorabil vindecării naturale a plăgilor. Toleranță și biocompatibilitate ridicatp datorită betainei și polihexanidei din c omponență. Previne formarea și înlătură biofilmul când acesta este prezent în plagă. Certificat din punct de vedere clinic. | Bucată | [14 empty] | 5 | [12 empty] | 5 | 3000 | 15000 | Repetată | Aurelia
154 | Solutie cutanata | Tratamentul afecţiunilor purulente bacteriene şi fungice ale tegumentelor, eczemei microbiene, afecţiunilor purulent-inflamatorii ale ţesuturilor moi (abcese, carbuncule, flegmoane, furuncule, plăgi supurate, panaricii); afecţiuni stomatologice (stomatite, gingivită ulcero-necrotizantă, forma distrofico-inflamatoare a paradontozei de grad I-II în faza de acutizare). Abces pulmonar, boala bronşiectatică, hipoplazie pulmonară chistică complicată cu supuraţie, bronşită cronică în faza de acutizare, tonzilită cronică, amigdalită, portaj de stafilococi şi de Corynebacterium diphteriae, colită ulceroasă, paraproctită. | Bucată | [14 empty] | 10 | [12 empty] | 10 | 1200 | 12000 | Repetată | Aurelia
155 | Stent esofagian metalic autoexpandabil cu sistem de livrare | L=6 cm, 8 cm, 12 cm , 4 cm | Bucată | [9 empty] | 15 | [17 empty] | 15 | 12000 | 180000 | Repetată | Tatiana
156 | Stent metalic autoexpandabil tract digestiv inferior | Utilizabil prin canalul endoscpopului,L=6cm, 8cm, 10cm. | Bucată | [9 empty] | 5 | [17 empty] | 5 | 12000 | 60000 | Repetată | Tatiana
157 | Stent metalic Autoexpandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne si maligne) a tractului digestiv | Stent metalic Autoexpandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne si maligne) a tractului digestiv : Stent: A - 30mm B - 24mm C - 1401mm D - 110mm Sistemul de livrare : I - 650mm G - 205mm H - d=8mm D max. Ghid endoscopic - 0,035'' L max.Ghid endoscopic - 260cm | Bucată | [6 empty] | 5 | [20 empty] | 5 | 17195 | 85975 | Repetată | Tatiana
158 | Cannula ERCP controlabila | Cannula tip ERCP controlabila, Cu un canal pentru ghid 0,035inch, cu posibilitatea de asi schimba unghiul capatului distal sub unghi pina la 60 grade, capat distal tip - bila.lungimea- nu mai mica de 200 cm,pentru canalul endoscopului cu d- 2.8 mm | Bucată | [15 empty] | 8 | [11 empty] | 8 | 4100 | 32800 | Repetată | Tatiana

## Lista pentru demarare
Nr. Lot | Denumire | IMSP ASOCIATIA medicală TERITORIALA BUIUCANI | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA medicală PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA urgență | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL MAMEI și COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE și ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA și ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE medicală | SERVICIUL DE INFORMATII și SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | Cantitate
1 | Ac epidural G18 pentru obezi | [5 empty] | 20 | [18 empty] | 20
2 | Ac pentru acupunctură 0, 20x25mm | [16 empty] | 6000 | [7 empty] | 6000
3 | Ac pentru acupunctură 0, 25x40mm | [16 empty] | 3000 | [7 empty] | 3000
4 | Ac pentru acupunctură 0, 30x60mm | [16 empty] | 1000 | [7 empty] | 1000
5 | Ac pentru canularea venelor cu olivă |  |  |  | 5 | [20 empty] | 5
6 | Ac pentru puncție – biopsie Eco ghidată | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
7 | Ac spinal G25 pentru obezi | [5 empty] | 10 | [18 empty] | 10
8 | Ac spinal pentru puncție spinală și diagnostică (echivalent Spinocan) | [6 empty] | 400 | [17 empty] | 400
9 | Ace USG |  |  |  | 1500 | [20 empty] | 1500
10 | Ansa polipectomie | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
11 | Ansa polipectomie ovală cu ac | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
12 | Ansa polipectomie rotativa asimetrică (gastro-colono.) | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
13 | Bandaj elastic de fixare | [6 empty] | 300 | [17 empty] | 300
14 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mare / trunchi mic (mărime D) | [7 empty] | 100 | [16 empty] | 100
15 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru cap mic/braț/picior (mărime C | [7 empty] | 240 | [16 empty] | 240
16 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru câteva degete împreună mână/picior (mărime B) | [7 empty] | 160 | [16 empty] | 160
17 | Bandaj tubular țesut, fără cusuturi pentru șold/trunchi mare/subțioară (mărime E) | [7 empty] | 36 | [16 empty] | 36
18 | Brățară de identificare pentru adulți | [6 empty] | 12000 | [17 empty] | 12000
19 | Burete abraziv pentru instrumente de coagulare |  |  |  | 250 | [20 empty] | 250
20 | Canulă de aspirație tip Yankauer | [12 empty] | 200 | [11 empty] | 200
21 | Canulă ERCP controlabilă | [12 empty] | 8 | [11 empty] | 8
22 | Canulă pentru clismă | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 100
23 | Canulă pentru clister evacuator la 2 litri | [17 empty] | 40 | [6 empty] | 40
24 | Canulă pentru oxigen neonatală | [15 empty] | 10 | [8 empty] | 10
25 | Capac cateter | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50
26 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 10Fr | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
27 | Cateter dilatator a căilor biliare tip Soehendra 8Fr | [12 empty] | 3 | [11 empty] | 3
28 | Cearșaf din material nețesut în rulou 60 cm | [23 empty] | 12 | 12
29 | Cearșaf din material nețesut în rulou 80cm | [23 empty] | 10 | 10
30 | Cearșaf pentru acoperirea mesei | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
31 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 100x50 cm | [13 empty] | 1400 | [10 empty] | 1400
32 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x50 cm | [13 empty] | 1500 | [10 empty] | 1500
33 | Cearșaf, material absorbant, densitatea 90/100 g/m.p 80x70 cm | [13 empty] | 2500 | [10 empty] | 2500
34 | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 290x250x160 cm cu câmp adeziv p/u protezarea șoldului | [13 empty] | 120 | [10 empty] | 120
35 | Cearșaf, material nețesut SMS 29/35 g/m.p 50x35 cm | [13 empty] | 2500 | [10 empty] | 2500
36 | Coș extractor de calcul/Baschet / PCGR -NITINOL | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
37 | Cuvă reniformă | [8 empty] | 12 | [15 empty] | 12
38 | Dispozitiv pentru ligaturare | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
39 | Dispozitiv pentru transfer de soluții perfuzabile (echivalent Transofix) | [6 empty] | 1000 | [17 empty] | 1000
40 | Emplastru 10cm x 5m |  |  |  | 25 | [20 empty] | 25
41 | Emplastru 8cm x 10cm | [6 empty] | 50 | [17 empty] | 50
42 | Emplastru cu perimetru antiseptic 10cm*10cm | [19 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
43 | Emplastru cu perimetru antiseptic 6cm*10cm | [19 empty] | 100 |  |  |  |  | 100
44 | Emplastru pentru înlocuirea suturii chirurgicale | [15 empty] | 100 | [8 empty] | 100
45 | Extensie perfuzor | [17 empty] | 8400 | [6 empty] | 8400
46 | Garou hemostatic copii | [18 empty] | 15 | [5 empty] | 15
47 | Garou hemostatic de tip Esmarh cu buton |  | 10 | [22 empty] | 10
48 | Garou hemostatic maturi | [18 empty] | 15 | [5 empty] | 15
49 | Ghid metalic tip “Zebra” 0, 025; 0, 035 | [12 empty] | 40 | [11 empty] | 40
50 | Guler cervical cu orificiu pentru traheotomie | [20 empty] | 10 |  |  |  | 10
51 | Guler pentru fixarea cervicală | [20 empty] | 20 |  |  |  | 20
52 | Gulere cervicale de urgență | [20 empty] | 10 |  |  |  | 10
53 | Kinesio tape 5cm x 5m |  |  | 30 | [21 empty] | 30
54 | Masca de endoscopie L |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
55 | Masca de endoscopie M |  |  |  |  | 5 | [19 empty] | 5
56 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime L | [22 empty] | 5 |  | 5
57 | Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon mărime M | [22 empty] | 5 |  | 5
58 | Mască facială pentru endoscopie |  |  |  |  | 15 | [19 empty] | 15
59 | Meșe Hemostatice 10x10cm | [14 empty] | 60 | [9 empty] | 60
60 | Meșe Hemostatice 20x20cm | [14 empty] | 60 | [9 empty] | 60
61 | Meșe nesterile material absorbant 90/100g/m.p 50x25 cm | [13 empty] | 1500 | [10 empty] | 1500
62 | Panglica Broselow | [14 empty] | 5 | [9 empty] | 5
63 | Pansament atraumatic impregnat cu anti-septice sau unguent neutru 10x20 cm | [7 empty] | 500 | [16 empty] | 500
64 | Pansament lichid steril | [6 empty] | 500 | [17 empty] | 500
65 | Pansament pentru răni cu niveluri ridicate de exudat 10x20cm (intern 8.5x18.5cm) | [7 empty] | 200 | [16 empty] | 200
66 | Pastă protectoare pentru piele parastomală | [6 empty] | 500 | [17 empty] | 500
67 | Pencete pentru coagulare unică folosință | [17 empty] | 700 | [6 empty] | 700
68 | Plasturi sub forma de stripuri sterile Omnistrip | [12 empty] | 200 | [11 empty] | 200
69 | Ploscă urinară bărbați, din carton | [6 empty] | 1000 | [17 empty] | 1000
70 | Ploscă urinară din inox, pentru femei |  |  |  | 100 | [20 empty] | 100
71 | Ploscă urinară medicală, universala, din carton | [6 empty] | 1300 | [17 empty] | 1300
72 | Pungă pentru ploscă urinară CAREBAG | [22 empty] | 300 |  | 300
73 | Pungi pentru material biologic din polietilenă | [20 empty] | 3500 |  |  |  | 3500
74 | Pungi urinare sterile | [20 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
75 | Retractor chirurgical din silicon radioopac | [12 empty] | 100 | [11 empty] | 100
76 | Saci pentru deșeuri medicale pentru autoclavare |  |  |  | 150 | [20 empty] | 150
77 | Sare de mare cu extract de conifere | [5 empty] | 50 | [18 empty] | 50
78 | Sare de mare cu extract de salvie | [5 empty] | 150 | [18 empty] | 150
79 | Sare de mare fără miros | [5 empty] | 50 | [18 empty] | 50
80 | Scrub pentru pregătirea pielii pentru EEG |  |  |  | 8 | [20 empty] | 8
81 | Seringă cu piston de blocare | [12 empty] | 200 | [11 empty] | 200
82 | Seringa ginecologică VAM Karman | 50 | [23 empty] | 50
83 | Seringă VAM | [17 empty] | 55 | [6 empty] | 55
84 | Seringi de irigare - Bulb, 60 ml (Seringa-Pară) N1 |  |  |  | 300 | [20 empty] | 300
85 | Șervețel steril material nețesut 70x50cm pentru masa de instrumente (003256) | [12 empty] | 150 | [11 empty] | 150
86 | Șervetele viscoza biodegradabila 100% | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
87 | Set chirurgical cardiovascular hybrid pentru intervenții cardiace minim-invazive (MICS) | [12 empty] | 80 | [11 empty] | 80
88 | Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil | [12 empty] | 800 | [11 empty] | 800
89 | Set chirurgical ORL pentru 5 operații, jetabil | [12 empty] | 1000 | [11 empty] | 1000
90 | Set chirurgical steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore (003312 ) | [12 empty] | 800 | [11 empty] | 800
91 | Set drenare nasobiliară | [12 empty] | 10 | [11 empty] | 10
92 | Set pentru anestezia epidurală | [6 empty] | 30 | [17 empty] | 30
93 | Set pentru litotomie (litotripsie) | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
94 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G20 | [12 empty] | 1200 | [11 empty] | 1200
95 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-20 | [22 empty] | 200 |  | 200
96 | Set pentru puncție și cateterizare arterială G-22 | [22 empty] | 500 |  | 500
97 | Set ventuze terapeutice | [10 empty] | 12 | [13 empty] | 12
98 | Set–nefrostomie transcutană-ecoghidată 8-18 FR | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
99 | Sistem de curățire a locului anastomozei | [12 empty] | 2 | [11 empty] | 2
100 | Sisteme stomice cu pungă de evacuare | [6 empty] | 10000 | [17 empty] | 10000
101 | Solutie cutanata | [11 empty] | 10 | [12 empty] | 10
102 | Solutie irigare plaga | [11 empty] | 5 | [12 empty] | 5
103 | Sonda gastrică | [20 empty] | 20 |  |  |  | 20
104 | Sondă gastro-duodenală | [17 empty] | 24 | [6 empty] | 24
105 | Sondă pentru alimentare 4FR | [5 empty] | 7000 | [18 empty] | 7000
106 | Sondă pentru alimentare 6FR | [5 empty] | 7000 | [18 empty] | 7000
107 | Sondă-set naso-duodenală pentru nutriție /d 3,7-4,2 mm | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
108 | Șorț laminat | [13 empty] | 500 | [10 empty] | 500
109 | Specule auriculare de unică folosință | [9 empty] | 5000 | [14 empty] | 5000
110 | Spirometru cu 3 bile |  |  |  |  | 10 | [19 empty] | 10
111 | Spirometru pentru stimulare pulmonară | [12 empty] | 200 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 250
112 | Spray pentru îndepărtarea adezivului | [6 empty] | 500 | [17 empty] | 500
113 | Spray rece | [14 empty] | 20 | [9 empty] | 20
114 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 1-3 luni | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
115 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 3-6 luni | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
116 | Stent biliar biodegradabil, expandabil cu balon 6 luni | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
117 | Stent biliar metalic | [12 empty] | 5 | [11 empty] | 5
118 | Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. | [12 empty] | 25 | [11 empty] | 25
119 | Stent biliar/ pancreatic biodegradabil | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
120 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 11 săptămâni | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
121 | Stent biliar/pancreatic biodegradabil 12 zile | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
122 | Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie | [12 empty] | 1 | [11 empty] | 1
123 | Stent esofagian metalic auto expandabil cu sistem de livrare | [6 empty] | 15 | [17 empty] | 15
124 | Stent metalic Auto expandabil pentru dilatarea stricturilor (benigne și maligne) a tractului digestiv |  |  |  | 5 | [20 empty] | 5
125 | Stent metalic auto expandabil tract digestiv inferior | [6 empty] | 5 | [17 empty] | 5
126 | Stickere pentru marcajul medicamentelor galbene | [10 empty] | 500 | [13 empty] | 500
127 | Stickere pentru marcajul medicamentelor roșii | [10 empty] | 500 | [13 empty] | 500
128 | Talc | [5 empty] | 1000 | [18 empty] | 1000
129 | Tub dren silicon | [17 empty] | 500 | [6 empty] | 500
130 | Tub polimer/silicon | [17 empty] | 50 | [6 empty] | 50
131 | Tup pentru drenaj pleural 28CH cu unghi de înclinare | [12 empty] | 80 | [11 empty] | 80
132 | Ulei pentru masaj de migdale | [10 empty] | 180 | [13 empty] | 180
133 | Ulei pentru masaj medical | [5 empty] | 6 | [15 empty] | 5 |  |  | 11