Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 4, 5, 7]

| Numărul procedurii de achiziție _______ |
| --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemului Informațional integrat de management intern (ELO) pentru Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului | Ţara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 Soluție rețea corporativă securizată |
| 1.1 Switch Gigabit Ethernet 48 porturi cu management |  |  |  | Tip: Switch Gigabit Ethernet cu management, inclusiv 12 luni de suport și subscriere de la producător. Condiții de alimentare: 48 interfete 10/100/1000 Ethernet RJ45 4 interfete 10GE SFP+ 1 interfata serial RJ-45 de consola Montabil in rack, dimensiune: 1U Porturi PoE: 24 (802.3af/at) Buget PoE: 370W Caracteristici: Capacitate de switching: 176 Gbps Trafic masurat in pachete pe secunda: 260 Mpps Capacitate tabela de adrese MAC: 32000 Latenta retea: <1 µs Suport pentru 4000 VLAN-uri Functionalităti generale: Alimentare Suport pentru 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) Suport pentru 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) Suport pentru 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Suport pentru 802.1q VLAN Suport pentru negociere automata de port speed si duplex Suport pentru mecanisme Flow Control Suport pentru IGMP snooping Suport pentru DHCP snooping Suport pentru DAI(Dynamic ARP Inspection) Suport pentru ACL Suport pentru DHCP Relay Suport pentru BFD Suport pentru sFlow Suport pentru Sticky MAC IEEE 802.1x authentication Port-based IEEE 802.1x Authentication MAC-based IEEE 802.1x MAC Access Bypass (MAB) IEEE 802.1x Dynamic VLAN Assignment Suport pentru rutare statica Functionalităti management si monitorizare a echipamentului: Management prin interfata grafica Management IPv4 si IPv6 Management prin interfata de tip linie de comanda (CLI) Management prin Telnet / SSH Suport pentru download, upload de software prin FTP/TFTP sau interfata grafica Suport pentru RFC 2030 SNTP Suport pentru SNMP v1/v2c/v3 Suport pentru MIB Suport pentru primire pachete 802.1ab LLDP Suport pentru REST API Functionalităti pentru calitatea serviciului: IEEE 802.1p Based Priority Queuing Condiții de alimentare: Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz Conditii de mediu: Temperatură de operare: 0 - 45 grade Celsius Umiditate: 10 – 90 %, fara condens Garantie: Solutia va beneficia de minimum un an de suport ce vor include: Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune hardware. Suport tehnic din partea producatorului 7 zile pe saptamana, 24 ore pe zi Alte cerințe obligatorii: Costul ofertei trebuie să includă activitățile de instalare, configurare (inclusiv configurarea politicilor inițiale), punerea în funcțiune a soluției, precum și transferul de cunoștințe către administratorii Cumpărătorului, executate de Ofertant (Furnizor). |  | n/a |
| 1.2 Puncte de acces wireless |  |  |  | Tip: Punct de acces wireless (Acces point), inclusiv 12 luni de suport și subscriere de la producător. Cerințe de licențiere: Soluția livrată va include prețul pentru 12 luni de suport și subscriere de la producătorul soluției, care va începe de la data acceptanței soluției, după instalare și testare a funcționalităților. În cazul activării licenței până la data acceptanței soluției, toate costurile de licențiere de la producător în perioada de până la acceptanță vor fi suportate de către Ofertant (Furnizor). Caracteristici tehnice și de compatibilitate cu infrastructura ODA: Numar de radiouri: 3 + 1 BLE Numar de antene: 3 interioare + 1 interioara BLE Benzi de frecventa (Ghz): 2,4 – 2,4835 5,150 – 5,250 5,250 – 5,350 5,470 – 5,725 5,725 – 5,850 Frecventa radio 1: 2,4 GHz b/g/n Frecventa radio 2: 5 GHz a/n/ac Castigul de putere al antenelor: 4.5 dBi pentru 2,4 Ghz, 5.5 dBi pentru 5 Ghz Caracteristici Tx/Rx : 2x2 MIMO Putere de transmisie: 23 dBm (200 mW)/2,4GHz, 22 dBm(158 mW)/5 GHz Capacitate de transfer date: radio 1 - 574 Mbps; radio 2 – 1201 Mbps Porturi Ethernet: 1 x 10/100/1000, 1 port cu suport PoE IEEE 802.3af/at Porturi seriale consola: 1 Porturi USB: 1 Capabilitati de monitorizare radio pentru spectrele de frecventa 2,4 Ghz si 5 Ghz SSID-uri simultane: 16 Standarde IEEE uportate: 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11j, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11v, 802.11w, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3az Modalitati de de autentificare a clinetilor: WPA, WPA2, WPA3 cu 802.1x sau Preshared key, WEP, Web Captive Portal, MAC blacklist & whitelist Suport EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS/MSCHAPv2, Clienti simultanti: 256 Optiuni montare: kit montare perete, tavan Conditii de mediu si alimentare: • Umiditate: 5% - 90% fara condens • Temperatura de operare: 00C – 500C • Power over Ethernet (PoE): suport pentru 802.3af/at • Conformitate cu standardul RoHS • Certificare DFS: FCC, CE, IC Cerințe minime pentru perioada de garanţie, suport și subscriere de la producător: 12 luni din data acceptanței soluției; Înlocuirea echipamentului in caz de defecțiune hardware suport prin e-mail sau conectare de la distanță de la producător. Actualizari de software (firmware) Alte cerințe obligatorii: În costul ofertei trebuie să fie incluse activitățile de instalare, configurare (inclusiv configurarea politicilor inițiale), punerea în funcțiune a soluției, precum și transferul de cunoștințe către administratorii Cumpărătorului. |  | n/a |
| 1.3 Furnizarea soluției complete de infrastructura cu trasarea rețelei locale la cheie |  |  |  | Instalare fizica a echipamentelor si conectare lor la rețea electrica Demontarea echipamentului de rețea de la adresa veche Echipament integrat de protecție a rețelei ce funcționează ca o soluție de securitate unificată Buc. 1 Switch Gigabit Ethernet 48 porturi cu management Buc. 2 Switch Gigabit Ethernet 8 porturi cu management Buc. 1 Punct de acces wireless Buc. 10 Contorler Wi-Fi Buc 1 Configurarea echipamentelor: conectarea la doi operatori de Internet cu policita failover, VLANuri si IP adresare pentru cel putin 5 departamente, politici de firewall, port security, antivirus, antispam, IDS, retele virtuale WiFi, politica de acces la retea WiFi Trasarea rețelei locale. Conectarea dispozitivelor finale (PC, printere, etc. ) in rețeaua nouă. Transferul de cunoștințe către administratorii Cumpărătorului. Nr. Denumire Cantitate 1 Cable UTP cat. 5e /0.51 mm cooper+4 pairs+PVC gray/ 305m 2440 2 Canal cablu 2000 x 30 x 20 mm PVC Alb 160 3 Priza externă 2хRJ45/RJ12 cu uşiţe (goală. in set sunt lipici şi surube) 35 4 Module (Keystone Jack) RJ45 Cat.5e UTP 70 5 19'' 1U patch panel modular UTP 24xRJ45 cаt.5e cu suportul. Negru 4 6 Standard Self-supporting Bow-Type Drop Cable GJYXFCH- 4B6a1. G657A1 fiber. LSZH sheath. 1.20mm messenger. 4 core. drum length 1km 100 7 Box optic interior pina la 4 porturi. din plastic. dimensiuni (Lxlxh). mm:150х120х30 2 8 SM 9/125. simplex. Pigtail. LC/UPC type. 0.9mm. 1.5M 8 9 Adapter LC/UPC - LC/UPC. duplex (as SC adapter) 4 10 SM 9/125. Duplex. patch-cord. LC-LC type. 2M 2 11 Pair of SFP 1 12 Materiale de fixare 1 13 LSS Patch cord UTP. cooper. cat. 5e 0.5m 141 14 LSS Patch cord UTP. cooper. cat. 5e 3m 141 15 Montare cablu 2440 16 Montare cablu canal 160 17 Montare cablu optic 100 18 Montare si asamblare patch-panel 4 19 Montare si asamblare prize 35 20 Montre AP (WiFi) 15 21 Sudare fibra optica 8 22 Testare si marcare linkuri 141 Schema de referinta a retelei este menționata mai jos |  |  |
|  |  |  |  | Echipa de implementare va fi constituită din cel puțin un expert cheie certificat în domeniul securității informaționale si protecția datelor. |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ____________________