Instituția Publică Gimnaziul Alexeevca

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_Lucrări de reparație a grupurilor sanitare, satul Alexeevca, raionul Ungheni__

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă   IP Gimnaziul Alexeevca, satul Alexeevca, raionul Ungheni

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

IP Gimnaziul Alexeevca, satul Alexeevca, raionul Ungheni, MD-3621

2. Informaţii şi proiectare

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât ofertanții să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității beneficiare și cu cerințele prevăzute în documentația de proiect. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului de achiziție publică a lucrărilor de reparație a grupurilor sanitaere din IP Gimnaziul Alexeevca, satul Alexeevca, raionul Ungheni.

Informăm  că oferta care nu corespunde prevederilor caietului de sarcini și nu satisface cerințele impuse în documentația de proiect, va fi respinsă ca fiind neconformă.  Valoarea estimată este de 644090,93 MDL, fără TVA.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele de construcție utilizate la execuția lucrărilor vor fi însoțite de certificate de conformitate. Materialele noi care nu au un standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să dispună de agremente tehnice.

Pentru activitățile de execuție a lucrărilor se vor aplica:

- Legea Republicii Moldova privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Standardele şi reglementările tehnice din domeniul construcțiilor, în vigoare în Republica Moldova.

4. Mostre

Executantul v-a asigura, realiza, atesta și garanta calitatea lucrărilor în conformitate cu prevederele Legii nr.721/1996 privind calitatea în constructii. Antreprenorul general, la toate materialele și utilajele v-a prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă suficientă pentru aprecierea parametrilor tehnici. Sudarea elementelor din metal se va executa de către lucrători atestați confirmați prin certificate de bornă. Toate probele vor fi efectuate de către laboratoare autorizate şi acreditate în modul stabilit conform NCM A.03.06-96.

Antreprenorul general are obligația de a asigura un nivel de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați. Ofertantul va prezenta mostre pentru:

1. Corpuri de iluminat;

2. Prize;

3. Întrerupătoare;

4. Obiecte sanitare și accesoare pentru baie;

5. Plăci de porțelan (interior), faianță;

6. Plăci din greșie;.

7. Alte materiale solicitate de beneficiar.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Executantul este obligat de-a soluționa neconformitățile, defectele și neconcordantele apărute în fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului. În cazul în care în timpul execuției, în mod excepțional şi din cauze bine justificate, se impun ca necesare anumite modificări la proiectul verificat şi ștampilat, proiectantul va decide pe propria răspundere dacă acestea au sau nu legătură cu vreo una din exigențele esențiale verificate în proiect. În caz afirmativ, aceste modificări trebuie verificate şi ștampilate de verificatorul atestat, care, în funcție de amploarea lor, va aprecia dacă este necesar sau nu să se verifice din nou tot proiectul, iar beneficiarul este obligat să se supună acestei decizii. Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini, se va efectua în condițiile contractului de execuție. Modificările vor fi înaintate sub formă de Dispoziție de șantier.  Dispozițiile de șantier vor fi însoțite de:

- memoriu / nota justificativă prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare sau renunțare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități, în condițiile contractului de proiectare și execuție;

- note de comandă suplimentară (antemăsurători, liste de cantități cu prețuri) – dacă este cazul;

- note de renunțare (antemăsurători, liste de cantități cu prețuri) – dacă este cazul. Atenție: Lucrările suplimentare / neprevăzute identificate în procesul de execuție vor fi documentate prin proces - verbal de constatare. Cuantificarea lucrărilor se va efectua prin elaborarea și semnarea de către membrii grupului de lucru a listei de cantități privind lucrările neprevăzute/suplimentare.   Pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, volumele suplimentare de lucrări și/sau ascunse, care inițial nu era posibil de prevăzut în proiect, se vor executa de către antreprenorul general numai după eliberarea soluțiilor de proiect de către autorul proiectului și avizate de către Beneficiar și Autoritatea contractantă.

6. Cerinţe privind calculul costului

La elaborarea devizului - ofertă se va ține cont de prevederile CP L.01.02:2012/A2:2022, emis de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova.

CONDIȚII DE CALIFICARE

Criteriile de calificare și selecție a operatorului economic pentru atribuirea contractului de achiziție publică.  Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor prevăzute în caietul de sarcini:

- Se va completa DUAE de către operatorii economici ofertanți / asociați / terți susținători / subcontractanți propuși cu informațiile aferente situatiei lor.

- La solicitarea autorității contractante, documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate obligatoriu de către ofertant în termen de 3 zile.

- Ofertantul este obligat să examineze și să se familiarizeze la sediul IP Gimnaziul Alexeevca cu documentația de proiect (proiectul tehnic) pentru pregătirea Ofertei sale.

- Ofertantul este obligat să viziteze, să inspecteze terenul pentru lucrări și imprejmuirile acestuia pentru a evalua, pe propria răspundere, cheltuiala și riscul, factorii necesari pentru pregătirea Ofertei sale și semnarea contractului.

Capacitatea de exercitare a activității profesionale. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

- Deținerea genului de activitate principal, sau secundar pentru executarea lucrărilor solicitate prin prezenta documentație de atribuire, demonstrat în baza Extrasului din Registru de Stat al persoanelor juridice, sau alt document eliberat în condițiile legii din țara de origine, care va fi prezentat autorității;

- Autorizarea activității în domeniul restaurării, după caz, demonstrat în baza Licenței/ autorizației activității.  Eligibilitatea ofertantului.

În cazul în care, autoritatea dispune de informații, că operatorul economic se află în una din situațiile menționate în art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de achiziție.

Experiență profesională: practică deținută de către specialiștii cheie propuși pentru executarea contractului în cauză. Specialiștii propuși vor avea experiență profesională și practică în execuția lucrărilor,

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Pe lângă documentele propunerii tehnice și cele ale propunerii financiare se vor prezenta și următoarele documente anexe la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69 din 7 mai 2021:

- Cererea de participare. Ofertantul trebuie să completeze și să prezinte semnată Cererea de participare în conformitate cu modelul prezentat – Anexa nr.7;

- Declarația privind valabilitatea ofertei, Anexa nr.8;

- Grafic de executare a lucrărilor, prezentat în conformitate cu modelul din Anexa nr.10;

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia, prezentată în conformitate cu modelul din Anexa nr.16;

- Certificatul de participare la vizită în teren și examinare a proiectului tehnic, eliberat de IP Gimnaziul Cornești.

În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea economică şi financiară cât și capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând susținere acordată de un terț susținător, acesta va dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective (operator economic), încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 18 - 21), prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului  resursele financiare, cât și resursele tehnice și profesionale invocate.

Oferta care nu va respecta specificațiile minime din Caietul de sarcini va fi considerată neconformă.

Oferta va fi redactată în limba română și va fi exprimată în lei fără TVA.

Condiții de plată: Plata se va efectua 100% după finalizarea și darea în exploatare și semnarea din partea beneficiarului a procesului verbal de recepție, fără observații.

Ofertantul declarat câștigător va constitui, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către părți, garanția de bună execuție în cuantum de 2% din valoarea contractului, exclusiv T.V.A., pentru toată durata contractului. Garanția de bună execuție a contractului va fi agreată cu Autoritatea contractantă la momentul semnării contractului.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Neprezentarea Certificatului de vizită pe teren și examinare a proiectului tehnic atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă.

3. Se vor depune, odata cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate - preț.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr.ord | Factori de evaluare | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prețul ofertei | 80 |
| 2 | Garanția | 20 |
|  | Total | 100 |

Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel:

a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt preț decât cel  prevăzut la lit. a) se acordă punctajul astfel: P(n) = (preț minim/preț (n) x punctajului maxim alocat).

Punctajul pentru factorul de evaluare „Garanția” se acordă astfel:

- Mai puțin de 2 (doi) ani (inclusiv 2 ani) nu se punctează.

- Pentru un termen de garanție de 3 ani se alocă 5 puncte;

- Pentru un termen de garanție de 4 ani se alocă 10 puncte;

- Pentru un termen de garanție de >= 5 ani se alocă 20 puncte;

Algoritm de calcul:

a) pentru perioada maxima de garanție a lucrărilor ofertate se acordă punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare.

b) pentru altă perioadă de garanție a lucrărilor decât cea prevăzută la litera a) se acorda punctajul astfel:

P(n) = (perioada de garanție acordata lucrărilor (n) / perioada maxima de garanție acordată lucrărilor ofertată) x punctajul maxim alocat.

Garanția - angajament asumat de operatorul economic pe o perioadă de timp față de autoritatea contractantă, fără solicitarea unor costuri suplimentare, și/sau de restituire a prețului plătit pentru reparare sau înlocuire a produselor/utilajele/lucrările procurate, instalate și executate.

Punctajul total se calculează = (nr. de puncte obținute la poz.1 + nr. de puncte obținute la poz. 2).  Legislația aplicabilă.

- Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice;

- Legea nr.181/2014, finanțele publice și responsabilități bugetar – fiscale;

- Legea nr.1350/02.11.2000 privind activitatea arhitecturală;

- Legea nr.721/02.02.1996 privind calitatea în construcții;

- Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție;

- Legea nr.1530/22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor;

- Hotărârea de Guvern nr.360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții;

- Hotărârea de Guvern nr.361/25.06.1996  cu privire la asigurarea calităţii construcţiilor;

- Hotărârea de Guvern nr.285/23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

- Hotărârea de Guvern nr.936/16.08.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcţii;

- Hotărârea de Guvern nr.329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico – profesională a specialiștilor cu activități în construcții;

- Hotărârea Guvernului nr.1029/2013, privind investițiile capitale publice;

- Hotărârea Guvernului nr.10/2021, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;

- Hotărârea Guvernului nr.638/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;

- Hotărârea Guvernului nr.599/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind procedura de negociere;

- Hotărârea Guvernului nr.1129/2018, cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;

- Hotărârea Guvernului nr.778/2020, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.185/2015, aprobarea instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.208/2015, privind Clasificația bugetară;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.69/2021, cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115/2021, cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor de bunuri și servicii;

- Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105/2020, cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;

- NCM A.07.03-2002, Regulament cu privire la monitorizarea obiectivelor în construcție de către autorul proiectului;

- NCM A.07.04:2015, Regulament cu privire la administratorul de proiect;

- NCM A.07.02-2012, Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul cadru al documentației de proiect pentru construcții;

- NCM A.09.02-2005, Deservirea tehnică, reparația și reconstrucția clădirilor de locuit, comunale și social-culturale;

- NCM L.01.03:2015, Norme metodologice și clasificatorul lucrărilor de reparație a clădirilor și obiectelor din domeniile economiei naționale;

- CPA.02.12:2017, Managementul proiectelor. Ghidul pentru managementul proiectelor în construcții; - CP A.05.01:2015, Regulament privind funcțiile beneficiarului în construcții;

- CP L.01.05-2012, Instrucțiuni pentru determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții;

- CP L.01.12-2013, Regulament privind determinarea valorii de verificare și expertizare a documentației de proiect pentru construcții;

- CP L.01.08-2012, Instrucțiuni privind determinarea cheltuielilor pentru întreținerea serviciului beneficiarului;

- CP. A.08.01-96, Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente.

8. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

9. Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora)

07.07.2023, ORA 15.00

Numărul de exemplare: 1 (un) exemplar original și 1 exemplar în copie. Nu se acceptă oferte alternative. 10. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor si a lucrărilor.  Executantul își asumă în totalitate furnizarea, păstrarea și protecția materialelor și a lucrărilor, securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

11. Organizarea de șantier Executantul va asigura organizarea de șantier, cazarea muncitorilor, transportul și depozitarea materialelor, încărcarea și transportarea deșeurilor de construcție la gunoiște autorizată, reieșind din faptul că pe toată perioada executării lucrărilor de reparație, gimnaziul va funcționa în regim normal de lucru.

11. Data/ora desfășurării concursului

Data/ora deschiderii ofertelor - 07.07.2023, ora 15.00

Data/ora inițierii procedurii de evaluare a ofertelor – 07.07.2023, ora 15.00

Autoritatea contractantă _IP Gimnaziul Alexeevca                Data "21" iunie 2023

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_IP Gimnaziul Gimnaziul Alexeevca, raionul Ungheni, Lucrări de reparație a grupurilor sanitare.

Autoritatea contractantă__Gimnaziul Alexeevca, satul Alexeevca, raionul Ungheni

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.WC Etaj 1 grupului sanitar pentru elevi N1 |  |  |
| - Pardosea |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | M2 | 27,0800 |
| 2 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile,cu asteriala din schinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii,pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20m inclusiv | m2 | 0,9000 |
| 3 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice,in fundatii,socluri,ziduri de sprijin,pereti sub cota zero,preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform.art.CA01,turnare cu mijloace clasice,beton armat clasa... | M3 | 0,7500 |
| 4 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,in cimp continuu,driscuit,turnat pe loc,in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 27,0800 |
| 5 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,executate pe suprafete:mai mari de 16 m2 | m2 | 27,0800 |
| - Pereți |  |  |  |  |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta,gresie,ceramica | m2 | 62,3800 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 62,3800 |
| 8 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite , executate manual,cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie,la pereti din beton sau caramida,cu suprafete plane | m2 | 124,7700 |
| 9 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre,de 2 cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25 T,avind spaletii drepti,intre 25-35 cm latime | m | 13,8000 |
| 10 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre,de 2 cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25T,avind spaletii drepti,intre 15-25 cm latime | m | 24,1500 |
| 11 | CI06C | Placaj din faianta smatuita,nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15x15 cm pina la 30x30 cm,executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,inclusiv glafurile si muchiile,cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 62,3800 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,3800 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului | m2 | 62,3800 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor | m2 | 62,3800 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,3800 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri venilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual | m2 | 62,3800 |
| 17 | CD72C | Pereti despartitori plane din PGC cu grosime 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie,cu inaltimea pina la 4 m | M2 | 6,0000 |
| 1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,0800 |
| 1.4. Instalații sanitare |  |  |  |  |
| 19 | SC04A | Lavoar din semiportelan,portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati,avindteava de scurgere din material plastic,montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,0000 |
| 20 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi,oriental,complet echipat,din fonta emailata,portelan sanitar etc.,tip oval sau dreptunghiular,montat ingropat | buc | 3,0000 |
| 21 | SC07A | Vas pentru closet,complet echipat,din semiportelan,portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati,asezat pe pardoseala,cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime,avind sifonul interior tip S | Buc | 1,0000 |
| 22 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala,avind diametrul de 110 mm | M | 8,6000 |
| 23 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110) | buc | 7,0000 |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110) | buc | 4,0000 |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm(Cot 45 D 110) | buc | 7,0000 |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50) | Buc | 2,0000 |
| 27 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala,avind diametrul de 50 mm | M | 16,8000 |
| 28 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm(teu egal D 50) | buc | 3,0000 |
| 29 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm (Cot 90 D 50) | buc | 4,0000 |
| 30 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm (Cot 45 D 50) | Buc | 4,0000 |
| 31 | SE44A | Incalzitor de apa electric,avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,montata pe console fixate in perete (Boiler 50 l) | Buc | 1,0000 |
| 32 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20) | M | 26,0000 |
| 33 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 25 mm(Teava PPR 25) | M | 90,0000 |
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (fiting),cu 2 imbinari,din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,inclusiv (Teu egal PPR 20) | buc | 6,0000 |
| 35 | IC38A | Piesa de racordare(Fiting),cu 2 imbinari,din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,inclusiv(Cot 90 PPR 20) | buc | 18,0000 |
| 36 | IC38A | Piesa de racordare (fiting),cu 2 imbinari,din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,inclusiv(Cot 45 PPR 20) | buc | 6,0000 |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting),cu 2 imbinari,din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,inclusiv (Mufa PPR 20) | buc | 8,0000 |
| 38 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 ¼-2,pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20+diblu cui 6x40) | buc | 40,0000 |
| 39 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,avind diametrul nominal de 1 ¼-1 ½ (Robinet PPR 20) | buc | 4,0000 |
| 40 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm (Robinet cu sfera FI-FE ½) | Buc | 9,0000 |
| 1.5 Tâmplărie |  |  |  |  |
| 41 | RpCO56A | Demontari:timparie din lemn (Demontare Usi din PVC) | m2 | 8,5000 |
| 42 | RpCO56A | Demontari:timplarie din lemn ( Demontare Ferestre din PVC) | m2 | 5,2900 |
| 43 | CK11C | Vitrine gata confectionate,montate in zidarie de orice natura,cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv,dim mase plastice | M2 | 8,4000 |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | M2 | 8,5000 |
| 45 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | M2 | 5,2900 |
| 46 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | M | 4,6000 |
| 47 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | M | 4,6000 |
| 1.6. Electrică |  |  |  |  |
| 48 | RpED02B | Montarea cablurilor de energie electrica,instalate aparent pe scoabe de bachelita,pe console,cu sectiunea 25-35mmp(Cablu 3x2,5) | m | 32,0000 |
| 49 | RpED02B | Montarea cablurilor de energie electrica,instalate aparent pe scoabe de bachelita,pe console,cu sectiunea 25-35 mmp(Cablu 3x1,5) | m | 28,0000 |
| 50 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid,montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 51 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast,simpla,dubla,constructie impermiabila,etanse,etanse metalica sau similare,montate ingropat sub tencuiala sauaparent pe dibluri din lemn sau plastic | Buc | 3,0000 |
| 52 | RpEE01A | Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A,de constructie normala,impermiabile sau etanse in carcasa de aminoplast,bachelita,metalica sau portelan,montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic,racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 53 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 6,0000 |
| 54 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60W | buc | 9,0000 |
|  |  | 1.7.Canalizare |  |  |
| 55 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulica ,in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg.I | 100 m3 | 0,0314 |
| 56 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm,in elementele de beton,avind grosimea de 30 cm | Buc | 2,0000 |
| 57 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime,cu taluz vertical,pentru gropi poligonale de fundatii,santuri,canale etc.,executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | M3 | 28,3500 |
| 58 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | M3 | 2,8300 |
| 59 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala,avind diametrul de 160mm | M | 81,6000 |
| 60 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 160 mm(Cot 90D160) | Buc | 3,0000 |
| 61 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 160 mm (trecere D160x110) | Buc | 2,0000 |
| 62 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt.camine rtl-15 (0,38 m3) | Buc | 1,0000 |
| 63 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt.camine kt-15-9a(0,4 m3) | Buc | 4,0000 |
| 64 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt.camine ktp1-15-1(0,27 m3) | Buc | 2,0000 |
| 65 | AcE11B1 | Capacul cu rama din fonta | Buc | 2,0000 |
|  |  | 2. WC.Etajul 2 grupului sanitar pentru elevi N2 |  |  |
| 2.1. Pardosea |  |  |  |  |
| 66 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | M2 | 27,0800 |
| 67 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile,cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii,pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,9000 |
| 68 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice,in fundatii,socluri,ziduri de sprijin,pereti sub cota zero,preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform.art.CA01,turnare cu mijloace clasice,beton armat clasa... | M3 | 0,7500 |
| 69 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150bin grosime de 10 cv,in cimp continuu,driscuit,turnat pe loc,in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 27,0800 |
| 70 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortat adeziv,executate pe suprafete : mai mari de 16 m2 | m2 | 27,0800 |
| 2.2.Pereți |  |  |  |  |
| 71 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta,gresie,ceramica | m2 | 62,3800 |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 62,3800 |
| 73 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite ,executate manual,cu mortar de ciment M100-T de 2 cm grosime medie,la pereti din beton sau caramida,cu suprafete plane | m2 | 124,7700 |
| 74 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre,de 2 cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25T,avind spaletii drepti,intre 25-35 cm latime | m | 13,8000 |
| 75 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare,in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre,de 2 cm grosime,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca 25T,avind spaletii drepti,intre 15-25 cm latime | m | 24,1500 |
| 76 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita,nesmaltuita,mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15x15 cm pina la 30x30 cm,executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,inclusiv glafurile si muchiile,cu rosturi alternante,in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 62,3800 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,3800 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereti si pereti despartitori,preparare manuala a mortarului | m2 | 62,3800 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor | m2 | 62,3800 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,3800 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,aplicate in 2 straturi pe glet existent,executate manual | m2 | 62,3800 |
| 82 | CD72C | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie,cu inaltimea pina la 4 m | M2 | 6,0000 |
| 2.3. Tavan |  |  |  |  |
| 83 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong inclusiv sistemul-grila | m2 | 27,0800 |
| 2.4. Instalații sanitare |  |  |  |  |
| 84 | SC04A | Lavoar din semiportelan,portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati,avind teava de scurgere din material plastic,montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a | buc | 5,0000 |
| 85 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi,oriental,complet echipat,din fonta emailata,portelan sanitar etc.,tip oval sau dreptunghiular ,montat ingropat | buc | 3,0000 |
| 86 | SC07A | Vas pentru closet,complet echipat,din semiportelan,portelan sanitar etc.inclusiv pentru handicapati,asezat pe pardoseala,cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime,avind sifonul interior tip S | Buc | 1,0000 |
| 87 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala,avind diametrul de 110 mm | M | 8,6000 |
| 88 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (teu egal D110) | buc | 7,0000 |
| 89 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (cot 90 D 110) | buc | 4,0000 |
| 90 | SB09E | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Cota 45 D 110) | buc | 7,0000 |
| 91 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 110 mm (Reductie D110laD50) | Buc | 2,0000 |
| 92 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,montata aparent sau ingropat sub pardoseala,avind diametrul de 50mm | M | 16,8000 |
| 93 | SB09C | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm (teu egal D50) | buc | 3,0000 |
| 94 | SB09C | Piesă de legătură din material plastic pentru canalizare îmbinate cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm (Cot 90D50) | buc | 4,0000 |
| 95 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,imbinata cu garnitura de cauciuc,avind diametrul de 50 mm(Cot45D50) | Buc | 4,0000 |
| 96 | SE44A | Incalzitor de apa electric,avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,montata pe console fixate in perete(Boiler 50l) | buc | 1,0000 |
| 97 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si social culturale,avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20) | M | 26,0000 |
| 98 | IC38A | Piesă de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifusiune Cu țeava din polipropilena armată, având diametrul exterior până la 20,0 mm, inclusiv. (Teu egal PPR 20) | buc | 6,0000 |
| 99 | IC38A | Piesă de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifusiune Cu țeava din polipropilena armată, având diametrul exterior până la 20,0 mm, inclusiv. (Cot 90 PPR20) | buc | 18,0000 |
| 100 | IC38A | Piesa de racordare (fiting),cu 2 imbinari,din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,inclusiv (Cot45PPR20) | buc | 6,0000 |
| 101 | IC38A | Piesa de racordare (fiting),cu 2 imbinari,din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata,avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,inclusiv(mufa PPR 20) | buc | 8,0000 |
| 102 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,montata prin dibluri de 1 ¼-2,pe dibluri din PVC pe zid de caramida (colier PPR20+diblu cui 6x40) | buc | 40,0000 |
| 103 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,avind diametrul nominal de 1 ¼-1 ½ (robinet PPR 20) | buc | 4,0000 |
| 104 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm (Robinet cu sfera FI-FE ½) | buc | 9,0000 |
| 2.5 Tâmplărie |  |  |  |  |
| 105 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Demontare Usi din PVC) | m2 | 8,5000 |
| 106 | RpCO56A | Demontari : timplarie din lemn (Demontare Ferestre din PVC) | m2 | 5,2900 |
| 107 | CK11C | Vitrine gata confectionate,montate in zidarie de orice natura,cu supafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv,din mase plastice | M2 | 8,4000 |
| 108 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,intr-un canat,cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | M2 | 8,5000 |
| 109 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | M2 | 5,2900 |
| 110 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | M | 4,6000 |
| 111 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | M | 4,6000 |
| 2.6. Electrică |  |  |  |  |
| 112 | RpED02B | Montarea cablurilor de energie electrică, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console cu secțiunea 25-35 mmp (Cablu 3x2,5) | m | 32,0000 |
| 113 | RPED20B | Montarea cablurilor de energie electrică, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console cu secțiunea 25-35 mmp (Cablu 3x1,5) | m | 28,0000 |
| 114 | RpSE27A | Montarea uscătorului de mâini sau disctribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 115 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare, construcție normală din banchelita sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermiabilă, etanșe etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 116 | RpEE01A | Montarea întrerupătoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermiabile sau etanse în carcasă de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 5,0000 |
| 117 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 6,0000 |
| 118 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 9,0000 |

21.06.2023

____________________________

(semnătura autorizată)