# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea   Reactive pentru metode moleculare utilizate în activitatea Laboratorului Național de Referință

prin procedura de achiziţie: Achiziții cu costuri mici

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Tween-80 (100ml) | Buc | 4 | Polietilen glicol sorbitan monooleat, potrivit pentru cultura celulară, potrivit pentru cultura celulelor de insecte, lichid vâscos. Flacon-100 mL | 4069,00 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluție salină de tampona fosfat, PBS pH 7,4 | Buc | 2 | Soluție salină de tampon fosfat (10X) pH 7,4, fără RNază, diluție 10 X. Flacon-500 mL | 2031.73 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Kit DNeasy pentru sânge și țesut (50) (inclusiv Proteinaza K) | Buc | 10 | Kit Qiagen DNeasy pentru sânge și țesut (50) (inclus Proteinaza K) sau echivalent, 50 coloane DNeasy Mini Spin, Proteinaza K, tampon, tuburi de colectare (2 ml) | 39491.20 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Soluție tampon suplimentar AL | Buc | 1 | Qiagen Buffer AL sau echivalent, utilizat în timpul izolării ADN, soluție tampon de liză (Lysis Buffer)264 ml. | 2503.46 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Ethanol absolute | buc | 3 | Etanol absolut ≥99,8%, C₂H₅OH, MW: 46,07 g/mol, Pt de fierbere: 77,5…78,5 °C, Pt de topire: –117 °C, Densitate: 0,7895 g/cm³ (20 °C). | 9784.65 |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |
|  |  | TE Buffer (100ML) | Buc | 1 | Soluție 1X TE, pH 8,0 (10 mM TRIS-HCI, 1 mM EDTA). Gradul de biologie moleculară. Fără RNază, DNază, protează. | 1066.61 |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |
|  |  | Lysozyme (1 g) | G | 1 | Lizozimă, mucopeptidă N-acetilmuramoilhidrolază, muramidază. Recombinant, ≥100.000 unități/mg proteină, pulbere liofilizată. | 1398.06 |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |
|  |  | Proteinase K | Buc | 1 | Proteinaza K, 2 ml (>600 mAU/ml, soluție) | 2415.31 |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |
|  |  | 1M Tris-HCl pH 8.0 | buc | 1 | Tris-HCl, soluție 1M, pH 8,0, grad de biologie moleculară, ultrapură. C4H12CINNO3. Greutate moleculară (g/mol) 157,594. 100 ml | 870.92 |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |
|  |  | Apă moleculară pentru biologie moleculară | Buc | 1 | Apă moleculară, fără nucleaze, pentru biologie moleculară pack 10x50 ml | 2274.27 |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |
|  |  | Test 1X ds Broad Range (BR). | Buc | 2 | Qubit 1X dsDNA, broad range (BR). Metodă de detectare fluorescență, compatibil pentru utilizare cu Fluorometrul Qubit 4 și Qubit Flex. 500 de reacții. Interval de cuantificare 4 până la 4000 ng. | 11459.50 |
|  |  | Lotul 12 |  |  |  |  |
|  |  | Platinum II Taq DNA Polymerase | buc | 8 | Invitrogen Platinum™ II Taq Hot-Start DNA Polymerase sau echivalent. 40 μL Platinum II Taq HS ADN polimerază, 1,25 mL 5X Platinum II PCR Tampon, 1,25 mL Platinum GC Enhancer. Condiții de păstrare la -20°C, congelator "non-frost". 100 reat | 15796.48 |
|  |  | Lotul 13 |  |  |  |  |
|  |  | dNTP Mix (10mM each) | buc | 1 | Thermo Scientific dNTP Mix (10 mM) sau echivalent, conține dATP, dCTP, dGTP și dTTP preamestecate la o concentrație finală de 10 mM (1 mL). Depozitare la –20°C. Pentru utilizare cu (aplicație) PCR standard, PCR de înaltă fidelitate, RT-PCR, PCR în timp real (qPCR). Lichid. Puritate sau grad de calitate >99%. Concentraţie 10 mM. Volum-1 mL. | 1798.26 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 94960,46 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare Conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Aprilie - Decembrie 2024, DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 Decembrie 2024

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Specificația de preț anexa nr.23 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică anexa nr.22 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 4. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare (anexa nr. 7); | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Lisenco Gabriela

Tel: 022 572 213