| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens | SAMPLE PROBE ASSY |  |  |  |  |  |
|  | LAMP & CONN.ASSY-COLORIM |  |  |  |  |  |
|  | REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE |  |  |  |  |  |
|  | REAG PUMP CHECK KIT |  |  |  |  |  |
|  | STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20__ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33140000-3 1.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens SAMPLE PROBE ASSY Bucata 3 LAMP & CONN.ASSY-COLORIM Bucata 1 REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE Bucata 1 REAG PUMP CHECK KIT Bucata 1 STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER Bucata 1 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |