## Lista de bunuri ONLINE
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunurilor/serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimativă al lotulul
1 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 2500 | Capron / steril împletit USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. *Certificat CE sau certificat de conformitate/calitate pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 121500
2 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 2000 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. Certificat CE sau certificat de conformitate/calitate pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 97200
3 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 2500 | Capron / steril împletit USP 2/0-METRIC 3,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. *Certificat CE sau certificat de conformitate/calitate pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 121500
4 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 2100 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2,20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril. Certificat CE sau certificat de conformitate/calitate pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 102060
5 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 600 | Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. lac 1/2 rotund 30mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 19440
6 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 420 | Poliglicolic acid rapid USP 1 L-75cm. lac 1/2 rotund 36.6mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 13986
7 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 250 | Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. lac 1/2 rotund 48mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 8100
8 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 600 | Poliglicolic acid rapid USP lL-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 23760
9 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 632 | Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L-75cm. 1 ac rotund 26,2 mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 25027.2
10 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 274 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm. 1 ac rotund 17.5mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 7644.6
11 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 400 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm. 1 ac rotund - 20 mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 12960
12 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 500 | Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm. 1 ac rotund- 26,2 mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 15300
13 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 180 | Poliglicolic acid USP 0 L-75cm. 1ac 1/2 rotund 40mm. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 3375
14 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru chirurgia generală | buc | 100 | Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace, 1/2 rotund, 22 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 2790
15 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru neurochirurgie | buc | 150 | Polipropilen (monofilament) USP 1/0 L - 45 cm, 1/2-ac rotund 19 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 4867.5
16 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru neurochirurgie | buc | 20 | Nylon 4-0 2 ace, Lungimea suturii 45 cm, ac rotund, lungimea 8,5 mm, curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 1666.6667
17 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru cardiochirurgie şi chirurgie vasculară | buc | 60 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace poliofelin sintetic liniar si polipropilen USP 0; Lungimea suturii (cm) - 90; Lungimea acelor (mm) - 35; Curbura acului - 1/2 Taper Point *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 2559
18 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 300 | Mătasa oftalmologică 8,0 Matasa Virgin albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterila *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 28750
19 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 100 | Mătasa oftalmologică 7,0 Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8 135°, sterila *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 9583.3333
20 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 60 | Mătasa oftalmologică 6,0 Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,28 mm, curbura 3/8 135°, sterila *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 5750
21 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 60 | Mătasa oftalmologică 5,0 Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 11,0; diametru 0,38 mm, curbura 3/8 135°, sterila *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 5750
22 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 60 | Mătasa oftalmologică 4,0 Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte), spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8 135°, sterila*Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 5750
23 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 1500 | Mătasa oftalmologică 3,0 Matasa neagra: lungimea suturii 75 cm, neabsorbabilă, ac tăios, curbura 3/8, lungimea 19 mm, sterilă *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 24400
24 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 500 | Nylon 10,0 Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; diametru 0,14mm, curbura 3/8 135°, steril * Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 55833.3333
25 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 300 | Nylon 9,0 Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 33500
26 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 12 | Poliester 5,0 Polyester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm, diametru 0,33 mm, curbura ¼ 90°, sterile*Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 1150
27 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 60 | Polipropilen 10/0 Polypropylene albastru monofilament lungimea suturii 30 cm, ace dublu armate: 2 ace, 1 ac drept 16mm; 1 ac spatulă 4,5 mm, diametru 0,14 mm, curbura 7/16 158° , sterile *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 8850
28 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 24 | Polipropilen 10/0 Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte 16 mm, lungimea suturii 20 cm, sterile * Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 3540
29 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 48 | Polyglactin (PGA) 6,0 PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *CertificatISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 5486.4
30 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru oftalmologie | buc | 60 | Polyglactin (PGA) 7,0 PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 10250
31 | 33100000-1 | Materiale de sutură pentru ORL | buc | 60 | Polyglactin (PGA) 8,0 PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. *Certificat CE sau declaraţie de conformitate CE în funcţie de evaluarea conformităţii cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificaţiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie - copie - confirmată prin ştampila şi semnătura Participantului. * în ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia. | 11250