ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Sistem de tratare - purificare a apei cu osmoză inversă

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractanteIMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1

2. IDNO 1003600152569

3. Adresa mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 7, MD-2004

4. Numărul de telefon/fax 022-24-23-69

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante scmc1@ms.md; www.spitalul-copii.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție Medico-Sanitară Publică Spital Clinic Municipal

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 42912330-4 | Sistem de tratare - purificare a apei cu osmoză inversă Statie de apa | Sistem | 1 | Sistem de tratare - purificare a apei cu osmoză inversă Stație de apă care utilizează combinația a 4 metode de purificare diferite în 3 pași integrati, și anume: - Pasul 1: Microfiltrare, Cărbune activ - Pasul 2: Ultrafiltrare, Osmoză inversă - Pasul 3: Schimb ionic - Să utilizeze utmătoarele metode: - Distilare - Schimb ionic (Ions exchange) - Osmoză inversă (Reverse osmosis) - Ultrafiltrare (Ultra-filtration) - Microfiltrare (Micro-filtration) - Cărbune activ (Activated carbon) Să elimine urmatorii Contaminanți / impuritati: - Ioni - Organice - Particule / Coloizi - Bacterii - Gaze Parametrii tehnici: Tensiune de alimentare: 230 V ~ / 50 Hz Debit de producție la 25 °C: minim 15 litri/oră Debit de producție la 10 °C: minim 9 litri/oră Tip de rășină: rășină cu pat mixt Volum rășină: minim 0,75 litri Temperatura maximă a apei de alimentare: 38 °C Duritate maximă fără protecție: 40 °f TH pH admis: 3 – 11 Presiune de alimentare minimă / maximă: 2 / 6 bari Dimensiuni maxime (L × H × l): 50 × 40 × 50 cm | 48 820.00 |
| Valoarea estimativă totală 48 820.00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate în termen de 3 zile de la solicitare

11. Termenul de valabilitate a contractului 31 decembrie 2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta de pret | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Specificația tehnică | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | DUAE | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Date despre participant | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificat privind atribuirea contului bancar | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de Stata al Persoanelor Juridice | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
|  | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana DAîmputernicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Nu se aplică.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare___________________________________________________________________

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 20 de zile

21. Locul deschiderii ofertelor_______________SIA ,,RSAP”_______________________

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba de Stat (română)

23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru ______________________________Aliona ROTARI.