| Formularul nr. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul: Primaria Chiperceni |  |  |  |  |  |
| Obiectul: Drum din beton |  |  |  |  |  |
| Devizul: Constructia unui sector de drum din beton armat din s. Vorotet, r-ul Orhei |  |  |  |  |  |
| Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2 |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 2. Drum din beton armat |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Pelicula din polietilena in 2 rinduri. | m2 | 450 |  |
| 2 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasa metalica ВР-1 ф6 pas 100x100 | kg | 891 |  |
| 3 | DC05A k=1.07 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. (Strat de beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 conform CP F. 2019, H=0,16m (M350)) | m2 | 450 |  |
|  |  | TOTAL 2. Drum din beton armat |  |  |  |
| Investitor: Primaria Chiperceni |  |  |  |  |  |
| (functia, semnatura, numele, prenumele) |  |  |  |  |  |
| L.S. |  |  |  |  |  |