	Servicii de reparatie a sistemului electric in institutiile subordonate DETS Riscani pe parcursul anului 2026
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Masurari, incercari si verificari electrotehnice

	
	

	1
	1-11-011-1


	Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint

	100 puncte
	0,300

	 2
	1-11-028-1


	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici 

	1 linie
	30,000

	 3
	1-11-013-1


	Masurarea impedantei circuitului "faza-nul"

	1 recept de cur
	30,000

	 4
	RpEM20A


	Masurarea rezistentei cablului

	buc
	30,000

	 5
	RpEP17A


	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent

	buc
	30,000

	 6
	RpEJ05D


	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice

	buc
	30,000

	 7
	RpEJ05E


	Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura

	buc
	30,000

	 8
	RpEJ06A


	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint

	buc
	30,000

	 9
	RpEJ06B


	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat

	buc
	30,000

	 10
	RpEJ06C


	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat

	buc
	30,000

	 11
	RpEJ05A


	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW

	buc
	30,000

	 12
	RpEJ06D


	Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint

	100 m
	0,300

	 13
	RpEP02A


	Masurarea rezistentei izolatiei secundare

	buc
	30,000

	 14
	1-11-028-2


	Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor

	1 masurare
	30,000

	 15
	RpEM19A


	Fazarea cablului 

	buc
	30,000

	 
	
	Capitolul 2. Lucrari de reparatii la instalatii electrice

	
	

	16
	RpEQ07A


	Accesul 

	h-om
	30,000

	 17
	RpEP22A


	Revizia PA

	buc
	30,000

	 18
	RpEQ01A


	Revizia cutiilor cu cleme

	buc
	30,000

	 19
	RpEM01A


	Revizia vizuala a liniilor electrice in cablu

	1 km
	0,030

	 20
	RpEM14A


	Inlocuirea cablului pozat in teava (L<10m)

	buc
	30,000

	 21
	08-02-144-1


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2

	100 buc
	0,300

	 22
	08-02-144-2


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2

	100 buc
	0,300

	 23
	08-02-144-3


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2

	100 buc
	0,300

	 24
	08-02-144-4


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2

	100 buc
	0,300

	 25
	08-02-144-5


	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2

	100 buc
	0,300

	 26
	08-01-082-1


	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie

	100 buc
	0,300

	 27
	08-02-163-1


	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2

	buc
	30,000

	 28
	08-02-163-2


	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2

	buc
	30,000

	 29
	08-02-158-14


	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 

	buc
	30,000

	 30
	08-02-158-15


	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2

	buc
	30,000

	 31
	08-02-167-2


	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2

	buc
	30,000

	 32
	08-02-167-3


	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2

	buc
	30,000

	 33
	08-02-147-1


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg

	100 m
	0,300

	 34
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,300

	 35
	08-02-149-1


	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg

	100 m
	0,300

	 36
	08-02-157-1


	Scoaterea de pe cablu, masa de 1 m, pina la 9 kg a invelisului superior de iuta

	100 m
	0,300

	 37
	08-02-405-1


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2

	100 m
	0,300

	 38
	08-02-405-2


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 35 mm2

	100 m
	0,300

	 39
	08-02-405-3


	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2

	100 m
	30,000

	 40
	10-01-055-02


	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu УТП, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida

	100 m
	0,300

	 41
	08-02-396-2


	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m

	100 m
	0,300

	 42
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m

	100 m
	0,300

	 43
	08-02-396-14


	Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m

	100 m
	0,300

	 44
	08-02-397-1


	Profil perforat de montare, lungime 2 m

	100 buc
	0,300

	 45
	08-02-410-1


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,300

	 46
	08-02-410-2


	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm

	100 m
	0,300

	 47
	08-02-411-1


	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm

	100 m
	0,300

	 48
	08-02-471-3


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm

	10 buc
	3,000

	 49
	08-02-471-4


	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm

	10 buc
	3,000

	 50
	08-02-472-1


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm

	100 m
	0,300

	 51
	08-02-472-9


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm

	100 m
	0,300

	 52
	08-02-472-6


	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2

	100 m
	0,300

	 53
	08-02-472-2


	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	0,300

	 54
	08-02-472-10


	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie

	100 m
	0,300

	 55
	08-02-472-11


	Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii

	10 buc
	3,000

	 56
	RpEB05A


	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime.

	m
	30,000

	 57
	RpEB05B


	Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, montat ingropat pina la 60 cm, inclusiv sapatura si umplutura in sant, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm

	m
	30,000

	 58
	RpEB07A


	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp

	buc
	30,000

	 59
	RpEB07B


	Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 25 mmp

	buc
	30,000

	 60
	08-03-523-1


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A

	buc
	30,000

	 61
	08-03-523-2


	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A

	buc
	30,000

	 62
	08-01-068-1


	Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 

	100 m
	0,300

	 63
	08-03-524-7


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 100 A

	buc
	30,000

	 64
	08-03-524-8


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A

	buc
	30,000

	 65
	08-03-524-9


	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A

	buc
	30,000

	 66
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	30,000

	 67
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	30,000

	 68
	08-03-526-3


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250

	buc
	30,000

	 69
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	30,000

	 70
	08-03-529-2


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A

	buc
	30,000

	 71
	08-03-530-1


	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A

	buc
	30,000

	 72
	08-03-530-2


	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A

	buc
	30,000

	 73
	08-02-394-2


	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2

	100 m
	0,300

	 74
	08-03-574-1


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2

	100 fire
	0,300

	 75
	08-03-574-2


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2

	100 fire
	0,300

	 76
	08-03-574-4


	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2

	100 fire
	0,300

	 77
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,300

	 78
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,300

	 79
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,300

	 80
	08-03-591-5


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,300

	 81
	RpEE01A


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 

	buc
	30,000

	 82
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158

	buc
	30,000

	 83
	RpEE14E


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145

	buc
	30,000

	 84
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N

	buc
	30,000

	 85
	08-03-591-8


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	0,300

	 86
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,300

	 87
	08-03-591-12


	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	0,300

	 88
	08-03-592-1


	Dulie: de perete sau de tavan

	100 buc
	0,300

	 89
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub

	buc
	30,000

	 90
	RpEF15B


	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub

	buc
	30,000

	 91
	08-03-593-19


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente in tavane suspendate

	100 buc
	0,300

	 92
	08-03-593-7


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi

	100 buc
	0,300

	 93
	08-03-593-2


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu umiditate si praf avansat

	100 buc
	0,300

	 94
	08-03-594-10


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2

	100 buc
	0,300

	 95
	08-03-594-11


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4

	100 buc
	0,300

	 96
	08-03-594-9


	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console

	100 buc
	0,300

	 97
	RpEF13C


	Montarea corpurilor de iluminat de perete

	buc
	30,000

	 98
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W

	buc
	30,000

	 99
	RpEF12B


	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente

	buc
	30,000

	 100
	RpEF21D


	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W

	buc
	30,000

	 101
	RpEF21G


	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512

	buc
	30,000

	 102
	RpEK07A


	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri  vapori de sodiu, mercur

	buc
	30,000

	 103
	RpEK08A


	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent

	buc
	30,000

	 104
	RpEK05A


	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur

	buc
	30,000

	 105
	RpEK06A


	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent

	buc
	30,000

	 106
	RpEF23B


	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi

	buc
	30,000

	 107
	RpEF24A


	Demontarea  bec

	buc
	30,000

	 108
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	30,000

	 109
	RpEK01A


	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur

	buc
	30,000

	 110
	RpEC13B


	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu

	buc
	30,000

	 111
	RpEK03A


	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur

	buc
	30,000

	 112
	RpEK04A


	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent

	buc
	30,000

	 113
	RpEK16A


	Montarea proiectorului (la sol)

	buc
	30,000

	 114
	RpEK17A


	Demontarea proiectorului (la sol)

	buc
	30,000

	 115
	08-02-363-1


	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1

	buc
	30,000

	 116
	08-03-596-3


	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500

	100 buc
	0,300

	 117
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.

	100 m
	0,300

	 118
	08-02-390-2


	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. 

	100 m
	0,300

	 119
	08-02-401-1


	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2

	100 m
	0,300

	 120
	RpEB11H


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp

	m
	30,000

	 121
	RpEB10H


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp

	m
	30,000

	 122
	RpED09A


	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp

	m
	30,000

	 123
	08-02-403-3


	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala

	100 m
	0,300

	 124
	08-02-403-2


	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor

	100 m
	0,300

	 125
	08-02-411-4


	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm

	buc
	30,000

	 126
	08-02-411-6


	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm

	buc
	30,000

	 127
	08-03-521-28


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A

	buc
	30,000

	 128
	08-03-521-29


	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A

	buc
	30,000

	 129
	08-03-572-1


	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete

	buc
	30,000

	 130
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	30,000

	 131
	08-03-572-4


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	30,000

	 132
	08-03-572-5


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100

	buc
	30,000

	 133
	08-03-573-1


	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700х600

	buc
	30,000

	 134
	08-03-599-1


	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6

	buc
	30,000

	 135
	08-03-599-2


	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15

	buc
	30,000

	 136
	08-03-575-1


	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare

	buc
	30,000

	 137
	08-03-600-2


	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze

	buc
	30,000

	 138
	08-03-602-1


	Dispozitive de incalzire: prosob electric

	buc
	30,000

	 139
	RpSE27A


	Demontarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (din resurse se exclud materialele) k=0.5

	buc
	30,000

	 140
	RpEA01A


	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri

	m
	30,000

	 141
	RpEA09D


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm

	m
	30,000

	 142
	RpEA09A


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm

	m
	30,000

	 143
	RpEA09B


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm

	m
	30,000

	 144
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm

	m
	30,000

	 145
	RpEA05C


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm

	m
	30,000

	 146
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,300

	 147
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm

	100 m
	0,300

	 148
	RpEA03A


	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice

	m
	30,000

	 149
	RpEA03B


	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. 

	m
	30,000

	 150
	08-02-407-1


	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	0,300

	 151
	RpEA10C


	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm

	m
	30,000

	 152
	RpEA11A


	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor

	m
	30,000

	 153
	RpEA11D


	Demontari tuburi din IPE-PVC si PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent,  inclusiv scoaterea conductorilor. 

	m
	30,000

	 154
	RpEA12A1


	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC

	m
	30,000

	 155
	RpEG08B1


	Deconectarea conductorilor de cupru, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp (Deconectarea fire de alimentare) k=0,5

	buc
	30,000

	 156
	RpEG08C k=0.5


	Deconactare firelor pina la 35 mmp

	buc
	30,000

	 157
	RpEG08D


	Deconectarea conductorilor avind sectiunea 30-70 mmp. (Deconectarea fire alimentare) k=0,5

	buc
	30,000

	 158
	RpEB12A


	Demontarea conductorilor УТП, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie

	m
	30,000

	 159
	RpEB13B


	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp

	m
	30,000

	 160
	RpEC13C


	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru

	buc
	30,000

	 161
	RpEC13D


	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu

	buc
	30,000

	 162
	RpEE10D


	Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A

	buc
	30,000

	 163
	RpED01A


	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp

	m
	30,000

	 164
	RpED01C


	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp

	m
	30,000

	 165
	RpED01D


	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp

	m
	30,000

	 166
	RpED17A


	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri

	m
	30,000

	 167
	RpED17B


	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. 

	m
	30,000

	 168
	RpED18A


	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize

	m
	30,000

	 169
	RpEE01C


	Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu

	buc
	30,000

	 170
	RpEE03C


	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou 

	buc
	30,000

	 171
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	30,000

	 172
	RpEE17C


	Montarea priza dubla exteriora

	buc
	30,000

	 173
	RpEG12A


	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta

	buc
	30,000

	 174
	RpEE10A


	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara

	buc
	30,000

	 175
	RpCU06A


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2

	m
	30,000

	 176
	RpEE10C


	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A  

	buc
	30,000

	 177
	RpEE10B


	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A

	buc
	30,000

	 178
	RpEK02A


	Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent

	buc
	30,000

	 179
	RpEE24B


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A

	buc
	30,000

	 180
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare ( Intrerupatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)

	buc
	30,000

	 181
	RpEE24D


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A

	buc
	30,000

	 182
	RpEG17F


	Demontarea tablourilor electrice

	buc
	30,000

	 183
	RpEG08B


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp

	buc
	30,000

	 184
	RpEG08C


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp. 

	buc
	30,000

	 185
	RpEG08D


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.  

	buc
	30,000

	 186
	RpEG08E


	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 95-120 mmp.  

	buc
	30,000

	 187
	RpEG13A


	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A

	buc
	30,000

	 188
	RpEG13B


	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A

	buc
	30,000

	 189
	RpEG17A


	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura

	buc
	30,000

	 190
	RpEG17G


	Demontarea tablourilor electrice: cutii sau rame de protectie din lemn sau tabla pentru tablourile de distributie

	buc
	30,000

	 191
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru

	buc
	30,000

	 192
	RpEJ01B


	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc

	buc
	30,000

	 193
	RpEJ02C


	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare

	buc
	30,000

	 194
	RpEJ03A


	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice

	buc
	30,000

	 195
	RpEC01B


	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite

	buc
	30,000

	 196
	RpEC07B


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite

	buc
	30,000

	 197
	RpEA07A


	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent

	buc
	30,000

	 198
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	30,000

	 199
	RpEJ08F


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	30,000

	 200
	RpCU05F1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	30,000

	 201
	RpCU05H


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime

	buc
	30,000

	 202
	RpCU05I


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm

	buc
	30,000

	 203
	RpEJ09A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos

	buc
	30,000

	 204
	RpEP01A


	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)

	buc
	30,000

	 205
	RpEG03A


	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  

	buc
	30,000

	 206
	RpEP03A


	Inlocuirea sigurantelor PN-2

	buc
	30,000

	 207
	RpEP16A


	Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2

	buc
	30,000

	 208
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	0,300

	 209
	RpEP04A


	Reparatia curenta a punctului de alimentare  

	buc
	30,000

	 210
	RpEP05A


	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor

	buc
	30,000

	 211
	RpEP07A


	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare

	buc
	30,000

	 212
	RpEP08A


	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare

	10 buc
	3,000

	 213
	RpEP09A


	Demontarea contactorului de tip KT

	buc
	30,000

	 214
	RpEP10A


	Montarea contactorului de tip KT

	buc
	30,000

	 215
	RpEP11A


	Demontarea contorului in punct de alimentare 

	buc
	30,000

	 216
	RpEP12A


	Montarea contorului in punct de alimentare

	buc
	30,000

	 217
	RpEP13A


	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare 

	buc
	30,000

	 218
	RpEP14A


	Montarea transformatorului de curent in PA 

	buc
	30,000

	 219
	RpEP15A


	Curatirea teritoriului punctului de alimentare 

	m3
	30,000

	 220
	RpEP18A


	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare

	buc
	30,000

	 221
	RpEP19A


	Reparatia usilor la punctul de alimentare

	buc
	30,000

	 222
	RpEP20A


	Vopsirea punctului de alimentare

	buc
	30,000

	 223
	RpEP21A


	Demontarea punctului de alimentare

	buc
	30,000

	 224
	RpEP23A


	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare

	buc
	30,000

	 225
	RpEQ02A


	Vopsirea cutiilor cu cleme

	buc
	30,000

	 226
	RpEQ03A


	Demontarea cutiei cu cleme

	buc
	30,000

	 227
	RpEQ04A


	Montarea cutiei cu cleme

	buc
	30,000

	 228
	RpEQ05A


	Reparatia usilor la  cutiile cu cleme

	buc
	30,000

	 229
	RpEA07A


	Conectarea firelor in cutia de distributie cu 4 cabluri

	buc
	30,000

	 230
	RpEA06A


	Montarea dozelor de derivatie 

	buc
	30,000

	 
	
	Capitolul 3. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca

	
	

	231
	RpEQ08A


	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca

	1 km
	30,000

	 
	
	Capitolul 4. Transport

	
	

	232
	
	Camioneta

	1 km
	30,000


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
