## Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Schimbarea cablului de alimentare a pompelor |  |  |  | Schimbarea cablului de alimentare a pompelor - 4x2,5 mm², 45 m, cablu submersibil cauciucat rezistent la razele UV și mediu agresiv de exploatare, rezistent la decalaj de temperaturi; - substituirea mufelor de cuplare (6 buc); - curățarea și restabilire canalelor pentru cabluri (6 buc); - ermetizarea conexiunilor și canalelor (6 buc); - efectuarea măsurărilor de laborator la finisarea lucrărilor - termen de garanției 60 luni |  |  |
| Schimbarea cablului de alimentare la sistemul de iluminat a havuzurilor |  |  |  | Schimbarea cablului de alimentare la sistemul de iluminat a havuzurilor − 4x2,5 mm², 6m, cablu submersibil cauciucat, rezistent la razele UV și mediu agresiv de exploatare, rezistent la decalaj de temperaturi; − substituirea mufelor și conectoarelor (4 buc); − curățarea și restabilire canalelor pentru cabluri (4 buc); − ermetizarea conexiunilor și canalelor (4 buc); − efectuarea măsurărilor de laborator la finisarea lucrărilor − termen de garanției 60 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

| Numărul procedurii de achiziție ______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Schimbarea cablului de alimentare a pompelor | buc | 6 |  |  |  |  | în termen de 20 zile din momentul semnării și înregistrării contractului |
| 2 | Schimbarea cablului de alimentare la sistemul de iluminat a havuzurilor | buc | 94 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________