Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 69

din “07” mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a cabinetului radiodiagnostic amplasat în Clinica Stomatologică Universitară nr. 1, str. Toma Ciorbă, 42

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarii |  |  |
| 1 | CK03A2 | Usi din lemn Culoarea nucului - CAFENII, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv sistemul deinchidere ( miner, yala, 5 chei ) | m2 | 2,300 |
| 2 | CK07B | Ancandrament din lemn montate la usii deaceiasi culoare cu usa | m | 5,800 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 3 | CK29F K=-0,5 sal. | Demontare tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( de exclus resursele de materiale ), K=0,5 sal. | m2 | 30,420 |
| 4 | CK29F | Tavane suspendate din panouri perefabricate 600x600x7mm , placa gips laminata p/u tavan, inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,260 |
| 5 | CK29F | Tavane suspendate din panouri perefabricate 600x600x12mm ,"Amstrong" , inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,160 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 11,800 |
| 7 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,420 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 1,580 |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placi ghips-carton ( PGC ) la pereti | m2 | 11,990 |
| 10 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. | kg | 33,550 |
| 11 | CD51C | Zidarie din caramida plina ( fara gauri ) , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,077 |
| 12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,500 |
| 13 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,700 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,700 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,700 |
| 16 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC, gr.12,5mm, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie | m2 | 47,530 |
| 17 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC ( placi -gr.12,5mm ) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie ( placi termoizolante bazalt grosimea 50mm si densitatea nu mai mica de 31 kg/m2) | m2 | 12,600 |
| 18 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - polite | m2 | 4,000 |
| 19 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu perforat la glafuri | m | 29,500 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic) | m2 | 126,990 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "eurofin sau analogic" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 122,990 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc sau analogic" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 122,990 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti . ( euroton sau analogic ) | m2 | 122,990 |
| 24 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 250 x 400 mm , executate pe suprafete plane la pereti si stiilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,000 |
| 25 | CK18B | Montarea cornierului din mase plastice oval de margini, pentru faianta | m | 9,000 |
| 26 | CN23D1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer grunduite in fabrica | m2 | 7,020 |
| 27 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din PAL melaminat pentru radiatoare ( confectionate individual ), inclusiv diblurile | m2 | 4,500 |
| 28 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 12,500 |
|  |  | 1.4. Pardosea |  |  |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC - linoleum | m2 | 5,740 |
| 30 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 19,260 |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,430 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,420 |
| 33 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - PELICULA - contra vapori | m2 | 30,420 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( gr.4cm ) | m2 | 30,420 |
| 35 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 1 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 30,420 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,420 |
| 37 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -30,420 |
| 38 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele, sapa autonivelanta 3mm si plinta h=10cm | m2 | 30,420 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 39 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 7,850 |
| 40 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 7,850 |
| 41 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,850 |
|  |  | 1.6. Retea de apa si canalizare |  |  |
| 42 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 3,000 |
| 43 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 44 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc.in complet cu sifon inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal din semiportelan | buc | 2,000 |
| 45 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" P/u lavoar din bronz,cartus d.40mm, scurt, nasul integru, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24/1, greutatea de la 750gr | buc | 2,000 |
| 46 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet diametru 15mm sub lavuar | buc | 4,000 |
| 47 | CL20A | Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Conditionare |  |  |
| 48 | RpVC41B k=0,5 sal | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 6000-11000 mc/h | buc | 1,000 |
| 49 | VC18A k=0,7sal. | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( fost/folosit ) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Retea Electrica |  |  |
| 50 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,000 |
| 51 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 52 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 89,000 |
| 53 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 7,000 |
| 54 | RpEG02A | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp, Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal, 16 module,set cu sina N, PE. Costul panoului la capitolul Utilaj | buc | 1,000 |
| 55 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 10,000 |
| 56 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 1,000 |
| 57 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 75,000 |
| 58 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 100,000 |
| 59 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat . Panel LED , incastrat in tavan, 40-48W, tensiune de alimentare -85-265V, 6500K, 4320LM, IP20, marime 596*596mm, H=10mm,, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu caresa indeplineasca functia de radiator, cu termenul de garantie 60 luni | buc | 6,000 |
| 60 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu o pozitie | buc | 9,000 |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, cu 5 locuri | buc | 1,000 |
| 62 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor interne unipolare, 2 clapeta+indicator led (cu rama incorporata ) | buc | 2,000 |
| 63 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna pu conectarea firelor 150*110*70mm | buc | 2,000 |
| 64 | Pret furnizor | Rama cu 5 locuri | buc | 10,000 |
| 65 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N cu diam.20mm | m | 50,000 |
| 66 | Pret furnizor | Sina PIN pentru montaj, 3P, 63A, 1m | buc | 3,000 |
|  |  | 2.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 67 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 186,000 |
| 68 | RpEE23C | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 3,000 |
| 69 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 2,000 |
| 70 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT- 5E 24AWG, ( Draca), cupru | 100 m | 3,050 |
| 71 | 555-661 | Cablu UTP CAT-5e 24AWG, ( Draca ), cupru | m | 305,000 |
| 72 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT- 6E 23AWG, cupru | 100 m | 0,850 |
| 73 | 555-662 | Cablu UTP CAT-6e 23AWG, cupru | m | 85,000 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza interna ordinara cu modul RJ45, Cat. 5, inclusiv doze | buc | 8,000 |
| 75 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza interna ordinara cu modul RJ45, Cat. 6, inclusiv doze | buc | 8,000 |
| 76 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Connetors RJ45 Cat 5E, Cat 6E | buc | 20,000 |
| 77 | 555-663 | Conector RJ45 Cat. 5E | buc | 10,000 |
| 78 | 555-664 | Conector RJ45 Cat. 6E | buc | 10,000 |
| 79 | 555-665 | Doza aparataj rejips | buc | 14,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea electrica |  |  |
| 80 | Pret de piata | Panou de distributie interior din plastic, cu usa din metal pentru automate, 16 module | buc | 1,000 |
| 81 | Pret de piata | Intrerupator automat , C25A/1P, 220V | buc | 6,000 |
| 82 | Pret de piata | Intrerupator automat , C25A/2P, 220V | buc | 2,000 |
| 83 | Pret de piata | Intrerupator automat , B10A/1P, 220V | buc | 2,000 |

Data „04" mai 2023