ANUNȚ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ - REPETAT

Privind achiziționarea sistemului de supraveghere video la casa de odihnă „La Nistru”  prin achiziție publică de valoare mică.

Cod CPV: 32300000-6

- Denumirea autorității contractante: Banca Națională a Moldovei

- IDNO: 79592

- Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1

- Numărul de telefon/fax: 022 822 237 / 022 822 261 / 022 228 697

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: official@bnm.md, www.bnm.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire (email): achizitii.contracte@bnm.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Banca Naţională a Moldovei este o persoană juridică publică autonomă şi este responsabilă faţă de Parlament. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. crt. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul: Sistem de supraveghere video la casa de odihnă „La Nistru”, inclusiv instalarea și montarea |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32330000-5 | Înregistrator video NVR | buc | 1 | Conform Anexei nr.1 „Specificația tehnică” din prezentul anunț de participare | 108 333,33 |
| 2 | 35125300-2 | Cameră video IP | buc | 8 |  |  |
| 3 | 30234600-4 | Micro SD Card | buc | 8 |  |  |
| 4 | 30233132-5 | Hard disk (HDD) | buc | 2 |  |  |
| 5 | 31214000-9 | Switch PoE 24 | buc | 1 |  |  |
| 6 | 31214000-9 | Switch 16 RJ-45 | buc | 2 |  |  |
| 7 | 32323100-4 | Televizor | buc | 1 |  |  |
| 8 | 32442200-5 | Dulap de tip server | buc | 1 |  |  |
| 9 | 39714110-4 | Ventilator pentru dulap | buc | 6 |  |  |
| 10 | 31154000-0 | UPS Sursă neîntreruptibilă | buc | 2 |  |  |
| 11 | 32421000-0 | Cablu de rețea | metri | 915 |  |  |
| 12 | 31224400-6 | Cablu HDMI | buc | 1 |  |  |
| 13 | 44322400-7 | Dispozitive de fixare pentru cabluri | set | 1 |  |  |
| 14 | 31224000-2 | Conexiuni și elemente de contact | set | 1 |  |  |
| 15 | 60000000-8 | Servicii de transport | serv | 1 |  |  |
| 16 | 51314000-6 | Servicii de instalare/montare | serv | 1 |  |  |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 108 333,33 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta:

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi ;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant
_____________________________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: Livrarea Bunurilor, instalarea și montarea se va efectua de către Furnizor la adresa: raionul Dubăsari, satul Molovata Nouă, Casa de odihnă „La Nistru”, BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI, în termenele prevăzute în Specificația de preț (Anexa nr.2 la prezentul Anunț de participare).

11. Termenul de valabilitate a contractului: până la îndeplinirea tuturor obligațiilor.

12. Scurtă descriere a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta, care va include: - Specificația tehnică - Specificația de preț | Conform modelului din Anexa nr.1 și Anexa nr.2 | DA |
| 2. | Date despre operatorul economic | Conform modelului din Anexa nr.3 | DA |
| 3. | Declarație de eligibilitate | Conform modelului din Anexa nr.5 | DA |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice/ Certificat/Decizie de înregistrare, care certifică statutul de persoană juridică a ofertantului - emis de organul împuternicit conform ţării de reşedinţă a ofertantului | DA |
| 5. | Existența contului bancar | Copia certificatului actual privind atribuirea contului bancar, eliberat de banca deținătoare de cont, sau un alt document confirmativ al datelor bancare ale ofertantului | DA |
| 6. | Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul | Copia fișei tehnice a produsului / broșura sau catalogul unde pot fi identificați parametrii tehnici a produsului ofertat Notă: În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat. | DA |
| 7. | Demonstrarea conformării reglementărilor Legii nr.209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile (pentru operatorul economic participant la procedura de achiziție sau operatorul economic care produce, comercializează sau importă bunurile) https://siamd.gov.md/portal/ambalaje.html | Prezentarea numărului de înregistrare din „Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului”, în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.212 din 07.03.2018 | DA |
| 8. | Deținerea certificatelor sau alte documente ce atestă respectarea/ îndeplinirea standardelor de asigurare a calității și/sau a standardelor de protecție a mediului | Copia certificatelor sau alte documente valabile, emise de organisme independente sau acreditate, de ordin național sau internațional. | NU* |

* Informația se va prezenta cu scop informativ de către ofertantul care va fi desemnat câștigător (în cazul în care implementează asemenea standarde) și se va reflecta în coloana „Standarde de referință” din Specificația tehnică ofertată (Anexa nr.1 la prezentul Anunț).

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): Oferta va fi depusă electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender. Se va utiliza „licitația electronică”, în sistemul electronic SIA „RSAP” M-Tender, platforma achiziții.md. Pasul minim aplicat – 0.1%.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

Furnizorul se obligă să prezinte informaţia privind existenţa metalelor preţioase, inclusiv cantitatea acestora, care se conţin în Bunurile livrate.

15. Ofertele se prezintă în valută: lei moldovenești (MDL).

Operatorii economici rezidenți vor prezenta oferta în MDL. În cazul prezentării ofertei în valută străină, aceasta va fi convertită în MDL la cursul BNM din data limită de depunere a ofertei.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

Preţul cel mai scăzut  

Costul cel mai scăzut  □

Cel mai bun raport calitate-preţ □

Cel mai bun raport calitate-cost □

Evaluarea va fi efectuată pe lot, cu corespunderea cerințelor față de ofertant și corespunderea tuturor cerințelor tehnice minime obligatorii privind obiectul achiziției.

Prețul unitar fără TVA se va indica cu două cifre după virgulă. În cazul diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total ofertat, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, cu acordul operatorului economic.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplică.

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP” M-Tender / până la ora: 11:00

- pe data de: 10 noiembrie 2023

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite. În cazul în care oferta este semnată și depusă de o persoană împuternicită, ofertantul va prezenta și procura sau alt document care confirmă această împuternicire.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP” M-Tender.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile calendaristice, calculate de la data limită de depunere a ofertei.

În oferta depusă va fi indicat explicit termenul de valabilitate a acesteia.

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP” M-Tender https://achizitii.md/ro/

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

23. Alte informaţii relevante:

23.1. Metoda și condițiile de plată: Plata pentru Bunurile livrate de către Furnizor se va efectua după livrarea, instalarea și montarea Bunurilor în baza Actului de predare-primire a Bunurilor, semnat de către reprezentanții ambelor Părți, a facturii fiscale electronice prezentate de către Furnizor și a Certificatului de garanție a Bunurilor, în termen de 10 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării acestora de către Cumpărător. Plata se va efectua prin transfer bancar pe contul curent al Furnizorului.

23.2. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.

23.3.  Operatorul economic desemnat câștigător la contractare va prezenta în mod obligatoriu ,,Chestionarul pentru Prestator/Furnizor”, conform modelului din Anexa nr.4.

23.4. În conformitate cu prevederile art.117 alin.(12) din Codul Fiscal, începând cu  01.01.2021,  facturile fiscale electronice urmează a fi emise de către furnizorii rezidenți, prin SIA e-Factura (excepție: livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, serviciile de comunicaţii electronice şi serviciile comunale).

23.5. Producătorii/Distribuitorii de produse de echipamente electrice și electronice, acumulatoare și baterii, ambalaje sunt obligaţi să se înregistreze în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului, ţinută de Agenţia de Mediu, prin intermediul unui subsistem informațional parte integrată a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (https://siamd.gov.md/portal/deee.html), în conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) lit.c) și alin.(6) lit.a) din Legea privind deșeurile nr.209 din 29.07.2016, punctele 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.212 din 07.03.2018.

Președintele grupului de lucru

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Anexa nr. 1

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea Bunurilor | Denumirea modelului | Producătorul | Ţara de origine | Specificația tehnică solicitată | Specificația tehnică ofertată | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Sistem de supraveghere video la casa de odihnă „La Nistru”, inclusiv instalarea și montarea |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Înregistrator video NVR |  |  |  | Video: Intrări camere IP 16 canale/RJ–45 porturi cu PoE power supply (10/100 Mbps); Display: Interfață HDMI 4k, rezoluție pînă la – 3840×2160 pixeli; Înregistrare – Compresie video: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264; Rezolutie maximă de înscriere 8 Mp; Lățime de bandă de intrare 128 Mbps, sau mai mare, pentru acces, 128 Mbps, sau mai mare, pentru stocare și 64 Mbps, sau mai mare pentru redirecționare; Detecție Video: Detecție mișcare; Redare & Backup: Modalități Căutare Timp/ Dată, Detecție mișcare și Căutare exactă (la secundă); Funcții redare: Redare, Pauza, Stop, Redare inversa, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera urmatoare/anterioara, Full screen, Repetare, Backup selectie, Zoom digital; Rețea: 1 RJ–45 port (10/100/1000 Mbps); Stocare: HDD intern 2 porturi SATA III, până la 10 TB pe port; USB: minim 2 porturi USB; Alimentare AC 220V, 50Hz; Analogic producției Dahua ori Hikvision; Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 2 | Cameră video IP |  |  |  | Senzor: 1/2.9 inch Progressive CMOS Rezolutie video: 4MP (2688 x 1520 pixeli) Lentila fixa: 2.8 mm Diafragma: F1.6 Cadre pe secunda: 25 - 30 FPS Unghi de vizualizare: 95° (orizontala) / 52° (verticala) / 114° (diagonala) Distanta iluminator IR: 30 m Distanta iluminator lumina alba: 30 m Distanta de focalizare: de la 0.9 m Sensibilitate: 0.008 Lux (color) / 0.0008 Lux (alb-negru) / 0 Lux (IR pornit) Viteza shutter electronic: auto/manual 1/3 s - 1/100.000 s Functii: BLC / HLC / WDR (120 dB) / 3D NR / detectare miscare (4 zone) / ROI (4 zone) /iluminare smart / auto ICR Functii speciale: intruzie / tripwire / detectare umana si vehicul Numar porturi retea: 1x RJ45 (10/100 Base-T) Interoperabilitate: ONVIF Metoda de stocare: FTP / SFTP / card microSD max 256 GB Compresie video: H.264H / H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / MJPEG Alimentare: 12 VDC / PoE (802.3af) Grad de protectie: IP67 Carcasa: metal Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 3 | Micro SD Card |  |  |  | Memorie internă, 128 GB Clasa 10; Tip microSDXC; UHS 3 Viteza de citire, 95 MB/s Viteză de scriere de până la 38 MB/s Comunicaţii Standart U3,UHS-I,V30 Pentru înregistrarea video de înaltă definiție Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 4 | Hard disk (HDD) |  |  |  | Hard disk special conceput pentru sistemele de supraveghere video și utilizare 24/24; Buffer: 512 MB; Capacitate memorie: 10 TB; Viteza de rotație: 7200 rpm; Interfață: SATA 3; Tip: HDD 3.5. Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 5 | Switch PoE 24 |  |  |  | Numărul total de porturi -26; Ieșiri PoE -24; Viteză 10/100Mbps; Putere pe ieșire: Port 1-2 ≤ 90W, Port 3-24 ≤ 30W; Putere totală de ieșire PoE ≤ 240 W; Porturile 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink); Standarde de rețea IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at; Capacitatea de comutare pînă la 8.8 Gb/sec. Rata de expediere a pachetelor pînă la 6.55 Mpps Memorie tampon de pachete pînă la 2.75 Mbit Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 6 | Switch 16 RJ-45 |  |  |  | Porturi Ethernet 16 x 10/ 100/ 1000 Base-T Capacitate switching 32G Capacitate maximă adrese MAC: 8.000 Packet Forwarding Rate 23.8Mpps Memorie buffer pachete 2Mb Alimentare AC 220V; 50Hz Protecție la descărcări electrice Mod comun: 6KV Mod diferențial: 0.5KV Carcasă metalică Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 7 | Televizor |  |  |  | Tehnologie LED; Diagonala ecran, inch 50’’; Rezolutie ecran, pixeli 3840x2160 Ultra HD 4K; Intrare HDMI: min 2 buc. Culoare neagră. Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 8 | Dulap de tip server |  |  |  | Dulap de tip server; Dimensiuni: 500-600 (lățime) x 467-510 (înăltime) x 450-500 (adâncime) mm; Cu grile de ventilare. |  |  |
| 9 | Ventilator |  |  |  | Ventilator pentru dulap tip server |  |  |
| 10 | UPS Sursă neîntreruptibilă |  |  |  | Cu (AVR) Regulator Automat de Tensiune; Capacitate: (1500-2000)VA/(900-1200)W; Tensiune de intrare nominală: 220-240 V AC; Frecventă: 50 Hz; Baterii incluse de tip: 2x 12V/9Ah sau 2x 12V/12Ah; Termen de garanție minim: 24 de luni. |  |  |
| 11 | Cablu de rețea |  |  |  | Cablu FTP de exterior cu sufă; Categoria 5E; 4 perechi de fire răsucite; Ecranat; Suportă: 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM. |  |  |
| 12 | Cablu HDMI |  |  |  | Tip conectori Tata A – Tata A; Viteza 18 Gbit/s; Rezolutie suportată UltraHD 4K@ 60fps; Lungime cablu: - 3 m. |  |  |
| 13 | Dispozitive de fixare pentru cabluri |  |  |  | Elemente de întărire. |  |  |
| 14 | Conexiuni și elemente de contact |  |  |  | Conectare a echipamentului video la montare |  |  |
| 15 | Servicii de transport |  |  |  | Livrarea echipamentului/deplasarea la obiectiv |  |  |
| 16 | Servicii de instalare/ montare |  |  |  | - Trasarea cablului FTP-915m; - Montarea Camerelor video-8 buc; - Conectarea și programarea echipamentului la NVR. |  |  |

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr. 2

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea Bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Termenul de livrare | Preţ, fără TVA (MDL) | Preţ, inclusiv TVA (MDL) | Suma, fără TVA (MDL) | Suma, inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot: Sistem de supraveghere video la casa de odihnă „La Nistru”, inclusiv instalarea și montarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32330000-5 | Înregistrator video NVR | buc | 1 | În decurs de 14 zile calendari-stice, care curg din următoa-rea zi lucrătoare intrării în vigoare a Contractu-lui |  |  |  |  |
| 2 | 35125300-2 | Cameră video IP | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | 30234600-4 | Micro SD Card | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 | 30233132-5 | Hard disk (HDD) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | 31214000-9 | Switch PoE 24 | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 31214000-9 | Switch 16 RJ-45 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 32323100-4 | Televizor | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 32442200-5 | Dulap de tip server | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 39714110-4 | Ventilator | buc | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 31154000-0 | Sursă neîntreruptibilă (UPS) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | 32421000-0 | Cablu de rețea | metri | 915 |  |  |  |  |  |
| 12 | 31224400-6 | Cablu HDMI | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 44322400-7 | Dispozitive de fixare pentru cabluri | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 31224000-2 | Conexiuni și elemente de contact | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 60000000-8 | Servicii de transport | serv | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 51314000-6 | Servicii de instalare/montare | serv | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitatea ofertei: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ______________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________

Anexa nr.4

CHESTIONAR PENTRU FURNIZOR/PRESTATOR

- Date despre Prestator/Furnizor (persoană juridică/persoană fizică)

  - Denumirea completă/ Nume, prenume____________________________________

  - Forma de organizare juridică/ - _____________________________________

  - Codul fiscal/IDNO______________________________________

  - Numărul și data înregistrării de stat/expus politic (Da/Nu)________________________

  - Sediul și adresa juridică/adresa de domiciliu___________________________________

  - Numărul de telefon, fax, email ______________________________________________

  - Persoana împuternicită să deschidă și să gestioneze contul

    - Numele, prenumele ____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO_________________________________

    - Adresa de domiciliu ____________________________________________

    - Funcția deținută _______________________________________________

    - Telefon, fax, e-mail _____________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) __________

- Informație privind natura relației de afaceri cu BNM

  - Domeniul de activitate _______________________________________________________________________

  - Scopul și motivul inițierii relației de afaceri / tranzacţii ocazionale _______________________________________________________________________

  - Activități preconizate _______________________________________________________________________

- Declarația privind beneficiarul efectiv

  - Beneficiarul efectiv este următoarea persoană:

  - Date despre beneficiarul efectiv :

    - Numele, prenumele _____________________________________________

    - Data și locul nașterii, IDNO__________________________________

    - Adresa de domiciliu _____________________________________________

    - Funcția deținută ________________________________________________

    - Telefon, fax, email ______________________________________________

    - Expus politic (Da/Nu) _________

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului __________________________

beneficiar efectiv – persoană fizică ce deţine sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăţi de investiţii sau administrator al societăţii de investiţii, ori persoană în al cărei nume se desfăşoară o activitate sau se realizează o tranzacţie şi/sau care deţine, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară

_______________________
Legea nr. 308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Anexa nr. 5

Anexa nr.2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Banca Națională a Moldovei

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art.19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Semnătura electronică _____________________________