[bookmark: _Toc356920194][bookmark: _Toc392180206][bookmark: _Toc449539095][bookmark: _Hlk77771394]Anexa nr. 22 - Specificaţii tehnice
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  3, 4, 5, 7, 8,  iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,]

	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	Nr. d/o
	Denumirea bunurilor/serviciilor 

	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Lotul 1. Bandă electrică de țesut
	
	
	
	15 mm х 30 м
	
	

	2. 
	Lotul 2. Bandă electrică PVC 
	
	
	
	15 mm х 20 м (albastră, neagră)
	
	

	3. 
	Lotul 3. Bec led
	
	
	
	15W, Soclu E27
	
	

	4. 
	Lotul 4. Cablu din cupru 
	
	
	
	PVS 3x1,5
	
	

	5. 
	Lotul 5. Cablu din cupru 
	
	
	
	PVS 3x2,5
	
	

	6. 
	Lotul 6. Cablu cupru VVG
	
	
	
	Cupru VVG 1,5x3
	
	

	7. 
	Lotul 7. Cablu cupru VVG
	
	
	
	Cupru VVG 1,5x3
	
	

	8. 
	Lotul 8. Canal cablu
	
	
	
	2000 x 16 x 16 mm
	
	

	9. 
	Lotul 9. Cleme WAGO
	
	
	
	Clema 2 poli, 0,8 – 2.5mm2
	
	

	10. 
	Lotul 10. Corp de iluminat LED 
	
	
	
	Forma rotundă, exterior/interior 25W, min. 4000K, culoarea alb rece
	
	

	11. 
	Lotul 11. Corp de iluminat (Felinar) LED incorporat
	
	
	
	Formă pătrat, 595x595mm;  ≥36W, culoarea alb rece, incorporat pentru podurile sustenabile ARMSTRONG.  La solicitare vor fi prezentate mostre 
	
	

	12. 
	Lotul 12. Corp de iluminat (Panel) LED
	
	
	
	Formă pătrat 600x600mm; 42-48 W, culoarea alb rece
	
	

	13. 
	Lotul 13. Diblu cu șurub (распорный)
	
	
	
	6 x 40 mm 
	
	

	14. 
	Lotul 14. Încălzitor de apă caldă (10*15 litre) (boiler) 
	
	
	
	10 - 15 L, Puterea max. consumata, 1500W. Instalarea sub chiuvetă sau deasupra chiuvetei. Termen de garanție min 24 luni.
	
	

	15. 
	Lotul 15. Încălzitor de apă caldă (50 litre) (boiler) 
	
	
	
	50 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni
	
	

	16. 
	Lotul 16. Încălzitor de apă caldă (80 litre) (boiler) 
	
	
	
	80 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni
	
	

	17. 
	Lotul 17. Întrerupător unitară  interior
	
	
	
	220-240V, 10A, interior. alb
	
	

	18. 
	Lotul 18. Întreruptor automat diferențial combinat
	
	
	
	C-16, 30mA, Numar poli: 2,
	
	

	19. 
	Lotul 19. Întreruptor automat Б-25ВА47-29М
	
	
	
	Întreruptor automat Б-25ВА47-29М
	
	

	20. 
	Lotul 20. Întreruptor automat Б-15ВА47-29М
	
	
	
	Întreruptor automat Б-15ВА47-29М
	
	

	21. 
	Lotul 21. Prelungitor 3m
	
	
	
	(PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare
	
	

	22. 
	Lotul 22. Prelungitor 5m
	
	
	
	(PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare
	
	

	23. 
	Lotul 23. Priza dublă de interior (euro) cu împământare
	
	
	
	cu împământare, 250V 16A
	
	

	24. 
	Lotul 24. Priza dublă exterior (euro) cu împământare
	
	
	
	cu împământare, 250V 16A
	
	

	25. 
	Lotul 25. Priza unitară exterior 
	
	
	
	250V 16A (simplă)
	
	

	26. 
	Lotul 26. Priza dublă interioară 
	
	
	
	250V 16A (simplă)
	
	

	27. 
	Lotul 27. Starter 18 w
	
	
	
	Starter 18 w
	
	

	28. 
	Lotul 28. Starter 36 w
	
	
	
	Starter 40 w
	
	

	29. 
	Lotul 29. Șurub pentru lemn (negru)
	
	
	
	3,5x15 mm
	
	

	30. 
	Lotul 30. Șurub pentru lemn (negru)
	
	
	
	3,5x 25 mm
	
	

	31. 
	Lotul 31. Șurub pentru lemn (negru)
	
	
	
	3,5x40 mm
	
	



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________










Anexa nr. 23 - Specificații de preț
	[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul de achiziției:______________

	Nr.
d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de
livrare/prestare
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	31500000-1
	Lotul 1. Bandă electrică de țesut
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	2. 
	31500000-1
	Lotul 2. Bandă electrică PVC 
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	3. 
	31500000-1
	Lotul 3. Bec led
	Buc.
	50
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	4. 
	31500000-1
	Lotul 4. Cablu din cupru 
	Metru
	100
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	5. 
	31500000-1
	Lotul 5. Cablu din cupru 
	Metru
	100
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	6. 
	31500000-1
	Lotul 6. Cablu cupru VVG
	Metru
	200
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	7. 
	31500000-1
	Lotul 7. Cablu cupru VVG
	Metru
	100
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	8. 
	31500000-1
	Lotul 8. Canal cablu
	Buc. 
	50
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	9. 
	31500000-1
	Lotul 9. Cleme WAGO
	Buc. 
	1000
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	10. 
	31500000-1
	Lotul 10. Corp de iluminat LED 
	Buc.
	40
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	11. 
	31500000-1
	Lotul 11. Corp de iluminat (Felinar) LED incorporat
	Buc.
	120
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	12. 
	31500000-1
	Lotul 12. Corp de iluminat (Panel) LED
	Buc.
	450
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	13. 
	31500000-1
	Lotul 13. Diblu cu șurub (распорный)
	Buc.
	300
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	14. [bookmark: _GoBack]
	31500000-1
	Lotul 14. Încălzitor de apă caldă (10*15 litre) (boiler) 
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	15. 
	31500000-1
	Lotul 15. Încălzitor de apă caldă (50 litre) (boiler) 
	Buc.
	5
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	16. 
	31500000-1
	Lotul 16. Încălzitor de apă caldă (80 litre) (boiler) 
	Buc.
	5
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	17. 
	31500000-1
	Lotul 17. Întrerupător unitară  interior
	Buc.
	20
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	18. 
	31500000-1
	Lotul 18. Întreruptor automat diferențial combinat
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	19. 
	31500000-1
	Lotul 19. Întreruptor automat Б-25ВА47-29М
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	20. 
	31500000-1
	Lotul 20. Întreruptor automat Б-15ВА47-29М
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	21. 
	31500000-1
	Lotul 21. Prelungitor 3m
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	22. 
	31500000-1
	Lotul 22. Prelungitor 5m
	Buc.
	10
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	23. 
	31500000-1
	Lotul 23. Priza dublă de interior (euro) cu împământare
	Buc.
	5
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	24. 
	31500000-1
	Lotul 24. Priza dublă exterior (euro) cu împământare
	Buc.
	5
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	25. 
	31500000-1
	Lotul 25. Priza unitară exterior 
	Buc.
	20
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	26. 
	31500000-1
	Lotul 26. Priza dublă interioară 
	Buc.
	20
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	27. 
	31500000-1
	Lotul 27. Starter 18 w
	Buc.
	50
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	28. 
	31500000-1
	Lotul 28. Starter 36 w
	Buc.
	50
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	29. 
	31500000-1
	Lotul 29. Șurub pentru lemn (negru)
	Buc. 
	600
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	30. 
	31500000-1
	Lotul 30. Șurub pentru lemn (negru)
	Buc. 
	600
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-

	31. 
	31500000-1
	Lotul 31. Șurub pentru lemn (negru)
	Buc. 
	600
	
	
	
	
	31.12.2026
	MD58TRPCCW518430A00124AA
	-



Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
