Anexa nr. 22 - Specificaţii tehnice

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Lotul 1. Bandă electrică de țesut |  |  |  | 15 mm х 30 м |  |  |
|  | # Lotul 2. Bandă electrică PVC |  |  |  | 15 mm х 20 м (albastră, neagră) |  |  |
|  | Lotul 3. Bec led |  |  |  | 15W, Soclu E27 |  |  |
|  | Lotul 4. Cablu din cupru |  |  |  | PVS 3x1,5 |  |  |
|  | Lotul 5. Cablu din cupru |  |  |  | PVS 3x2,5 |  |  |
|  | Lotul 6. Cablu cupru VVG |  |  |  | Cupru VVG 1,5x3 |  |  |
|  | Lotul 7. Cablu cupru VVG |  |  |  | Cupru VVG 2,5x3 |  |  |
|  | Lotul 8. Canal cablu |  |  |  | 2000 x 16 x 16 mm |  |  |
|  | Lotul 9. Cleme WAGO |  |  |  | Clema 2 poli, 0,8 – 2.5mm2 |  |  |
|  | Lotul 10. Corp de iluminat LED |  |  |  | Forma rotundă, exterior/interior 25W, min. 4000K, culoarea alb rece |  |  |
|  | Lotul 11. Corp de iluminat (Felinar) LED incorporat |  |  |  | Formă pătrat, 595x595mm; ≥36W, culoarea alb rece, incorporat pentru podurile sustenabile ARMSTRONG. La solicitare vor fi prezentate mostre |  |  |
|  | Lotul 12. Corp de iluminat (Panel) LED |  |  |  | Formă pătrat 600x600mm; 42-48 W, culoarea alb rece |  |  |
|  | Lotul 13. Diblu cu șurub (распорный) |  |  |  | 6 x 40 mm |  |  |
|  | Lotul 14. Încălzitor de apă caldă (10*15 litre) (boiler) |  |  |  | 10 - 15 L, Puterea max. consumata, 1500W. Instalarea sub chiuvetă sau deasupra chiuvetei. Termen de garanție min 24 luni. |  |  |
|  | Lotul 15. Încălzitor de apă caldă (50 litre) (boiler) |  |  |  | 50 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni |  |  |
|  | Lotul 16. Încălzitor de apă caldă (80 litre) (boiler) |  |  |  | 80 L, Puterea max. consumata, 1500W, Termen de garanție min 24 luni |  |  |
|  | Lotul 17. Întrerupător unitară interior |  |  |  | 220-240V, 10A, interior. alb |  |  |
|  | Lotul 18. Întreruptor automat diferențial combinat |  |  |  | C-16, 30mA, Numar poli: 2, |  |  |
|  | Lotul 19. Întreruptor automat Б-25ВА47-29М |  |  |  | Întreruptor automat Б-25ВА47-29М |  |  |
|  | Lotul 20. Întreruptor automat Б-15ВА47-29М |  |  |  | Întreruptor automat Б-15ВА47-29М |  |  |
|  | Lotul 21. Prelungitor 3m |  |  |  | (PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare |  |  |
|  | Lotul 22. Prelungitor 5m |  |  |  | (PVS 2,5x3 prize) (euro), cu împământare |  |  |
|  | Lotul 23. Priza dublă de interior (euro) cu împământare |  |  |  | cu împământare, 250V 16A |  |  |
|  | Lotul 24. Priza dublă exterior (euro) cu împământare |  |  |  | cu împământare, 250V 16A |  |  |
|  | Lotul 25. Priza unitară exterior |  |  |  | 250V 16A (simplă) |  |  |
|  | Lotul 26. Priza dublă interioară |  |  |  | 250V 16A (simplă) |  |  |
|  | Lotul 27. Starter 18 w |  |  |  | Starter 18 w |  |  |
|  | Lotul 28. Starter 36 w |  |  |  | Starter 40 w |  |  |
|  | Lotul 29. Șurub pentru lemn (negru) |  |  |  | 3,5x15 mm |  |  |
|  | Lotul 30. Șurub pentru lemn (negru) |  |  |  | 3,5x 25 mm |  |  |
|  | Lotul 31. Șurub pentru lemn (negru) |  |  |  | 3,5x40 mm |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 31500000-1 | Lotul 1. Bandă electrică de țesut | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | # Lotul 2. Bandă electrică PVC | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 3. Bec led | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 4. Cablu din cupru | Metru | 100 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 5. Cablu din cupru | Metru | 100 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 6. Cablu cupru VVG | Metru | 200 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 7. Cablu cupru VVG | Metru | 100 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 8. Canal cablu | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 9. Cleme WAGO | Buc. | 1000 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 10. Corp de iluminat LED | Buc. | 40 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 11. Corp de iluminat (Felinar) LED incorporat | Buc. | 120 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 12. Corp de iluminat (Panel) LED | Buc. | 450 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 13. Diblu cu șurub (распорный) | Buc. | 300 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 14. Încălzitor de apă caldă (10*15 litre) (boiler) | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 15. Încălzitor de apă caldă (50 litre) (boiler) | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 16. Încălzitor de apă caldă (80 litre) (boiler) | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 17. Întrerupător unitară interior | Buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 18. Întreruptor automat diferențial combinat | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 19. Întreruptor automat Б-25ВА47-29М | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 20. Întreruptor automat Б-15ВА47-29М | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 21. Prelungitor 3m | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 22. Prelungitor 5m | Buc. | 10 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 23. Priza dublă de interior (euro) cu împământare | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 24. Priza dublă exterior (euro) cu împământare | Buc. | 5 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 25. Priza unitară exterior | Buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 26. Priza dublă interioară | Buc. | 20 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 27. Starter 18 w | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 28. Starter 36 w | Buc. | 50 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 29. Șurub pentru lemn (negru) | Buc. | 600 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 30. Șurub pentru lemn (negru) | Buc. | 600 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |
|  | 31500000-1 | Lotul 31. Șurub pentru lemn (negru) | Buc. | 600 |  |  |  |  | 31.12.2026 | MD58TRPCCW518430A00124AA | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________