Caiet de sarcini

privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică şi pornire a echipamentelor termice (cazane, convectoare) din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP, pentru perioada rece 2021-2022

- Date inițiale privind adresa amplasării, tipul, modelul și cantitatea echipamentului sau utilajului:

| Nr. lot | Denumirea SAMU/PAMU | Adresa amplasării | Tipul utilajului pentru deservire, Modelul | UM | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | or.Chișinău bloc administrativ | str. C.Vîrnav, 16 | Cazan TERMONA 90 KW 2 | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 2 | or.Chișinău Parc-Auto | str. Armeană 22 | Cazan HABITAT 24 KW | Buc. | 1 |
|  |  |  | Cazan HABITAT 24 KW | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 3 | SAMU Bălți | str. Decebal 113 | Cazan VISION 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 4 | SAMU Briceni | str. Ștefan cel Mare 3 | Cazan MOTAN 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 5 | PAMU Lipcani | str. Independenței 1 | Cazan BOSCH WBN 6000-18/24 CR N/L, 24kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 6 | SAMU Dondușeni | str. Păcii 5 | Cazan ARISTON 35 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 7 | PAMU Pelenia | com. Pelenia, str.Gării,25 | Cazan FONDITAL 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 8 | PAMU Ochiul Alb | s. Ochiul Alb f/n | Cazan SIME 32 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 9 | SAMU Edineț | str. Mihai Eminescu, 13/2 | Cazan IMIRGAZ 24 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 10 | PAMU Cupcini | str. Iurii Gagarin, 10/1 | Cazan ARISTON 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 11 | SAMU Florești | bd. Victoriei 66 A | Cazan FONDITAL 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 12 | PAMU Ciutulești | com. Ciutulești f/n | Cazan ARISTON 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 13 | PAMU Larga | Sat. Larga | Cazan Baumax 24 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 14 | SAMU Ocnița | str. Mihai Viteazu 6 | Cazan FONDITAL 24 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 15 | SAMU Rîșcani | str.Grigorii Kotovschii,2 | Cazan VAILANT 24 kw Nitromix | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 16 | PAMU Costești | str. Florilor, 1 | Cazan FONDITAL 24 kw Tahiti | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 17 | SAMU Sîngerei | str. Testimițeanu, 51 | Cazan Solar | Buc. | 2 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 18 | PAMU Coșcodeni | Sat Coșcodeni | Cazan Turbo Habitat 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 19 | PAMU Alexandreni | or.Biruința, str. Independenței, 36 | Cazan SIME-24 KW | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 20 | SAMU Soroca | str.Petrova, 2 | Cazan BAXI 24 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 21 | SAMU Anenii Noi | str.Suvorov, 34 | Cazan SAFETO-22 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Cazan NITRO MIX-35 KV | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 22 | PAMU Speia | s.Speia f/n | Cazan WOLF 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 23 | PAMU Mereni | s.Mereni f/n | Cazan ARISTON 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 24 | SAMU Basarabeasca | str.Octombriei 40A | Cazan ABEL DEMOR 30 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 25 | SAMU Călărași | str.Bojole, 2 | Cazan Romstal Vailant 24kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Cazan VALLIANT 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 26 | PAMU Onișcani | s.Onișcani f/n | Cazan Imergaz Elastor 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 27 | SAMU Căușeni | str.Gagarin, 54 | Cazan Termona 48 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 28 | PAMU Căinari | s.Căinari, str.Trandafirilor, 57A | Cazan IMMERGAZ 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 29 | PAMU Tocuz | s.Tocuz | Cazan Fondital Victoria 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 30 | PAMU Taraclia | s.Taraclia, str.Ștefan cel Mare, 20 | Cazan VISION 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 31 | PAMU Copanca | s.Copanca, str. Alexandru cel Bun, 199 | Cazan TERMONA 28 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 32 | SAMU Cimișlia | str. Alexandru cel Bun, 133 | Cazan Termona 50 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 33 | PAMU Mihailovca | s.Mihailovca f/n | Cazan TERMONA | Buc. | 2 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 34 | PAMU Gura Galbenei | s.Gura Galbenei f/n | Cazan BUDERUS 28 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 35 | SAMU Criuleni | str.Ștefan cel Mare,1 | Cazan Termona 50 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 36 | PAMU Ratuș | s.Ratuș (Drăsliceni) | Cazan Ferroli 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 37 | PAMU Dubăsarii Vechi | s.Dubăsarii Vechi | Cazan VISION 30 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 38 | SAMU Coșnița | str. Păcii, 70 | Cazan BIASI 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 39 | PAMU Cocieri | com.Cocieri, str.Livezilor, 37 | Cazan WEILI WL 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Cazan MOTAN start 24 kw (statistica) | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 40 | PAMU Molovata | s.Molovata | Cazan MOTAN 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 41 | SAMU Hîncești | str. M.Hîncu, 238 | Cazan TERMONA 50 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
|  | PAMU Cărpineni | s.Cărpineni, str.Iu.Gagarin, 17 | CazanAriston 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 42 | PAMU Răzeni | s.Răzeni f/n | CazanAriston 28 m kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 43 | PAMU Costești | s.Costești f/n | Cazan HERMAN 30kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 44 | PAMU Văsieni | s.Văsieni f/n | Cazan BRAVO SLIM 28kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 45 | SAMU Nisporeni | str.Toma Ciorbă 1/2 | Cazan Condens Habitat 32 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 46 | PAMU Marinici | str.Tineretului | Cazan NOVA FLORIDA 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 47 | PAMU Grozești | s.Grozești f/n | Cazan DEMIR-ATRON-28 HKV | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 48 | PAMU Peresecina | str. M.Eminescu, 58 | Cazan NOVA FLORIDA 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 49 | PAMU Susleni | s.Susleni f/n | Cazan HERMAN 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 50 | PAMU Chiperceni | s.Chiperceni f/n | Cazan MURELLE-35 KW | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 51 | PAMU Mălăești | s.Mălăești f/n | Cazan IMMERGAS 24 kw-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 52 | PAMU Cuizăuca | s.Cuizăuca f/n | Cazan PERFETTO 36 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 53 | PAMU Pripiceni Răzești | com. Pripiceni-Răzești f/n | Cazan ARISTON-24 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 54 | SAMU Șoldănești | str.Păcii, 13 | Cazan Ariston 35 KW-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 55 | PAMU Cotiujenii Mari | s. Cotiujenii Mari f/n | Cazan HABITAT 25 F | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 56 | SAMU Strășeni | str. Toma Ciorbă, 1 | Cazan NOVA FLORIDA 24 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 57 | PAMU Lozova | str. Posadov, 2 | Cazan SOLAR 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 58 | PAMU Zubrești | Sat. Zubrești | Convector de gaz | Buc. | 3 |
| 59 | SAMU Ștefan Vodă | str. N.Testimițanu, 2 | Cazan HEAT LINE 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 60 | PAMU Olănești | s. Olănești f/n | Cazan TERMO 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 61 | PAMU Talmaza | s. Talmaza f/n | Cazan APOC 40 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 62 | PAMU Volintiri | str. Sf. Gheorghe f/n | Cazan Nova Florida 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 63 | SAMU Telenești | str. Ștefan cel Mare, 5 | Cazan MOTAN 32 kw-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 64 | PAMU Sărătenii Vechi | s. Sărătenii Vechi f/n | Convector FEG-4 | Buc. | 3 |
|  |  |  | Convector Mora | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 65 | SAMU Ungheni | str. Națională, 48 | Cazan TERMONA 50 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 66 | PAMU Congaz | s. Congaz, str.Octeabriscaia, 96 | Cazan BOȘ 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 67 | PAMU Avdarma | s. Avdarma | Cazan Visma 24 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 68 | SAMU Ciadîr-Lunga | str. Miciurina, 2/3 | CazanAriston 32 kw-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 69 | PAMU Cazaclia | str. Lenin, 184 | Cazan DEMIR ATRON 28 HKV | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
| 70 | PAMU Baurci | str. Kotovschi, 4 | Cazan BAXI 24 kw-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 71 | PAMU Tomai | s. Tomai, str.Lenin, 193 | Cazan DIZAYN 24kw-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 72 | SAMU Vulcănești | str. Lenin, 37 | Cazan ARISTON 30 KW | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 73 | SAMU Cahul | str. Seliviorstov, 16 V | CazanAriston 24 kw | Buc | 1 |
|  |  |  | Convector Hoseven | Buc. | 2 |
|  |  |  | Convector Mora | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 74 | PAMU Gotești | Sat. Gotești | Cazan THERM 28 KW | Buc. | 2 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 75 | PAMU Colibași | s. Colibași f/n | Cazan METROPOLIS 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 76 | PAMU Slobozia Mare | s. Slobozia Mare f/n | Convector Jitomir 6 kw | Buc. | 2 |
|  |  |  | Convector Mora 6 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 77 | PAMU Gavanoasa | s. Gavanoasa | Cazan VISION-24 KW | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
| 78 | SAMU Cantemir | str. Ștefan-Vodă, 15/1 | Cazan MOTAN | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |
| 79 | PAMU Baimaclia | s. Baimaclia f/n | Convector MORA | Buc. | 1 |
|  |  |  | Convector Hoseven | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-2 | Buc. | 1 |
| 80 | PAMU Ciobalaccia | s. Ciobalaccia f/n | Convector FEG | Buc. | 3 |
| 81 | SAMU Leova | str. Unirii, 39 | Cazan SIME 24 kw | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 82 | PAMU Sărăteni | s. Sărăteni | Cazan FONDITAL 24 kw-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 83 | SAMU Taraclia | str. Mira, 1a | Cazan BAXI | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 84 | PAMU Tvardița | str. Sadovaia 2/1 | Cazan IMMERGAS 24 kw-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz-1 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz-1 | Buc. | 1 |
| 85 | PAMU Valea Perjei | str. Lenina, 146 | Cazan IMMERGAS 24 | Buc. | 1 |
|  |  |  | MG-4 | Buc. | 1 |
|  |  |  | Clapeta de gaz | Buc. | 1 |
|  |  |  | Detector de gaz | Buc. | 1 |

- Cerințe tehince și specificația lucrărilor necesare de efectuat la deservirea echipamentului sau utilajului:

1. Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor la utilajele consumatoare de gaze (cazan; plită de gaz; clapeta de siguranță; armature de închidere – deschidere).

2. Verificarea și deservirea armaturii de închidere – deschidere.

3. Verificarea și testarea detectorului de gaz și a clapetei de siguranță.

4. Verificarea tensiunii de lucru la alimentare cu energie electrică a utilajului.

5. Inspecția canalului de evacuare a gazelor arse.

6. Verificarea presiunii aerului în vasul de expansiune.

7. Controlul tirajului (тяги) în coșul de fum.

8. Controlul presiunii gazului.

9. Controlul presiunii agentului termic în sistema de încălzire.

10. Verificarea funcționalității automaticii de siguranță.

- la fierbere;

- la lipsa tirajului;

- la stingerea flăcării;

- verificarea senzorului la prezența agentului termic;

- verificarea termostatului de siguranță;

- verificarea supapei automatic de ventilare;

- verificarea supapei de siguranță;

- verificarea lucrului pompei de circulație.

11. Controlul curentului de ionizare la lucrul arzătorului.

12. Curățarea camerei de ardere.

13. Curățarea arzătorului.

14. Curățarea filtrelor la sistema de alimentare cu apă și sistema de încălzire a cazanelor.

15. Reglarea arzătorului după temperaturi și după gazele de ardere la capacitatea minimă și maximă.

16. Întocmirea actelor ce confirmă deservirea tehnică a utilajului consumator de gaz și actele de verificare a clapetelor de siguranță și detectoarelor de gaze vor fi întocmite până la începutul perioadei rece, 15 octombrie, în trei exemplare:

a) cu semnătura persoanei responsabile de utilajul existent;

b) semnătura persoanei care a executat lucrările;

c) semnătura șefului stației (SAMU).

17. Întocmirea actelor de funcționare sau defectare a utilajului deservit va fi prezenta până la finalul perioadei de valabilitate a contractului, cu dovezile ce demonstrează defectul și costul, sau valoarea lucrărilor adăugătoare necesare pentru funcționarea utilajului, în două exemplare.

- Cerințe față de ofertă și prestator

1. Operatorul economic poate depune oferta:

1) Pentru mai multe locuri de deservire, amplasate teritorial geografic;

2) Pentru toate locurile de deservire.

2. Operatorul economic care va participa cu oferta pentru toate loturile, privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică şi pornire a echipamentelor termice (cazane,  convectoare) este necesar de a avea subdiviziuni de îndeplinirea lucrărilor în toate regiunile Republicii Moldovei: Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.

3. Executantul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar la fiecare revizie în scopul asigurării utilizării corespunzătoare și corecte a utilajului. Executantul, în caz de urgență, la cererea beneficiarului în scris sau la telefon va reacționa în timp de 24 ore pentru întreprinderea măsurilor operative de înlăturare a defecțiunilor apărute.

4. Executantul se obligă să informeze beneficiarul în scris în caz de apariție posibililor defecte care ulterior pot duce la oprirea parțială sau totală a utilajelor, sau pun în primejdie viața și securitatea personalului aflat în preajmă.

5. Executantul poartă răspunderea pentru calitatea lucrărilor și trebuie să respecte cerințele și actele normative de exploatare a utilajului consumator de gaz, regulile de securitate a gospodăriei de gazificare, antiincendiare, disciplinei ecologice și regulamentului cu privire la protecția muncii.

6. Lucrările vor fi executate de către personalul executorului care trebuie să fie instruit și să dețină actele corespunzătoare eliberate de instituțiile abilitate.

7. Perioada prestării serviciilor - toată perioada sezonului rece 2021-2022.