| Proiect pentru reabilitarea spatiului adiacent IMSP AMT Ciocana, pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100304.470,471,473 situat in mun. Chisinau strada str. Vadul lui Voda | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Echipament  (51/08-24-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Teren de joaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea teren de joaca pe beton C12/15 / k=4 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 2,400 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 19,400 |  |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,600 |  |  |
| 2 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea figurina pe arc pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 9,700 |  |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| 3 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea leagan dublu pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,900 |  |  |  | 1,900 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 4,850 |  |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
| 4 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea balansoar din lemn pe beton C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 0,450 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 4,850 |  |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,150 |  |  |
| 5 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea masuta cu 5 scaune pe beton C12/15 / k=6 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  | 2,700 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  | 29,100 |  |  |
|  |  |  | 266310210000012 |  |  |  |  | Beton C12/15 (M200) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,084 |  |  |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de joaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Teren de joaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Teren de joaca KIOSK+Swing sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60022 |  |  |  |  | Teren de joaca KIOSK+Swing |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Figurina pe Arc ZP-03 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 60014 |  |  |  |  | Figurina pe Arc ZP-03 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Leagan dublu din lemn/otel SA-01 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7008 |  |  |  |  | Leagan dublu din lemn/otel SA-01 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Balansoar din lemn KBT sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60012 |  |  |  |  | Balansoar din lemn KBT |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Masuta cu 5 scaune F-5 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60016 |  |  |  |  | Masuta cu 5 scaune F-5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Teren de joaca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |