## Formularul F 4.1
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertan în coloanele 4, 5, 6, 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 7,9]
Numărul procedurii de achiziție: ______ din ___________
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri
Nr. lotu-rilor | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 33600000-6 | 1. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 – 1 fl. x 50 teste |  |  |  | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicata de producator ( 2 ani)
1 |  | 2. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 - 1fl. x 50 teste |  |  |  | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1,5 ani)
2 |  | 3. BDTMFACS Clean Solution – 1fl. X 5 l |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format :1fl = 5l Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate: ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 1,5 ani), Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
2 |  | 4. CST Beads – 1fl. X 3 ml |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
2 |  | 5. Diluent for Mythic – 1 fl. X 10 l |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 10 l. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
2 |  | 6. Enzymatic Cleaning Solution – 1fl. X 1 l |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 1 l Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
2 |  | 7. Lytic Reagent 5 Diff – 1 fl. |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
2 |  | 8. Control L.N.H.- 1 fl. X 3 ml |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 3 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
3 |  | 9. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 – 1 fl. x 50 teste |  |  |  | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicata de producator ( 2 ani)
3 |  | 10. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 - 1fl. x 50 teste |  |  |  | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1,5 ani)
4 |  | 11. BDTMFACS Clean Solution |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format :1fl = 5l Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ, Certificate: ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 1,5 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
4 |  | 12. BD Detergent solution concentrate |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 15 ml Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ, Certificate ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
4 |  | 13. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 8 ml. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
4 |  | 14. BDFACS Lysing Solution |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 100 ml. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani) Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ
4 |  | 15. BDTM Sheath Additive |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
4 |  | 16. CST Beads |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485.Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
5 |  | 17. Diluent for Mythic |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 10 l Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
5 |  | 18. Enzymatic Cleaning Solution |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 1 l. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
5 |  | 19. Lytic Reagent 5 Diff |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
5 |  | 20. Control L.N.H |  |  |  | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485 Termen de valabilitate 3 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător
6 |  | 21. Apigenin (Synonym: 4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone) |  |  |  | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC. Specificatia: standard analitic test ≥95.0% (HPLC) forma pulbere. 1 ambalaj- 25 mg
6 |  | 22. Luteolin (Synonym: 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone) |  |  |  | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC. Specificatia: standard analitic test ≥98.0% (HPLC) forma pulbere. 1 ambalaj- 10 mg
6 |  | 23. Set pentru detectarea și cuantificarea secvențelor de ADN prin metoda MLPA |  |  |  | Aplicația: Set pentru detectarea și cuantificarea secvențelor de ADN prin metoda MLPA, Ținte de identificare: gene GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1. Format : set suficient cel puțin 50 de reacții (teste) care include: Reagenti pentru extractie de ADN cu concentratia finala cel putin 50-100 ng Solutie tampon de dilutie 10 mM Tris HCl pH8,2+EDTA 0.1mM ; SALSA soluția de tampon cel puțin 180 mkl ; SALSA ligaza -65 cel puțin 115 mkl; SALSA soluția tampon A și B cel puțin 360 mkl de fiecare reactiv respectiv ; SALSA PCR primer mix - amestec de primeri pentru reacția de amplificare PCR (240 mkl); SALSA polimeraza Taq cel putin 65 mkl probemix SALSA MLPA P163 GJB-WFS1, cel puțin 50 reacții include si panel de controale de calitate cel putin 9 controale; SALSA PCR control – set de ADN bacterian; SALSA Silencer mix – amestec de oligonucleotide ; Salsa MLPA P163 reagenti: Set de reagenți EK1-FAM SALSA MLPA EK1, sonda cu fluorofor FAM,50 reacții Set de reagenți EK1-Cy5 SALSA MLPA EK1, sonda cu fluorofor Cy5, 50 reacții Set de reagenti include capilare cu amestec de injectie de 3min temperatura +86oC Set format D1 conține cel putin 48 de probe pentru amplificare fragmentelor de la 128 și 500 pb. Este necesar prezentare certificatului analitic - la livrare, certificat ISO - la solicitare Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării Condiții de livrare: -15 -250C Puritatea: HPLC Ambalaj: original de la producător
6 |  | 24. Sistem de vizualizare echivalent/superior după conținut, aplicare, performanță cu EnVision FLEX High pH (Link), preconizat pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbit, mouse) în țesuturi neafectate și patologie. |  |  |  | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Sistem de vizualizare pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbit, mouse) în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 400-600 teste. Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului sistemului: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
7 |  | 25. Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure anti-VEGFA. |  |  |  | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea VEGFA în țesuturi neafectate și patologie. Isotype: IgG/IgG1. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
8 |  | 26. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR1/Flt1. |  |  |  | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro Format: Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea markerului anti-VEGFR1/Flt1 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
9 |  | 27. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR2. |  |  |  | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-VEGFR2 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
10 |  | 28.Anticorp mono-sau policlonal de șoarece sau iepire anti-PLGF (placental growth factor-1) |  |  |  | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-PLGF în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 50-70 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie.
11 |  | 29. ELISA Kit Human IL-27, 5x96 plates (placi), sau analog |  |  |  | Kit de reactivi pentru Human IL-27 beta, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.
12 |  | 30. ELISA Kit Human IL-10 , 5x96 plates (placi), sau analog |  |  |  | Kit de reactivi pentru Human IL-10, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice.
13 |  | 31. Human TGF-beta ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări |  |  |  | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF-beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală
14 |  | 32. Set de extractie și purificare de ADN |  |  |  | Set de purificare ADN Gene JET Genomic DNA purification kit Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală, Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de ”silica membrana” Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9 Condiții de păstrare: temperatura camerei ISO 9001/14001 Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste
15 |  | 33. 4Nitrophthalonitrile 99% |  |  |  | 4-Nitrophtalonitrile 99%, C8H3N3O2, pentru uz de laborator ambalaj fiole de 5.0gr.
16 |  | 34. Chitosan 9012-76-4 |  |  |  | Chitosan pentru uz de laborator Poly (D-glucosamine) flacon 25 gr
17 |  | 35. Thionyl clorid |  |  |  | Thionyl clorid, pentru uz de laborator, ambalaj flacon 100 ml
18 |  | 36. Dimethyl sulfaxid |  |  |  | Dimethyl sulfaxid – d6, 100% ,99.96%, pentru uz de laborator, ambalaj flacon- 1 ml
19 |  | 37. Cloroform |  |  |  | Cloroform CHCL3,99%, pentru analize de laborator, ambalaj –1 L
20 |  | 38. 1,2 – Dicyanobenzene 98% |  |  |  | 1,2 – Dicyanobenzene 98% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 500 ml
21 |  | 39. Nitrofural |  |  |  | Nitrofural pentru analize de laborator, ambalaj flacon 100gr
22 |  | 40. Rifampicin |  |  |  | Rifampicin pentru analize de laborator, ambalaj flacon 25 gr
23 |  | 41. Methyil isothiocyanate 97% |  |  |  | Methyil isothiocyanate 97% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 100 gr
24 |  | 42. Ethyl isothiocyanate 97% |  |  |  | Ethyl isothiocyanate 97%% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 50 gr
25 |  | 43. Butyl isothiocyanate 99% |  |  |  | Butyl isothiocyanate 99% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 25 gr
26 |  | 44. Benzyl isothiocyanate 98% |  |  |  | Benzyl isothiocyanate 98% pentru analize de laborator, ambalaj flacon 25 gr
27 |  | 45.Cyclohexyl isocyanate isocyanate98% |  |  |  | Cyclohexyl isocyanate pentru analize de laborator, ambalaj flacon 500 gr
28 |  | 46. Furfurol (Furfural), >99.0% |  |  |  | Furfurol (Furfural), ACS reagent, >99.0% (2-Furaldehyde),ambalaj -100ml,
29 |  | 47. Thionyl chloride, for synthesis |  |  |  | Thionyl chloride SOCL2 ≥ 98% pentru uz de laborator amb flacon 100 ml
29 |  | 48. Dexametazonă en gros substantă farmaceutică |  |  |  | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone. Impachetarea minimala: 100g. Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
29 |  | 49. XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, disodium salt |  |  |  | XTT (2,3-bis- (2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil) -2H-tetrazolium-5-carboxanilidă, sare disodică, pulbere, BioReagent, pentru culturi celulare, puritatea nu mai puțin de 90%. Ambalaj - flacon 100 mg
29 |  | 50. Extract uscat de păducel produs farmaceutic |  |  |  | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Concentratia: ≥99.9%. Impachetarea minimala: 227G (1flacon). Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
29 |  | 51. Ulei volatil de busuioc produs farmaceutic |  |  |  | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: essential puri oleum. Denumirea chimică: Basil oil, comoric type-FG; Ocimum basilicum. Concentratia: 100%. Impachetarea minimala: 250G(1 flacon) Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
29 |  | 52. Ciprofloxacină clorhidrat en gros substantă farmaceutică |  |  |  | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride. Impachetarea minimala: 50G. Concentratia: ≥99.9%
30 |  | 53. Nitrat de econazol en gros substantă farmaceutică |  |  |  | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: 1-(2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-[2,4-dichlorophenyl]ethyl)-1H-imidazole. Impachetarea minimala: 25G(1 flacon) Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
31 |  | 54. Nicergolină en gros substantă farmaceutică |  |  |  | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: 5-Bromonicotinic acid 10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methyl ester Impachetarea minimala: 100G Concentratia: ≥99.9% Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
32 |  | 55. Aspartat de potasiu *1/2 H2O (reference standard) |  |  |  | Utilizarea: substanță standard pentru analiza fizico-chimică; Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu Forma: pulbere; Puritatea: substanță de referință certificată conform European Pharmacopoeia (Franţa); ≥98,5% (HPLC); Impachetarea minimala: 50mg în flacon de sticlă; Condiții de pastrare si utilizare: temperatura 5±3⁰C. Termenul de valabiltate: la livrare să nu fie mai mic de 80% din termenul total
33 |  | 56. Orotat de potasiu |  |  |  | Utilizarea: standard analitic pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu; Forma: pulbere; Puritatea: substanță de referință certificată conform European Ukraine (Ucraina); ≥98,5% (HPLC); Impachetarea minimala: 0,3g în flacon de sticla. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei. Termenul de valabiltate: la livrare să nu fie mai mic de 80% din termenul total
34 |  | 57. 2,2’,4’-tricloroacetofenona |  |  |  | Utilizare: solvent pentru sinteza şi separarea compuşilor Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Puritatea: for Chemical Synthesis. Synonym: 1-Chloropinacolone. Impachetarea minimala: 200g (1 flacon). Concentratia: ≥95%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei
35 |  | 58. Ketamină, flacoane, sol. 10% |  |  |  | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – ketamină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Concentrația ketaminei – nu mai puțin de 100 mg/ml (nu mai puțin de 10%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări.
36 |  | 59. Xilazină, flacoane, 2%-50 ml |  |  |  | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – xylazină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane.Volumul minim al flaconului – 50 ml. Concentrația xylazinei – nu mai puțin de 20 mg/ml (nu mai puțin de 2%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări.
37 |  | 60. Heparină, flacoane, 5000 UI/ml, 5ml |  |  |  | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – heparină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Cantitatea de heparină în flacon – nu mai puțin de 25000 UI. Cantitatea de heparină într-un ml – nu mai puțin de 5000 UI. Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări.
38 |  | 61. DNAzol (pentru soluția tampon) |  |  |  | DNAzol - Soluție de extragerea ADN-ului genomic din probele solide și lichide Utilizarea: pentru izolarea ADN-ului din materialul biologic de diferita origine (țesute, celule) Metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing . Format: 1 fl – 100 ml. Cantitatea suficienta pentru cel puțin 100 de extractii.
39 |  | 62. Kaempferol (analytical standard): |  |  |  | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: pulbere; standard de referința (analytical standard). Synonyms: 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one. Impachetarea minimala: 10mg Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare : temperatura de pastrare 2-8℃
40 |  | 63. Flasks round bottom, neck NS size 29/32, 250 mL |  |  |  | Utilizare: pentru distilări, Caracteristici: balon cu fund rotund, cu gît NS size 29/32 capacitatea 250 ml. Ambalare şi transportare: conform recomandărilor producătorului.
41 |  | 64. Gallic acid, certified reference material |  |  |  | Utilizare: standard de referință pentru identificarea și dozarea principiilor active. Amblare și transportare: conform recomandărilor producătorului
42 |  | 65. Acetone puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC) |  |  |  | Utilizare: solvent pentru transformarea compușilor naturali. Ambalaj borcan - 2,5 l
43 |  | 66. Mediu de cultură pentru celule epiteliale nazale |  |  |  | Utilizare: pentru izolarea și cultivarea celulelor epiteliale a căilor respiratorii Caracteristici: Setul constă din 2 componente: mediul bazal și suplementul. În urma amestecării componentelor acesta va avea următoarea componență: Extract de hipofiză bovină – 0.004 ml/ml; Factorul recombinant al creșterii epidermice umane (EGF) – 5 μg/ml; Hidrocortizon – 0.5 μg/ml; Epinefrină – 0.5 μg/ml; Triiod-L-tirononă – 6.7 ng/ml; Transferină umană recombinantă - 10 μg/ml; Acid retinoic - 0.1 ng/ml. Împachetare: flacon de 500 ml mediu bazal și flacon cu suplement. Păstrare și livrare: conform recomandărilor producătorului.
44 |  | 67. PBS cu Ca si Mg, fără fenol red |  |  |  | Utilizare: pentru culturi celulare Caracteristici: Soluție cu bicarbonat de sodiu, Calciu și Magneziu, fără fenol red. Sterilizat prin filtrare. Împachetare minimală: Flacon cu 1000 ml soluție Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului
45 |  | 68. Pulbere paraformaldehidă |  |  |  | Utilizare: prepararea soluțiilor de fixare a celulelor pentru microscopie fluorescentă, imunohistochimie, Caracteristici: Pulbere de 95% puritate; Densitatea vapporilor față de aer 1.03; Presiunea vaportilor la 25 °C <1.45 mmHg; Temperatura de autoaprindere de 572 °F. Densitatea la 25 °C de 0.88 g/mL. Temperatura de păstrare – 2-8°C. Împachetare: Flacon cu 500 mg de paraformaldehidă cristalizată Livrare: Conform recomandărilor producătorului
46 |  | 69. Acid Citric Monohidrat |  |  |  | Utilizare: prepararea soluțiilor de bufer citrat Caracteristici: Forma solidă, incolor. Densitatea 1,54 g/cm3, Masa moleculară 210.14 g/mol. Puritate 99.5-100.5%. Temperatura de topire 152°C. Împachetare: Flacon cu 2,5 kg substanță. Păstrare: temperatura camerei. Livrare: Conform recomandărilor producătorului
47 |  | 70. Soluție Calceină AM |  |  |  | Utilizare: micrsocopie fluorescentă, hematologie, histologie Caracteristici: Soluție Calceină 0,4% și DMSO 99,6% Puritate ≥90% (HPLC). λmax de 491-497 nm Împachetare: Flacon cu minimum 100µl soluție Păstrare: -20°C. Livrare: Conform recomandărilor producătorului
48 |  | 71. Extract de Stevia |  |  |  | Ambalaj - 100 g
49 |  | 72. Sare de sodiu dihidrat de acid izatin-5-sulfonic 98% |  |  |  | Ambalaj - 100 g
50 |  | 73. Glucoză |  |  |  | Ambalaj - 100 g
51 |  | 74. Zahar rafinat |  |  |  | Ambalaj - 1 kg
52 |  | 75. Substanțe auxiliare la elaborarea formulărilor-model și formelor farmaceutice |  |  |  | Caolin, ambalaj - 100 g
53 |  | 76. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timp real Custom |  |  |  | Utilizarea: set de reagenţi pentru determinarea a 1 polimorfism (SNP) Format de ambalare: substanţa concentrată 40X. Cantitatea: corespunzătoare cel puţin 1500 reacţii in placa de 384 godeuri (în 5 mkl) Setul conţine reagenţi: 2 primeri nemarcaţi, forward şi revers, 2 sonde - o zonda marcată cu VIC legată cu MGB - pentru detecţia alele 1 (alela normale) şi altă sonda marcată cu FAM legată cu MGB pentru detecţia alelei 2 (alela patologică). Ţinte de identificare: 2 polimorfisme - normala şi patologica (2 alele). Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: cel puţin 9 luni la momentul livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacţie qPCR propuse şi cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Puritatea: HPLC. Este necesar prezentarea certificatului analitic. Condiţii de livrareşi păstrare: -15 -25°C, la întuneric
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________