CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

DEVIZ  LOCAL № 2-1-5

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Cahul

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrarii tehnico sanitare. |  |  |
| 1 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava PVH d20 mm) | m | 16,000 |
|  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |
| 2 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Conditioner de perete DAIKIN,( ATENTIE: exclusiv resursele materiale) | buc | 14,000 |
| 3 | VC35A | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 57x3 mm - 70x3 mm (Sfifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner, ATENTIE: exclusiv resursile materiale) | buc | 14,000 |
|  |  | 3. Utilaj. |  |  |
| 4 | Pretul furnizorului | Conditioner de perete Daikin FTXC20B/RXC20B (Consum max. L=648 m3/ora, puterea max. de racire Q=3000 vt. puterea max. de incalzire Q=4000 vt. Consum e/e N=1,35 kvt, in complect cu pult, magistrala 5m, conditionerul si toate accesoriile.) | buc | 8,000 |
| 5 | Pretul furnizorului | Conditioner de perete Daikin FTXC25B/RXC25B (Consum max. L=648 m3/ora, puterea max. de racire Q=3000 vt. puterea max. de incalzire Q=4000 vt. Consum e/e N=1,35 kvt, in complect cu pult, magistrala 5m, conditionerul si toate accesoriile.) | buc | 6,000 |
| 6 | Pretul furnizorului | Sifon de drenaj HL138 Hutterer Lechner (in complect cu toate accesoriile) | buc | 14,000 |

Beneficiar ___________________