- Caiet de sarcini

Obiectul  „Reparaţia capitală ale acoperișurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a clădirii Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare»  de pe str. Ostrovschi , 17, mun.Bălți»

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă DÎTS mun. Bălţi

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

„Reparaţia capitală ale acoperișurilor blocurilor lit. A, A3, A4, A5, A8 a clădirii Liceului Teoretic «Ștefan cel Mare»  de pe str. Ostrovschi , 17, mun.Bălți»

(etapa-1 acoperișului Blocul A8).

Bloc А8   S= 337,30 m²

În blocul A se prevede reparația încăperii sălii de sport, amenejarea acopeișului nou.

Demontarea completă a acoprrișului pînă la plăci de  planșeu prefabricate, care este izolată termic cu plăci din vata minerală

- planșeu de pod se izolează termic cu beton  polistiren monolit  h=200mm.

- executarea acoperișului pe construcția șarpantă de lemn

- învelișul - țigla metalică

- conductă de evacuare a apei de la acoperiș - organizat exterior.

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

-preț cel mai jos.

-  experiența lucrului în construcții și (sau) reparația capitală a  construcțiilor  nu mai puțin de 3 ani.

-personalul atestat și conducătorul șantierului pentru lucrările cu сonstrucției.

- termen de executare a lucrărilor -  20 decembrie 2019.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

- Certificat  pentru materialul acoperiș

După finisarea lucrărilor de montaj de verificar toate sistemele

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare – se constată în prezența autporului proiectului și supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului să fie efectuat de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Trebuie certificate R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- În preajma locului montării, trebuie sa fie atîrnate panouri cu inscripţii, care informează personalul muncitoresc despre ordinea efectuării lucrărilor şi eventualele pericole ce pot aparea în timpul lucrului.

- Muncitorii care efectuiază lucrările de montare, trebuie sa fie instructaţi în privinţa tehnicii securităţii, sa aibă drept de lucru la înălţime sa se echipeze cu căşti de protecţie şi centuri de siguranţă, care la rîndul lor vor fi agăţate de elementele portante ale structurii de rezistenţă, (de locul din timp prevăzut).

- Accesul persoanelor străine în locurile unde are loc lucrările de montare trebuie să fie închise. Corectitudinea montării, trebuie sa fie verificata după fiecare opereţie.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu viceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada precizării  ofertei anunțate)

- după încheierea contractului, în caz de depistare a divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, întrucît sunt riscurile lui.

- prezentarea graficul de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

-   Antreprenorul general, prin adjutecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garantie din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuție a contractului  în cauntum de __5__% din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________