| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de etalonare a mijloacelor de măsurare din cadrul ”Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor electromagnetice (Aparat universal, element normal, voltampermetru digital, punte de CC, ampervoltmetru, ampermetru, ohmetru, megohmetru, set de măsurat, micromiliohmetru, calibrator de tensiune,watmetru, aparat de măsurarea parametrilor izolației electrice, voltmetru, wattmetru, multimetru digital, aparat pentru măsurarea circuitului faza zero) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini și formularului de deviz nr. 1; |  |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor de presiune (complex digital de măsurare, manometru cu piston și greutăți+ pompa de presiune, manometre cu element elastic, barometru micromanvacuummetru cu compensare și lichid) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini și formularului de deviz nr. 1; |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Etalonare mijloace de măsurare a mărimilor geometrice (ruletă și panglică de măsurat, ruletă metalică, șubler, micrometru de interior tip baston, micrometru cu calibru de instalare) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini și formularului de deviz nr. 1; |  |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Etalonare mijloace de măsurare a durității (durimetru staționar tip D018, durimetru portabil cu ultrasunet tip TKM-459) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini și formularului de deviz nr. 1; |  |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Etalonarea mijloace de măsurare a mărimilor fizico-chimice (fotoelectrocolorimetru, spectometru de emisie atomică DFS-500) |  |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini și formularului de deviz nr. 1; |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________