- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea articolelor parafarmaceutice/ consumabile pentru anul 2023,

prin procedura de achiziție LD

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”

- IDNO: 1003600152673

- Adresa: mun.Chișinău, str.Melestiu, 20

- Numărul de telefon/fax: 022 354 790

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiiscm1@gmail.com

Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică municipală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Ace chirurgicale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33100000-1 | Ace p/u ser. ster 21G | buc | 13210 | Conform cerințelor | 6700,00 |
| 2 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 2B1-0,8 x 32 | buc | 30 |  | 90,00 |
| 3 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 2B1-0,9 x 40 | buc | 10 |  | 50,00 |
| 4 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3A1-0,6 x 20 | buc | 30 |  | 80,00 |
| 5 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3A1-1,0 x 45 | buc | 70 |  | 210,00 |
| 6 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3A1-1,1x 50 | buc | 50 |  | 130,00 |
| 7 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3B1-1,1 x 50 | buc | 30 |  | 100,00 |
| 8 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3B2-0,5 x 25 | buc | 50 |  | 220,00 |
| 9 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 3B2-0,6 x 30 | buc | 30 |  | 60,00 |
| 10 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-0,8 x 65 | buc | 70 |  | 180,00 |
| 11 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,0 x 45 | buc | 30 |  | 90,00 |
| 12 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 35 | buc | 30 |  | 80,00 |
| 13 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,2 x 60 | buc | 70 |  | 180,00 |
| 14 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4A1-1,4 x 75 | buc | 50 |  | 130,00 |
| 15 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 4B1-0,9 x 36 | buc | 50 |  | 170,00 |
| 16 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 5A1-1,2 x 36 | buc | 50 |  | 140 |
| 17 | 33100000-1 | Ace Chirurgicale 5A1-1,4 x 60 | buc | 80 |  | 270,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 1: | 8 880,00 |
| Lot 2 Bisturiu steril chirurgical (lame Nr 21-23) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33100000-1 | Bisturiu steril chirurgical (lame Nr 21-23) | buc | 500 |  | 1000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 2: | 1000,00 |
| Lot 3 Burete hemostatic 60mm x 30mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33100000-1 | Burete hemostatic 60mm x 30mm | buc | 580 |  | 5800,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot: 3 | 5800,00 |
| Lot 4 Banda identitatii |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 33100000-1 | Banda identitatii (fete) | buc | 4000 |  | 8000,00 |
| 4.2 | 33100000-1 | Banda identitatii (baieti) | buc | 4000 |  | 8000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 4: | 16 000,00 |
| Lot 5 Baterii pentru laringoscop marimea medie (acumulator) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33100000-1 | Baterii pentru laringoscop marimea medie (acumulator) | buc | 80 | Standart marime C reicarcabile (acumulator) 1,5 V | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 5: | 1200,00 |
| Lot 6 Becuri pentru laringoescop |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33100000-1 | Becuri pentru laringoescop | buc | 50 | Compatib1l cu laringoscop din dotare (Riester) | 7500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 6: | 7 500,00 |
| Lot 7 Bugiu pentru intubare |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33100000-1 | Bugiu pentru intubare, | buc | 50 | 1. Facilitează intubarea traheală în cazul când vizualizarea epiglotei este dificilă 2. Dimensiunile cateter 14 Fr 3. Lungime cateter minim 70 cm 4. Diametrul interior cateter minim 3.0 mm 5. Cateterul are vârful angulat, cu orificii la capătul distal 6. Cateterul va fi prevăzut cu marcaje la fiecare centimetru 7. Cateterul radioopac 8. Setul va conține 9. Cateter de intubație x1 buc. 10. Canulă rigidă x 1 buc. | 4200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 7: | 4 200,00 |
| Lot 8 Casca pentru ventilatie neinvaziva |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33100000-1 | Casca pentru ventilatie neinvaziva | buc | 10 |  | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 8: | 1200,00 |
| Lot 9 Canule nazale pentru adulti |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33100000-1 | Canule nazale pentru adulti | buc | 2000 |  | 8400,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 9: | 8 400,00 |
| Lot 10 Diverse canulae VAM |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N4 | buc | 13 | Canula p/u VAM N4 | 480,00 |
| 10.2 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N5 | buc | 32 | Canula p/u VAM N5 | 480,00 |
| 10.3 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N6 | buc | 32 | Canula p/u VAM N6 | 480,00 |
| 10.4 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N7 | buc | 27 | Canula p/u VAM N7 | 980,00 |
| 10.5 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N8 | buc | 29 | Canula p/u VAM N8 | 1050,00 |
| 10.6 | 33100000-1 | Canula p/u VAM N9 | buc | 17 | Canula p/u VAM N9 | 615,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 10: | 4085,00 |
| Lot 11 Canule nazale p/u O2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33100000-1 | Canule nazale p/u O2 | buc | 12 | Canule nazale p/u O2 | 4800,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 11: | 4800,00 |
| Lot 12 Canule p/u clister |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33100000-1 | Canule p/u clister | buc | 140 | Canule p/u clister | 1500,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 12: | 1500,00 |
| Lot 13 Cateter urinar masculit extern |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33100000-1 | Cateter urinar masculit extern | buc | 200 | Dimensiuni disponibile medii si mari Metoda de securizare spuma Curea adeziva de fixare | 10000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 13: | 10000,00 |
| Lot 14 Cateter pentru videolaringoscop |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33100000-1 | Cateter pentru videolaringoscop | buc | 100 | Marimea 3 si 4 (egal) Compatibil cu aparatul din dotare | 10000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 14: | 10000,00 |
| Lot 15 Cateter p/u cateterizarea venei ombilicale |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33100000-1 | Cateter p/u cateterizarea venei ombilicale | buc | 22 | Cateter p/u cateterizarea venei ombilicale (echivalent GF Balton) | 44,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 15: | 44,00 |
| Lot 16 Cateter p/u vena ombilicala polyuretan |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 33100000-1 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 4 Fr 40 cm | buc | 100 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 4 Fr 40 cm | 200,00 |
| 16.2 | 33100000-1 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 6 Fr 40 | buc | 100 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 6 Fr 40 cm | 200,00 |
| 16.3 | 33100000-1 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 8 Fr 40 cm | buc | 100 | Cateter p/u vena ombilicala polyuretan 8 Fr 40 cm | 200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 16: | 600,00 |
| Lot 17 Cateter Pezzer lung-30 cm diam 25-35 Fr |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33100000-1 | Cateter Pezzer lung-30 cm diam 25-35 Fr | buc | 100 | Cateter Pezzer lung-30 cm diam 25-35 Fr | 500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 17: | 500,00 |
| Lot 18 Canula de aspirare cu filtru antibacterian fara ac 0,45 mm ,tip mini spike |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33100000-1 | Canula de aspirare cu filtru antibacterian fara ac 0,45 mm ,tip mini spike | buc | 2020 | Canula de aspirare cu filtru antibacterian fara ac 0,45 mm ,tip mini spike | 12 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 18: | 12 000,00 |
| Lot 19 Cleme endoscopice medium large din Titan |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33100000-1 | Cleme endoscopice medium large din Titan | buc | 1600 | Cleme endoscopice medium large din Titan | 15 400,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 19: | 15400,00 |
| Lot 20 Emplastru hipoalergic autoadeziv pe suport de material netesut cu adeziv sintetic Omnifix emplastru sintetic 10 cmx5 cm |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33100000-1 | Emplastru hipoalergic autoadeziv pe suport de material netesut cu adeziv sintetic Omnifix emplastru sintetic Standart 10cmx6 cm | buc | 85 | Emplastru hipoalergic autoadeziv pe suport de material netesut cu adeziv sintetic Omnifix emplastru sintetic Standart 10cmx6 cm | 4250,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 20: | 4250,00 |
| Lot 21 Electrobisturiu p\u disecție și coagularea țesuturilor |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33100000-1 | Electrobisturiu p\u disecție și coagularea țesuturilor | buc | 36 | Electrobisturiu p\u disecție și coagularea țesuturilor | 25 200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 21: | 25 200,00 |
| Lot 22 Filtre bactericide (serioventilator) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33100000-1 | Filtre bactericide (serioventilator) | buc | 200 | Filtre bactericide (serioventilator | 4200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 22: | 4200,00 |
| Lot 23 Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33100000-1 | Filtre antibacterial antiviral cu return hidrotermic (HME) p/VAP | buc | 7200 | 1. filtru respirator tip HME p/u aparatele de anestezie si ventilare 2. eficienta de filtrare bacteriana si virala 99,9999% 3. resistenta fluxuxlui la 30 L/min- maxim 1,0 cmH2O,la 60 L/min- maxim 2,6 cmH2O, 4. volum compresibil maxim 60 ml, 5. volum Tidal minimal 200 ml, 6. return de lichid la VT-500 ml- minim 30,6 mg H2O/L, 7. port Luer p/proba de CO2 8. Filtru trebuie sa aiba la baza de filtrare component | 108000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 23: | 108000,00 |
| Lot 24 Fixator masca faciala pentru ventilatie noninvaziva (compatibil cu masca de la pozitia 32) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33100000-1 | Fixator masca faciala pentru ventilatie noninvaziva (compatibil cu masca de la pozitia 32) | buc | 40 | 1. sistem de fixare a mastii de ventilatie non invazive compatibil cu masca de la pozitia 32 2. banda de sustinere din material elastic , pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului cu latime minim 20mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), | 72 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 24: | 72 000,00 |
| Lot 25 Furtun pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | 33100000-1 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu doua canale | buc | 5 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv cu doua canale | 1125,00 |
| 25.2 | 33100000-1 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv | buc | 5 | Furtun Pentru conexiune aparat de monitorizarea tensiunei arteriale non invaziv | 1125,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 25: | 2250,00 |
| Lot 26 Gel steril |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33100000-1 | Gel steril | buc | 1000 | cu anestezic local (lidocaina), dezinfectant (clorhexidina) Destinat pentru lubrefierea cateterilor, ambalaj 800-1000 ml | 40 000,0 |
|  |  |  |  |  | Total lot 26: | 40 000,00 |
| Lot 27 Gel pentru dezinfectarea miinilor |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33100000-1 | Gel pentru dezinfectarea miinilor,volum 500-800 ml | flacon | 100 | 1. Sa fie compatibil cu dispensorul electronic din dotarea sectie (Touchless dispenser D1, Schulke&Mayr Ges.M.B.H.)). 2. Flacon Vol 1000 ml per ambalaj | 3000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 27: | 3000,00 |
| Lot 28 Incarcator baterie |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33100000-1 | Incarcator baterie | buc | 6 | Tip incarcare acumulator pentru standard marimea C compatibil cu lotul nr. 5 | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 28: | 1200,00 |
| Lot 29 Lame p/u bisturiu steril |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | 33100000-1 | Lame p/u bisturiu steril Nr 21-23 | buc | 22860 | Lame p/u bisturiu steril Nr 21-23 | 11 000,00 |
| 29.2 | 33100000-1 | Lame p/u bisturiu steril Nr 11 | buc | 1000 | Lame p/u bisturiu steril Nr 11 | 750,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 29: | 11 750,00 |
| Lot 30 Linie de prelevare CO2 pentru capnografie |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33100000-1 | Linie de prelevare CO2 pentru capnografie | buc | 50 | Conexiune Luer-Lock male-male Lungimea minima 100 cm Ambalat steril | 4500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 30: | 4500,00 |
| Lot 31 Masca faciala de ventiare artificiala pentru adulți |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33100000-1 | Masca faciala de ventilare artificiala pentru adulti | buc | 820 | 1. Cu posibilitatea de conexiune 22 mm 2. Cu mangeta gonflabila pentru esantizarea la fata pacientului. 3. Cu fixator pentru CPAP terapie, si sistem de ancorare a fixatoarelor. 4. Fara miros 5. Ambalat Steril | 8400,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 31: | 8 400,00 |
| Lot32 Masca faciala p/u ventilare noninvaziva pentru adulți |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33100000-1 | Masca faciala p/u ventilare noninvaziva pentru adulți | buc | 45 | 1. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunei 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (policarbonat), 10. zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11. banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥12 luni, piesele de schimb accesibele la comanda | 29 700,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 32 : | 29 700,00 |
| Lot 33 Masca faciala pentru adulti |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33100000-1 | Masca faciala pentru adulti | buc | 2000 | 1. Material PVC 2. Transparent 3. Fara miros 4. Ambalat steril 5. Cu fixator si ajustarea marimii 6. Cu furtun de conectare la sursa de O2 lungimea minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior | 17640 |
|  |  |  |  |  | Total lot 30: | 17 640,00 |
| Lot 34 Masca faciala de ventilare artificiala pentru adulti |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33100000-1 | Masca faciala de ventilare artificiala pentru adulti | buc | 800 | 1. Cu posibilitatea de conexiune 22 mm 2. Cu mangeta gonflabila pentru esantizarea la fata pacientului. 3. Cu fixator pentru CPAP terapie, si sistem de ancorare a fixatoarelor. 4. Fara miros 5. Ambalat Steril | 12880,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 34: | 12 880,00 |
| Lot 35 Masca faciala cu rezervor de O2 pentru adulti |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33100000-1 | Masca faciala cu rezervor de O2 pentru adulti Rezervor 1 litru | buc | 200 | 1. Material PVC 2. Transparent 3. Fara miros 4. Ambalat steril 5. Cu fixator si ajustarea marimii 6. Cu tub prelungitor minim 200 cm si conector la sursa de O2 conic pe interior 7. Cu rezervor O2 | 4700,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 35: | 4700,00 |
| Lot 36 Mască laringiană |  |  |  |  |  |  |
| 36.1 | 33100000-1 | Masca laringiana de generatia 2 marimea 5 Reutilizabila pina la 40 ori silicon | buc | 40 | 1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă.5. Capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția.7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie | 4000,00 |
| 36.2 | 33100000-1 | Masca laringiana de generatia 2 marimea 4 Reutilizabila pina la 40 ori silicon | buc | 40 | 1. Mască laringiană cu manșetă gonflabilă din silicon la capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 2. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 3. Va dispune de un conector universal 15 mm. 4. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 5. capătul distal, pentru eșantizarea căilor aeriene. 6. Masca va avea u design anatomic pentru a facilita inserția. 7. Va dispune de un conector universal 15 mm. 8. Apertura distală a conductului aerian va dispune de bare pentru a preveni ocluzia conductului aerian de către epiglotă. 9. Masca v-a fi dotata cu canal de aspiratie | 4000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 36: | 8 000,00 |
| Lot 37 Diverse mangete |  |  |  |  |  |  |
| 37.1 | 33100000-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | buc | 20 | 1. Cu un canal 2. Marimea 33- 47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 3400,00 |
| 37.2 | 33100000-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale | buc | 35 | 1. Cu un canal 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | 5670,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 37: | 9070,00 |
| Lot 38 Masca faciala pentru ventilatie noninvaziva |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33100000-1 | Masca faciala pentru ventilatie noninvaziva | buc | 45 | 1. Mască pentru ventilație non-invazivă cu presiune pozitivă continuă. 2. Masca va fi dotată cu un sistem de fixare prin hamuri care vor permite atașarea etanșă a măștii la fața pacientului. 3. Masca va putea fi conectată la ventilator de terapie intensivă. 4. CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, 5. trebuie sa acopere nas si gura, 6. diapazonul minim de presiuni - 4-40 hPa, 7. port pentru masurare presiunei 8. posibilitate de a conencta canula cu oxigen, diametru la mufa conform standardului EN ISO 5356-1 - Ø 22mm (diametru intern), 9. corpul mastii sa fie solid (policarbonat), 10.zonele de contact cu piele din material moale (silicon), sa nu contine latex, 11.banda de sustinere pentru fixarea etansa a mastii la fata pacientului, din material elastic cu latime minim 20 mm, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), 12. suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu piele din material moale (silicon) cu posibilitate de inlocuire in caz de uzare 13. nivelul de zgomot ≤28dB. 14 cot sa aiba orificiu pentru introducerea bronhoscopului sau tubului pentru aspiratie, 15. Marimi diferite la comanda S, M, L. 16. Garantia ≥12 luni, piesele de schimb accesibele la comanda | 22500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 38: | 22500,00 |
| Lot 39 Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale cu canal dublu |  |  |  |  |  |  |
| 39.1 | 33100000-1 | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale cu canal dublu | buc | 10 | 1Marimea 33 - 47 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie | 7000,00 |
| 39.2 |  | Mangete pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale cu canal dublu | buc | 10 | 1. Marimea 25 - 35 cm 2. Reutilizabile 3. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 4. Materil nylon si poliuretan 5. Manget cu doua canal compatibil cu aparatele din dotarea sectie | 7200,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 39: | 14200,00 |
| Lot 40 Nebulaiser |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33100000-1 | Nebulaiser | buc | 20 | Confectionat din PVC medical Dotat cu piesa T conector standart 15/22 mm Tub de conectare la sursa de O2 Container pentru nebulizare cu volum minim 6 ml | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 40: | 20 000,00 |
| Lot 41 Oglinda ginecologica sterila |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33100000-1 | Oglinda ginecologica sterila | buc | 2605 |  | 7300,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 41: | 7300,00 |
| Lot 42 Ochelari de protectie |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33100000-1 | Ochelari de protectie | buc | 60 | Material Plastic transparen Destinat pentru protectia ochilor lichide biologice (aerosoli stropi) Rezistent la dezinfectant Modul de fixare brate laterale pe urechi | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 42: | 1200,00 |
| Lot 43 Pansament ster.adeziv hipoalergic 10x25m |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33100000-1 | Pansament ster.adeziv hipoalergic 10x25m | buc | 8660 |  | 49700,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 43 : | 49700,00 |
| Lot 44 Para ,A-3(27ml) |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33100000-1 | Para ,A-3(27ml) | buc | 250 |  | 1970,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 44 : | 1970,00 |
| Lot 45 Perie medicala cu burete |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33100000-1 | Perie medicala cu burete Povidone-iod, chlorchexidin | buc | 3500 | Perie medicala cu burete Povidone-iod, chlorchexidin | 24500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 45: | 24500,00 |
| Lot 46 Setp/u caterizarea venei centrale |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33100000-1 | Set p/u cateterizarea venei centrale, (poliuretan+cold.met+ac+cal. ECG contr. | buc | 20 | Set p/u cateterizarea venei centrale, (poliuretan+cold.met+ac+cal. ECG contr. | 3000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 46: | 3000,00 |
| Lot 47 Pansament hidrocoloidal |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33100000-1 | Pansament hidrocoloidal | buc | 100 | Destinat pentru tratamentul escarielor pansament absorbant autoadeziv cu hidrocoloid impermeabil pentru organisme si apa Hidrocoloidul se transforma in gel la contactul cu exsudatul din plaga cu un strat superior semipermeabil dimensiunele minime 5x5 cm 10x10 stoc egal ambalat steril | 5000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 47: | 5000,00 |
| Lot 48 Diverse pencete |  |  |  |  |  |  |
| 48.1 | 33100000-1 | Pencete p/u electrocoagulare monopolara,reutilizabile,diam.p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m.Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare.Sa reziste pina la 100 de sterilizari.Priza sa fie cu 3 conectoare | buc | 40 | Pencete p/u electrocoagulare monopolara,reutilizabile,diam.p/u electrod de 2,38 lungimea firului de 3,2 m.Sa fie posibil de sterilizat prin autoclavare.Sa reziste pina la 100 de sterilizari.Priza sa fie cu 3 conectoare | 1600,00 |
| 48.2 | 33100000-1 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare | buc | 600 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare | 12000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 48: | 13600,00 |
| Lot 49 Pipe guedel 3,4,5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33100000-1 | Pipe guedel 3,4,5 | buc | 90 | Pipe guedel 3,4,5 | 900,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 49: | 900,00 |
| Lotul 50 Pungi urinare pediatrice |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33100000-1 | Pungi urinare pediatrice | buc | 1550 | Pungi urinare pediatrice | 7750,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 50 : | 7750,00 |
| Lotul 51 Pungi pentru colectarea singelui dublu 400/500 ml |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33100000-1 | Pungi pentru colectarea singelui dublu 400/500 ml | buc | 100 | Pungi pentru colectarea singelui dublu 400/500 ml | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 51: | 1200,00 |
| Lotul 52 Răzor medical |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33100000-1 | Răzor medical | buc | 1665 |  | 1700,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 52: | 1700,00 |
| Lotul 53 Seringi VAM |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33100000-1 | Seringi VAM | buc | 33 |  | 16 500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 53: | 16 500,00 |
| Lot 54 Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis |  |  |  |  |  |  |
| 54.1 | 33100000-1 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 8 Fr | buc | 120 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 8 Fr | 2000,00 |
| 54.2 | 33100000-1 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 6 Fr | buc | 120 | Set cateter(sistem) de aspiratie traheobronsica de tip inchis 6 Fr | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 54: | 4000,00 |
| Lot 55 Set de extenzii |  |  |  |  |  |  |
| 55.1 | 33100000-1 | Set de extenzii cu 2 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | buc | 100 | Set de extenzii cu 2 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | 1000,00 |
| 55.2 | 33100000-1 | Set de extenzii cu 3 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | buc | 80 | Set de extenzii cu 3 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | 800,00 |
| 55.3 | 33100000-1 | Set de extenzii cu 4 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | buc | 80 | Set de extenzii cu 4 conexiuni flexibile cu L-15 cm si dm.3mm | 800,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 55 : | 2600,00 |
| Lot 56 Set p/u aspiratie |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33100000-1 | Set p/u aspiratie cu canula din plastic p/u aspiratie L=250-350cm,D=8-10mm.Steril | buc | 400 | Set p/u aspiratie cu canula din plastic p/u aspiratie L=250-350cm,D=8-10mm.Steril | 14 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 56: | 14 000,00 |
| Lot 57 Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem(bureta,tub de dren, pelicula adeziva) |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33100000-1 | Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem(bureta,tub de dren, pelicula adeziva) | buc | 50 | Set p/u tratamentul plagilor cu presiune negativa VAC-sistem(bureta,tub de dren,p elicula adeziva) | 12500 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 57: | 12 500,00 |
| Lot 58 Sondă Blackmore cauciuc, Nr 18-23 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33100000-1 | Sondă Blackmore cauciuc, Nr 18-23 | buc | 50 | Sondă Blackmore cauciuc, Nr 18-23 | 16200,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 58: | 16200,00 |
| Lot 59 Sonda stomac,polichlor vinil (complet) |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33100000-1 | Sonda stomac,polichlor vinil (complet) | buc | 50 | Numărul 6.00 | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 59: | 1200,00 |
| Lot 60 Sonde duodenale,polichlor vinil (complet) |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33100000-1 | Sonde duodenale,polichlor vinil (complet) | buc | 50 |  | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 60: | 100,00 |
| Lot 61 Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33100000-1 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulţi, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr | buc | 350 | 1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulţi 72 ore, 2. camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradaţie numerică pentru controlul adîncimii avansării, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6.lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr | 54 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 61: | 54 000,00 |
| Lotul 62 Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33100000-1 | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza | buc | 310 | 1. set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza. 2. Marimea 20G mm , 3. Lungimea mnima 80 mm maxim 120 mm. | 108 500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 62: | 108 500,00 |
| Lotul 63 Sensor pulsoximetru pentru adult de mai multe folosinte |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33100000-1 | Sensor pulsoximetru pentru adult de mai multe folosinte | buc | 20 | 1. oxygen Saturation (SpO2) 2. Range: 0-100 SpO2% 3. Resolution: 1 SpO2% 4. Accuracy: 5. ±0.5 SpO2%, 70-100 SpO2% 6. ±1 SpO2%, 50-69 SpO2% 7. Pulse Rate 8. Range: 20-300 BPM 9. Resolution: 1 BPM 10.Accuracy: ±1 BPM, 20-199 BPM 11. ±2 BPM, 200-300 BPM 12. compatibil cu aparatele din dotarea sectiei | 14 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 63: | 14 000,00 |
| Lot 64 Set traheostomic |  |  |  |  |  |  |
| 64.1 | 33100000-1 | Set traheostomic fenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatica | buc | 20 | 1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac insertor 1.5 Dilatator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilatator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioară fenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară fenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reitegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Obturator perforat și curea de git larg 7. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 6000,00 |
| 64.2 | 33100000-1 | Set traheostomic nonfenestrat, cu presiune scăzută și inserare atraumatica | buc | 20 | 1. Set pentru dilatare prin metoda Ciaglia 1.1. Scalpel 1.2. Seringa 1.3. Ac pentru punctie 1.4. Ghid metalic cu ac insertor 1.5 Dilatator scurt 1.6 Cateter de ghidare 1.7 Dilatator (tip rinocer) 1.8 Cateter din tiflon 2. Set pentru inserție atraumatică 2.1. Tub de inserție atraumatică 2.2. Canulă exterioară nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută cu conector 15 mm 2.3. O canulă interioară nefenestrată radiopacă. 2.4. O canulă interioară nefenestrată. 2.5. Capac pentru decanulare 3. Inserter atraumatic 4. Tub de reitegrare 5. Gel lubrefiant steril 6. Curea de git larg 7. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 6000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 64: | 12 000,00 |
| Lot 65 Set senzor arterial |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33100000-1 | Set senzor arterial | buc | 200 | 1.Compatibil cu aparatul din dotare al sectiei 2.Sa fie dotat cu sistem de spalare continua si rapida a liniei arteriale3.chit 1 sensori + perfuzie 4.Transductor de presiune de unica folosinta. 5.Robinbet tridimensional 6.Tubulatura de conexiune cu sistem arterial | 35 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 65: | 35 000,00 |
| Lot 66 Sac AMBU pentru adult |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33100000-1 | Sac AMBU pentru adult | buc | 30 | Material silicon Sacul v-a fi folosit pentru ventilatie manual pulmonara la adul Dotat cu rezervor O2 si posibilitatea de conectare la sursa de oxigen Dotat cu valva de presiune pentru siguranta pacfientului Conector standard 15 mm | 33 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 66: | 33 000,00 |
| Lot 67 Spirometru cu 3 bile |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33100000-1 | Spirometru cu 3 bile | buc | 20 | Dispozitiv pentru exersarea respiratiei, penru inspir profund. 3 cameral 3 cameral +3 bile Furtun de conectare si piesa bucala | 100,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 67: | 100,00 |
| Lot 68 Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33100000-1 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun | buc | 400 | Tub calibrat din silicon Nu contien latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm | 40 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 68: | 40 000,00 |
| Lot 69 Tavita renala (Cuva) |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33100000-1 | Tavita renala (Cuva) | buc | 100 | Din Plastic medical Rezistent la dezinfectant Marimea minima volum 500 ml | 1500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 69: | 1500,00 |
| Lot 70 Termofor |  |  |  |  |  |  |
| 70.1 | 33100000-1 | Termofor , A-2 L combinat | buc | 19 | Termofor , A-2 L combinat | 1700,00 |
| 70.2 | 33100000-1 | Termofor , A-1 L | buc | 18 | Termofor , A-1 L | 1400,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 70: | 3100,00 |
| Lot 71 Set combinat pentru analgezie spinală-epidurală |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33100000-1 | Set combinat pentru analgezie spinală-epidurală | buc | 1850 | Ac epidural 16 G Cateter epidural lungimea minim 90 cm cu diametrul compatibil al acului din set Adaptor pentru cateter epidural Filtru pentru aer Filtru pentru lichide Siringa pentru identificarea spatiului epidural dupa tehnica pierderii rezistentei minim 2 seringi de plastic volum minim 10 ml și 2 ml. Cimp steril fenestrat dimensiunele munim 50/50cm Minim 2 cimp steril non fenestrate dimensiunele munim 50/50cm Comprese sterile minim 3 Periute cu burete minim 3 Manusi chirurgicale sterile dimensiune 7,5 sau mai mare Ac spinal pencilepoint 25 G Toate componentele setului împachetate în ambalaj steril | 74000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 71: | 74000,00 |
| Lot 72 Tonometru cu fonendoscop |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33100000-1 | Tonometru cu fonendoscop | buc | 103 | Tonometru cu fonendoscop | 8600,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 72: | 8600,00 |
| Lot 73 Tuburi Endotraheale |  |  |  |  |  |  |
| 73.1 | 33100000-1 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.8,5 | buc | 300 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.8,5 | 3200,00 |
| 73.2 | 33100000-1 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.7 silicon | buc | 2500 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.7 silicon | 18 000,00 |
| 73.3 | 33100000-1 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.8 silicon | buc | 1000 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.8 silicon | 8400,00 |
| 73.4 | 33100000-1 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.7 ,5 | buc | 2000 | Tub Endotraheal cu manjeta, Nr.7 ,5 | 21800,00 |
| 73.5 | 33100000-1 | Tub Endotraheal fara manjeta, Nr.3 ,5 | buc | 7 | Tub Endotraheal fara manjeta, Nr.3 ,5 | 770,00 |
| 73.6 | 33100000-1 | Tub Endotraheal fara, Nr.4,0 | buc | 7 | Tub Endotraheal fara, Nr.4,0 | 455,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 73 : | 52625,00 |
| Lot 74 Tub Mount,conect.stand 15mm si 22mm |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33100000-1 | Tub Mount,conect.stand 15mm si 22mm | buc | 7000 | Tub Mount,conect.stand 15mm si 22mm | 81900,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 74: | 81900,00 |
| Lot 75 Tuburi gofrate pentru aparate VAP p/u nou-născuți |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33100000-1 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP p/u nou-născuți | buc | 50 | Tuburi gofrate pentru aparate VAP p/u nou-născuți | 3000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 75: | 3000,00 |
| Lot 76 Tuburi policlorvenil |  |  |  |  |  |  |
| 76.1 | 33100000-1 | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20m) | buc | 30 | Tuburi policlorvenil, N4 (rulon 20m) | 250,00 |
| 76.2 | 33100000-1 | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20m) | buc | 15 | Tuburi policlorvenil, N6 (rulon 20m) | 150,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 76: | 400,00 |
| Lot 77 Diverse Tuburi silicon |  |  |  |  |  |  |
| 77.1 | 33100000-1 | Tuburi silicon diam.extern de 5mm,diam.intern 3mm.(rulon 25m) | metri | 100 | Tuburi silicon diam.extern de 5mm,diam.intern 3mm.(rulon 25m) | 150,00 |
| 77.2 | 33100000-1 | Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m) | metri | 1000 | Tuburi silicon diam.extern de 6mm,diam.intern 4mm.(rulon 25m) | 1500,00 |
| 77.3 | 33100000-1 | Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m) | metri | 1075 | Tuburi silicon diam.extern de 7mm,diam.intern 5mm.(rulon 25m) | 1500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 77: | 3150,00 |
| Lot 78 Tub silicon p/u drenarea cailor biliare |  |  |  |  |  |  |
| 78.1 | 33100000-1 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=3mm,D extern= 4mm | buc | 10 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=3mm,D extern= 4mm | 500,00 |
| 78.2 | 33100000-1 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=4mm,D extern= 5mm | buc | 10 | Tub silicon p/u drenarea cailor biliare tip Kehr.D intern=4mm,D extern= 5mm | 500,00 |
| 78.3 | 33100000-1 | Tub p/u drenarea cailor biliare D =6Fr L=30-50 cm | buc | 10 | Tub p/u drenarea cailor biliare D =6Fr L=30-50 cm | 500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 78 : | 1500,00 |
| Lot 79 Tub p/u alimentare cu port tip mama |  |  |  |  |  |  |
| 79.1 | 33100000-1 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 8Fr | buc | 1300 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 8Fr | 2600,00 |
| 79.2 | 33100000-1 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 6Fr | buc | 2355 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 6Fr | 5000,00 |
| 79.3 | 33100000-1 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 4Fr | buc | 2055 | Tub p/u alimentare cu port tip mama L 40 cm 4Fr | 5000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 79: | 12600,00 |
| Lot 80 Tub extensie p/u catetere i/v |  |  |  |  |  |  |
| 80.1 | 33100000-1 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 1 lumen 3-6cm | buc | 200 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 1 lumen 3-6cm | 2000,00 |
| 80.2 | 33100000-1 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 2 lumen 3-6cm | buc | 200 | Tub extensie p/u catetere i/v cu 2 lumen 3-6cm | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 80: | 4000,00 |
| Lot 81 Tub endotrahial cu aspiratie supraglot |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 33100000-1 | Tub endotrahial cu aspiratie supraglot | buc | 200 | Cu canal de aspirare supraglotic a secretielor Ro opac Cu balonas de de etansare Conector standard 15 mm | 32 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 81: | 32 000,00 |
| Lot 82 Tub traheostomic cu manjeta |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33100000-1 | Tub traheostomic cu manjeta | buc | 10 | 1. PVC, 2. transparent, 3. linie radioopaca, 4. cu manseta de presiune joasa. 5. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal) | 200,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 82: | 200,00 |
| Lot 83 Urinar p/u bărbați |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 33100000-1 | Urinar p/u bărbați | buc | 115 | 30-35 l | 3700,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 83 : | 3700,00 |
| Lot 84 Catetere umbilicale |  |  |  |  |  |  |
| 84.1 | 33100000-1 | Umbilical cateter double lumen 4FR 40cm | buc | 70 | Umbilical cateter double lumen 4FR 40cm | 1400,00 |
| 84.2 | 33100000-1 | Umbilical cateter double lumen 5FR 40cm | buc | 50 | Umbilical cateter double lumen 5FR 40cm | 900,00 |
| 84.3 | 33100000-1 | Umbilical cateter triple lumen 4FR 40cm | buc | 40 | Umbilical cateter triple lumen 4FR 40cm | 1600,00 |
| 84.4 | 33100000-1 | Umbilical cateter triple lumen 5FR 40cm | buc | 40 | Umbilical cateter triple lumen 5FR 40cm | 1600,00 |
| 84.5 | 33100000-1 | Umbilical cateter double lumen 6FR 40cm | buc | 20 | Umbilical cateter double lumen 6FR 40cm | 800,00 |
| 84.6 | 33100000-1 | Umbilical cateter triple lumen 6FR | buc | 10 | Umbilical cateter triple lumen 6FR | 400,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 84 : | 6 700,00 |
| Lot 85 Ozokeritum,kg |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33100000-1 | Ozokeritum,kg | kg | 50 |  | 17500,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 85: | 17500,00 |
| Lot 86 Parafinum ,kg |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 33100000-1 | Parafinum ,kg | kg | 200 | Parafinum ,kg | 70000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 86: | 70000,00 |
| Lot 87 Hydrogenii peroxidum, |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33100000-1 | Hydrogenii peroxidum, | kg | 4000 | Medicinal concentratia 32-35% ambalaj 20-25 certificat de calitate de la producator , instructiuni de utilizare , fisa tehnica de Securitate | 120 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 87: | 120 000,00 |
| Lot 88 Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33100000-1 | Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea | set | 35 | Circuit respirator pentru nou - născut de unică utilizare cu camera de umidificare integrată, compatibilă cu umidificatorul MR 850, cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir, compatibil cu ventilator Avea | 21 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 88: | 21 000,00 |
| Lot 89 Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 33100000-1 | Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray | set | 35 | Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP E5 Mindray | 21 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 89: | 21 000,00 |
| Lot 90 Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 33100000-1 | Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000 | set | 35 | Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+ restrictor inspir SLE +capcana de apa expir+linie de monitorizare presiune+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850, compatibil cu VAP SLE6000 | 21 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 90: | 21 000,00 |
| Lot 91 Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 33100000-1 | Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800 | set | 35 | Circuit respirator pentru nou-născuți de unica utilizare cu element încălzitor inspir+capcana de apa expir+ furtun suplimentar, compatibil cu umidificatorul MR850 cu VAP Elisa 800 | 21 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 91: | 21 000,00 |
| Lot 92 Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 33100000-1 | Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 | set | 250 | Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP VS500S, Heyer (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 | 200 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 92: | 200 000,00 |
| Lot 93 Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 33100000-1 | Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 | set | 150 | Circuit de unică utilizare pentru nou-născut compatibil cu CPAP Hamilton Arabella (căciulițe mărimi 1,2,3 + prong nazal 3 mărimi + generator nazal + cameră de umidificare), compatibil cu umidificatorul MR850 | 120 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 93: | 120 000,00 |
| Lot 94 Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33100000-1 | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer | set | 20 | Circuit resuscitare T-Piece nou-născut de unica utilizare cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun suplimentar compatibil cu umidificator MR810, compatibil cu masa de resuscitare Panda Warmer | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 94: | 10 000,00 |
| Lot 95 Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosința cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 33100000-1 | Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosința cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW | set | 20 | Circuit resuscitare T-Piece pentru nou-născut de unica folosința cu supapă PEEP pentru reglarea presiunii+furtun monitorizare presiune+furtun suplimentar compatibil cu masa de resuscitare AIRSHIELDS DRAGER RW | 10 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 95: | 10 000,00 |
| Lot 96 Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciulița, cu element încălzitor inspir, cu capcană apă expir + camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 33100000-1 | Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciulița, cu element încălzitor inspir, cu capcană apă expir + camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e | set | 20 | Circuit nCPAP dual limb+Generator+ canule nazale+măști+căciulița, cu element încălzitor inspir, cu capcană apă expir + camere umidificate cu auto umplere, compatibil cu umidificatorul MR850 compatibil cu VAP eVent evolution 3e | 1800,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 97: | 1800,00 |
| Lot 98 Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 33100000-1 | Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut | buc | 100 | Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut | 2000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 98 : | 2000,00 |
| Lot 99 Tubulatura gofrate Aparat de ventilare |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 33100000-1 | Tubulatura gofrate Aparat de ventilare | buc | 4000 | 1. Cu balon (colector) pentru O2 2. Fara miros 3. Piesa Y 4. Conector in genunchi cu adaptor Luer-lock pentru controlul concentratie CO2 5. Lungimea minima 150 cm 6. Conector standart cu ventilator si sonda de intubare 15 mm si 22 mm 7. Ambalat steril | 65 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 99: | 65 000,00 |
| Lot 100 Canule nazale pentru adulti |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 33100000-1 | Canule nazale pentru adulti | buc | 2000 |  | 25 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 100: | 25 000,00 |
| Lot 101 Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 33100000-1 | Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi | buc | 100 |  | 16000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 101: | 16000,00 |
| Lot 102 Casca pentru ventilatie neinvaziva |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 33100000-1 | Casca pentru ventilatie neinvaziva | buc | 10 |  | 4500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 102: | 4500,00 |
| Lot 103 Pansament steril adeziv |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 33100000-1 | Pansament steril adeziv | buc | 1000 | realizat dintr-o tesatura moale netesut cu un pansament pentru plaga acoperit cu strat de contact cu rana microgrida neaderenta Marimea 10 Ambalat steril | 10000,00 |
|  |  |  |  |  | Total Lot 103: | 10 000,00 |
| Lot 104 Test pentru sarcină |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 33100000-1 | Test pentru sarcină | buc | 170 | Test pentru sarcină | 3100,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 104: | 3100,00 |
| Lot 105 Catgut |  |  |  |  |  |  |
| 105.1 | 33100000-1 | Catgut necromat 150cm, N 3 metric steril | buc | 10 | Catgut necromat 150cm, N 3 metric steril | 900,00 |
| 105.2 | 33100000-1 | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | buc | 910 | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | 9000,00 |
| 105.3 | 33100000-1 | Catgut necromat 150cm, N 5 metric steril | buc | 800 | Catgut necromat 150cm, N 5 metric steril | 8200,00 |
| 105.4 | 33100000-1 | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | buc | 900 | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | 9700,00 |
| 105.5 | 33100000-1 | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | buc | 2050 | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | 25000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 105: | 52000,00 |
| Lot 106 Material de sutură |  |  |  |  |  |  |
| 106.1 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | buc | 24 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | 240,00 |
| 106.2 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm | buc | 120 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30-40 mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 75-90 cm | 1200,00 |
| 106.3 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), ac rotund 30mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 90 cm | buc | 300 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), ac rotund 30mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 90 cm | 3000,00 |
| 106.4 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm | buc | 48 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm | 480,00 |
| 106.5 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm | 1000,00 |
| 106.6 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm | buc | 12 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm | 120,00 |
| 106.7 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic rezorbabil .(polidiaxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm | buc | 50 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidiaxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm | 500,00 |
| 106.8 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | 1000,00 |
| 106.9 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | 1000,00 |
| 106.10 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic neresorbabil (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | buc | 300 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | 3000,00 |
| 106.11 | 33100000-1 | Material de sutura sintetic multifilament atraumatic rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | buc | 100 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | 2000,00 |
| 106.12 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic multifilament atraumatic rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 90 cm | buc | 20 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 90 cm | 400,00 |
| 106.13 | 33100000-1 | Material de sutură.sintetic monofilament atraumatic neresorbabil (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | buc | 24 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | 240,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 106 | 13180,00 |
| Lot 107 Vicril |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 33100000-1 | Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial | buc | 2030 | Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial | 132000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 107 | 132000,00 |
| Lot 108 Eprubete |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 33100000-1 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | buc | 40000 | Eprubete-vacuum cu citrat de sodiu 3,2% , volum de sînge 2-3ml. | 20000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 108 | 20000,00 |
| Lot 109 Peroxid de hidrogen |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 33100000-1 | Soluție Peroxid de hidrogen 6% | t | 4 | Peroxid de hydrogen 6%, Ambalat in recipient de culoare inchisa a cite 1000 ml. Înregistrarea produsului în Registrul Național al produselor biocide pînă la deschiderea ofertelor | 48 000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 109 | 48000,00 |
| Lot 110 Teste pentru glucometru |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 33100000-1 | Teste pentru glucometru | buc | 20000 | Teste pentru glucomeru compatibile cu dispozitivul TD-4116, 1 cutie- 50 teste | 60000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 110 | 60000,00 |
| Lot 111 Azur Eosina |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 33100000-1 | Azur Eosina | l | 3 | Azur Eosina colorant după Romanovsky | 1000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 111 | 1000,00 |
| Lot 112 Formalină |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 33100000-1 | Formalină 37 % | l | 100 | Formalină 37 % | 3000,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 112 | 3000,00 |
| Lot 113 Eozin albastru |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 33100000-1 | Eozin albastru | l | 2 | Eozin albastru de metilen fixator | 1200,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 113 | 1200,00 |
| Lot 114 Cuțite pentru microtom N35 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 33100000-1 | Cuțite pentru microtom N35 | buc | 250 | Cuțite pentru microtom N35, în cutii a cîte 50 buc | 12500,00 |
|  |  |  |  |  | Total lot 114 | 12500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 2354824 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.- nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: la necesitate, în decurs de 5 zile din data solictării Autorității Contractante

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garanția pentru ofertă 1 % | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 9 ,emisă de o bancă comercială/ transfer bancar la contul AC | Obligatoriu |
| 2. | Specificații tehnice | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificații de preț | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 5. | Certificat /decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 6. | Cerere de participare | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 7, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii anexa nr. 8, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Garanție de bună execuție a contractului 5 % | Se va prezenta la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 9 | Mostre | În decurs de 3 zile, la solicitarea Autorității Contractante Operatorul Economic v-a prezenta mostre care vor fi supuse testării | Obligatoriu |
| 10 | Certificat de atribuire a contului bancar | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului | Obligatoriu |
| 11 | Certificat de conformitate sau alt document ce confirm calitatea și proviniența bunurilor | Copia certificatului sau a documentului eliberat de un organ abilitat confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificatul CE și/ sau aviz sanitar pentru producatorii autohtoni | Copie. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 13 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neâncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani (în cazul adjudecării contractului) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020) | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz emisă de către o bancă comercială, cuantumul 1% din valoarea ofertei/ transfer bancar la contul AC.

- Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi

- Denumirea Băncii: BC Moldincombank S.A.

- Codul fiscal: 1003600152673

- Contul de decontare: MD24ML000000022518094481

- Contul bancar: MOLDMD2X309

Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. _____din ______.

- Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz  nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):nu este cazul

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor înaintate în anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] -	conform SIA RSAP MTender

- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu sete cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_______________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP MTender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Vasile GUZUN