CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea serviciilor de deservire și spalarea hidraulica la edificiile IGP

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Columna 130 |  |  |
| 1 | RpID24A | Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 1/4"-1/2" | buc | 1,0000 |
| 2 | RpID10A | Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4" | buc | 1,0000 |
| 3 | RpID09C | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1" | buc | 5,0000 |
| 4 | RpID09B | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm | buc | 4,0000 |
| 5 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 492,0000 |
| 6 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 25,0000 |
| 7 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,0000 |
| 8 |  | Lucrari neprevazute | % | 15,0000 |
|  |  | 2. Sarmizegetuza 13 |  |  |
| 9 | RpID09B | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2” sau 100 mm | buc | 9,0000 |
| 10 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 320,0000 |
| 11 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 9,0000 |
| 12 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,0000 |
| 13 |  | Lucrari neprevazute | % | 15,0000 |
|  |  | 3. Tiraspol 11/1 |  |  |
| 14 | RpID09C | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2”-1” | buc | 1,0000 |
| 15 | RpIA64A | Revizuirea supapei de siguranta, cu contragreutate, avind diametrul de 1/2” – 2” ( regulatorului de _atural_ure ) | buc | 1,0000 |
| 16 | RpID09D | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4”-2” | buc | 5,0000 |
| 17 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 1627,5000 |
| 18 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,0000 |
| 19 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 10,0000 |
| 20 |  | Lucrari neprevazute | % | 15,0000 |
|  |  | 4. Putna 10 |  |  |
| 21 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 1 967,2000 |
| 22 | RpID08B | Montarea reductorului de presiune cu diametrul 50-125 mm | buc | 1,0000 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,0000 |
| 24 |  | Lucrari neprevazute | % | 15,0000 |
| 25 |  | Revizuirea tehnica a cazanelor de energie termica ( pe gaze _atural ) | buc | 2,0000 |
| 26 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 5,0000 |
|  |  | 5. Bucuriei 14 |  |  |
| 27 | RpIA64A | Revizuirea supapei de siguranta, cu contragreutate, avind diametrul de 1/2” – 2” ( regulatorului de _atural_ure ) | buc | 1,0000 |
| 28 | RpID16B | Revizuirea robinetilor cu sertar pana din fonta, cu flanse, de 80-125 mm | buc | 8,0000 |
| 29 | RpID09D | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4”-2” | buc | 12,0000 |
| 30 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 500,0000 |
| 31 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 28,0000 |
| 32 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,0000 |
| 33 |  | Lucrari neprevazute | % | 15,0000 |
|  |  | 6. M. Kogalniceanu 53 |  |  |
| 34 |  | Revizuirea tehnica a cazanelor de energie termica ( pe gaze _atural ) | buc | 3,0000 |
| 35 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 5,0000 |
|  |  | 7. O. Goga 33 |  |  |
| 36 |  | Revizuirea tehnica a cazanelor de energie termica ( pe gaze naturale ) | buc | 2,0000 |
| 37 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 12,0000 |
| 38 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 300,0000 |
|  |  | 8. Dosoftei 156 |  |  |
| 39 | RpIA64A | Revizuirea supapei de siguranta, cu contragreutate, avind diametrul de 1/2” – 2” ( regulatorului de _atural_ure ) | buc | 1,0000 |
| 40 | RpID16B | Revizuirea robinetilor cu sertar pana din fonta, cu flanse, de 80-125 mm | buc | 8,0000 |
| 41 | RpID09D | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4”-2” | buc | 10,0000 |
| 42 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 460,0000 |
| 43 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 28,0000 |
| 44 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 2,0000 |
| 45 |  | Lucrari neprevazute | % | 15,0000 |
|  |  | 9. Matievici 10 |  |  |
| 46 |  | Revizuirea tehnica a cazanelor de energie termica ( pe gaze naturale ) | buc | 3.0000 |
| 47 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 5,0000 |