CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL
3. Obiectul achiziţiilor: Sectorul de Poliție, sat. Coșnița, r-nul Dubasari.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Lucrari de reparatii 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli

	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Timplarie
			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	4,80	
2	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv
	m2	4,80	
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm
	m	4,00	
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=200mm 
	m	4,00	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre
	m2	30,80	
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului 
	m2	30,80	
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	30,80	
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	30,80	
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre
	m2	30,80	
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor usilor si ferestrelor
	m2	30,80	
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pe suprafetele tocurilor usilor si ferestrelor
	m2	30,80	
12	CL17B	Grile metalice gata confectionate montate la ferestre
	kg	64,00	
					
		2. Pardoseli
			
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	53,20	
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	53,20	
15	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga
	m2	53,20	
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2  - керпмическая плитка с матовой поверхностью
	m2	17,82	
17	CG18A1	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	25,00	
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	35,38	
					
		3. Pereti
			
19	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	146,50	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	146,50	
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	146,50	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti
	m2	146,50	
		4. Lavoar
			
23	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
24	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	2,00	
26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: de la 200 x 200 mm pina la 30 x 30 cm
	m2	2,00	
					
		5. Fatada
			
27	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu clei.Pentru incleerea termoizolarii
	m2	107,40	
28	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale--полистирен толщ.80мм
	m2	103,00	
29	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale--"FASROCK" b=80mm
	m2	4,40	
30	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(cornier perforat)
	m	18,00	
31	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat
	buc	650,00	
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj--сетка из стекловолокна
	m2	107,40	
33	IzA05E	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu clei.Pentru incleerea termoizolarii
	m2	107,40	
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	107,40	
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	107,40	
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului"Knauff" la deschisurile ferestrelor
	m2	3,60	
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	3,60	
38	CN05C	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat
	m2	3,60	
					
		6. Pereul (отмостка)
			
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	3,50	
40	CG22A j=1.5	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 15 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mpb=80mm В15
	m2	62,70	
					
		7. Pragul
			
41	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	2,50	
					
		8. Acoperis
			
42	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	96,00	
43	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	96,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-1-1
utilaj tehnologic
(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	Calcul
	Сборка и установка немонтируемого оборудования (0,65% от соимости немонтируемого оборудования) /приказ деп. стр. №99/	set	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
2	10-04-064-02
	Aparataj de masa: Modulator de oscilograf sau magnetofon tip transportabil (Calculator)	buc	8,000	
 3	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Lavoar)	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
4	Pretul firmei
	Birou 1400x 610x 850	buc	3,000	
 5	Pretul firmei
	Dulap pentru acte 1200x500x1800	buc	1,000	
 6	Pretul firmei
	Scaun	buc	15,000	
 7	Pretul firmei
	Dulap pentru haine 700x470x1780	buc	1,000	
 8	Pretul firmei
	Calculator	buc	8,000	
 9	Pretul firmei
	Fotoliu	buc	8,000	
 10	Pretul firmei
	Safeu 500x450x1250	buc	8,000	
 11	Pretul firmei
	Birou 1600x740(1400)x850	buc	8,000	
 12	Pretul firmei
	Dulap pentru acte 1470x617(434)x1800	buc	2,000	
 13	Pretul firmei
	Dulap pentru haine 1470x470x1780	buc	1,000	
 14	Pretul firmei
	Cuptor cu microunda	buc	1,000	
 15	Pretul firmei
	Mobila de bucatarie	buc	1,000	
 16	Pretul firmei
	Dulap individual pentru haine 500x500x1200	buc	6,000	
 17	Pretul firmei
	Masuta pentru prinz	buc	1,000	
 18	Pretul firmei
	Frigider	buc	1,000	
 19	Pretul firmei
	Lavoar	buc	1,000	
 20	Pretul firmei
	Dulap pentru pastrare inventarului de gospodarie	buc	1,000