Lotul    Reagenţi şi material de control p/u analizator automat VSH – ,,Cube 30 touch (DIESSE)”

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEST Device Next 1k | 10 000 | teste | Teste pentru determinarea VSH compatibile la analizatorul Cube-30 touch, ambalaj cite 1000 teste |
| 2 | ESR Control Cube | 1 | set | Set de control pe două nivele pentru analizatorul VSH Cube-30 touch, ambalaj 2x9 ml |

Cerinte generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).