ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Produse petroliere

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

2. IDNO 1007602012771

3. Adresa or. Sîngerei, str. Testimițeanu 11

4. Numărul de telefon/fax 0 262 2 29 97/ 0262 2 26 62

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante cs.singerei@ms.md / cssingerei.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție Medico – Sanitară Publică

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 09132000-3 | Benzină Premium 95 (carduri valorice) | Litru | 6500 | Conform normelor aprobate | 123 200,00 |
| 2. | 09134200-9 | Motorină EURO 5 (carduri valorice) | Litru | 2500 | Conform normelor aprobate | 43 500,00 |
| Valoarea estimativă totală 166 700,00 lei |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

3) pentru toate loturile;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate 01.01.2024 – 31.12.2024

11. Termenul de valabilitate a contractului 31 decembrie 2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specificaţii tehnice | Anexa nr. 22 la Documentația standart. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită | Obligatoriu |
|  | Specificații de preț | Anexa nr. 23 la Documentația standart. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
|  | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea produselor petroliere oferite | Copie. Semnat electronic Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice și capacitatea legală de a livra bunurile, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
|  | Amplasarea unei stații de alimentare în raza a cel mult 2 km a orașului Sîngerei și deținerea unei rețele pe întreg teritoriul republicii | Lista stațiilor de alimetare Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |
|  | Licenţa de activitate și anexa | Eliberat de ANRE. Semnat electronic. Notă: Se aplică semnătura administratorului companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al peroanelor juridice sau de către persoana împuternicită. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) Licitație electronică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) Nu se aplică

15. Ofertele se prezintă în valută națională

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai scăzut preț

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor SIA ,,RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Limba română

23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru TARTACOVSCHI Eleonora      ________________