Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din “07” _mai  _2021_

CAIET DE SARCINI

Obiectul:  Lucrări de întreținere curentă, periodică și reparație a drumurilor locale din raionul Briceni pe anul 2023 - L 20 M5 Mihaileni - Balcauti

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:  Consiliul Raional Briceni , or. Briceni str. Independenței 48

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie autopavilionului. |  |  |
| 1 | CE13A2 | Invelitori la acoperişuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafaţa orizontale montate pe suport continuu Material marunt=l,05Q | m2 | 23,00 |
| 2 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafeţe mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea deliilor, sorturilor, racordurilor la coşuri etc. Material mărunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de rniniu de plumb gata prep.)=l,050 | m2 | 3,00 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafeţelor interioare a pereţilor si tavanelor | m2 | 79,00 |
| 4 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la faţade executate pe glet existent | m2 | 79,00 |
| 5 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereţi si pereţi despărţitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 79,00 |
| 6 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 2,00 |
| 7 | DF20A | Montarea in localitati a indicatoarele din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatore, existenti (indicator denumirea localitatii pe statie) | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie drumului L 20 M5 Mihaileni - Balcauti |  |  |
| 8 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 250,00 |
| 9 | DI106 | Curatirea mehanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100 m2 | 22,50 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor stratului de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,35 |
| 11 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixture asfaltice Hmed.=5cm | t | 270,00 |

Președintele  grupului de lucru

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)