## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția
|  | Denumirea | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere
1 | Servicii de testare metrologică | Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) şi invazivă (IBP), SPO2 şi ECG | 50410000-2 | 43 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Electrocardiografe | 50410000-2 | 30 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Dispozitive ultrasonografie diagnostice şi cu efect dopller | 50410000-2 | 5 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice, imunologice,hematologice. | 50410000-2 | 17 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Sterilizatoare cu aer uscat şi sterilizatoare cu aburi (autoclave) | 50410000-2 | 15 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Termostate | 50410000-2 | 15 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Centrifugi de laborator | 50410000-2 | 10 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Dozatoare mecanice şi electronice de laborator | 50410000-2 | 23 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Coagulametre | 50410000-2 | 2 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Cromatografe cu gaz sau lichid | 50410000-2 | 2 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Dispozitive de măsurare a presiunii arteriale neinvazive | 50410000-2 | 80 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Spirometre electronice (Spirograf) | 50410000-2 | 1 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Spectrofotometru | 50410000-2 | 1 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Spectrofotometru cu absor.atomică | 50410000-2 | 1 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Refractometru | 50410000-2 | 1 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Cameră de frigider | 50410000-2 | 2 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Baie de apă (Termostat) | 50410000-2 | 1 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Manometru | 50410000-2 | 10 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Manometru cu contact electric | 50410000-2 | 5 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Balanță până 20 kg | 50410000-2 | 3 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Balanţă de laborator | 50410000-2 | 2 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Cântar până la 500 kg | 50410000-2 | 14 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Cântar până la 200 gr | 50410000-2 | 1 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Greutăţi cl M2,M3 | 50410000-2 | 9 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Greutăţi cl M1 | 50410000-2 | 2 | 1
1 | Servicii de testare metrologică | Balanţă de torsiune | 50410000-2 | 2 | 1
| Legendă | Unități de măsura
| 1 | Bucată
| 2 | 100 b.
| 3 | 1000 b.
| 4 | Pereche
| 5 | Set
| 6 | Gram
| 7 | Kilogram
| 8 | Tonă
| 9 | Litru
| 10 | Decilitru
| 12 | Litru spirt 100%
| 13 | Metru
| 14 | Metru pătrat
| 15 | Metru cub
| 16 | Curie
| 17 | Carate
| 18 | Kilowatt/oră
| 19 | Terajoule
| 20 | Zile
| 21 | Ore
| 22 | Mililitru
| 23 | Kilometru
| 24 | Minută
| 25 | Flacon
| 26 | Tub