Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._____

din “15” septembrie 2021

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabelilor pentru Dispozitivele Medicale, pentru anul 2026, prin procedura de achiziții: Licitație publică

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”;

- IDNO: 1003600150602;

- Adresa: mun Chișinău, str. Vladimir Korolenko 2;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)- 82-90-16;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: jurist@inn.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Suma planificata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Solutie de control (Compatibile cu glucometru HT100) | Bucată | 2 | Solutie de control de nivelul 2, Compatibile cu glucometru HT100 | 310,00 |
| 2 | 33100000-1 | Solutie de control (Compatibile cu glucometru ACCU CHECK Active) | Bucată | 2 | Solutie de control de nivelul 2, Compatibile cu glucometru ACCU CHECK Active | 300,00 |
| 3 | 33100000-1 | Solutie de control (Compatibile cu glucometru Stat Strip Xpress) | Bucată | 1 | Solutie de control de nivelul 2, Compatibile cu glucometru Stat Strip Xpress | 130,00 |
| 4 | 33100000-1 | Lancete (Compatibile cu glucometru HT100) | Bucată | 24000 | Compatibile cu glucometru HT100 | 7440,00 |
| 5 | 33100000-1 | Teste (Compatibile cu glucometru HT100) | Bucată | 16000 | Compatibile cu glucometru HT100 | 92800,00 |
| 6 | 33100000-1 | Teste (Compatibile cu glucometru ACCU CHECK Active) | Bucată | 8000 | Compatibile cu glucometru ACCU CHECK Active | 32000,00 |
| 7 | 33100000-1 | Teste (Compatibile cu glucometru Stat Strip Xpress) | Bucată | 500 | Compatibile cu glucometru Stat Strip Xpress | 6000,00 |
| 8 | 33100000-1 | Teste cetone (Stat Strip Xpress) | Bucată | 500 | Compatibile cu glucometru (glucoza si cetone) Stat Strip Xpress | 5000,00 |
| 9 | 33100000-1 | Husa sterila (USG Hitachi Arietta Precision) | Bucată | 100 | lungime 1m, Compatibil cu USG intraoperator Hitachi Arietta Precision | 11000,00 |
| 10 | 33100000-1 | Husa sterila (USG Mindray MX7) | Bucată | 100 | lungime 1m, Compatibil cu USG intraoperator portabil Mindray MX7 | 22000,00 |
| 11 | 33100000-1 | Husa sterila (OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS) | Bucată | 100 | pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 30000,00 |
| 12 | 33100000-1 | Husa sterila (OPMI® Vario/S88 K. ZEISS) | Bucată | 100 | pentru microscopul OPMI® Vario/S88 K. ZEISS | 93600,00 |
| 13 | 33100000-1 | Husa sterila (NC4 ZEISS) | Bucată | 100 | pentru microscopul NC4 ZEISS | 93600,00 |
| 14 | 33100000-1 | Husa sterila (C-ARM Arcadis Orbic 3D Gen 2) | Bucată | 100 | Compatibil cu rentgen C-ARM Arcadis Orbic 3D Gen 2 | 20000,00 |
| 15 | 33100000-1 | Husa sterila (C-ARM Zeihm Vision Vario 3D) | Bucată | 100 | Compatibil cu rentgen C-ARM Zeihm Vision Vario 3D | 27000,00 |
| 16 | 33100000-1 | Husa sterila (Stand endoscopic KARL STORZ) | Bucată | 100 | Compatibil cu Stand endoscopic KARL STORZ xenon nova 175 22131520 | 40000,00 |
| 17 | 33100000-1 | Husa sterila (neurodril chirurgical Medtronic) | Bucată | 100 | Compatibil cu neurodril chirurgical Medtronic | 35000,00 |
| 18 | 33100000-1 | Capcana de apa D-Fend (Compatibila cu statia de anestezie GE Avance CS2) | Bucată | 5 | Capcana de apa D-Fend compatibile cu masina de anestezie compatibila cu statia de anestezie GE Avance CS2 | 2000,00 |
| 19 | 33100000-1 | Sensor Card: w/COOx Standard (Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus) | Bucată | 52 | Sensor Card: w/COOx (Standard); cod:57820; Compatibil cu analizator Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus | 338000,00 |
| 20 | 33100000-1 | Calibrator Cartridge 300 Sample (Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus) | Bucată | 28 | Calibrator Cartridge 300 Sample; cod 57827; Compatibil cu analizator Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus | 210000,00 |
| 21 | 33100000-1 | Auto QC Cartridge 320 Sample (Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus) | Bucată | 26 | Auto QC Cartridge 320 Sample; cod 57839; Compatibil cu analizator Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus | 96200,00 |
| 22 | 33100000-1 | BLANK RENAL (Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus) | Bucată | 8 | Sensor Card –BLANK RENAL; cod 58379 ; Compatibil cu analizator Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus | 12848,00 |
| 23 | 33100000-1 | Reference Sensor (Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus) | Bucată | 8 | Reference Sensor (w/ W/R Pump Tubing)); cod 57823; Compatibil cu analizator Nova Biomedical Stat Profile Prime Plus | 32800,00 |
| 24 | 33100000-1 | Cablu de pacient (ECG Carewell 1112-M, clește) | Bucată | 1 | Cablu de pacient, conector tip cleste, cu 10 fire, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M | 1110,00 |
| 25 | 33100000-1 | Cablu de pacient (ECG Carewell 1112-M, banana) | Bucată | 2 | Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112-M | 2220,00 |
| 26 | 33100000-1 | Cablu de pacient (ECG EDAN SE 601B) | Bucată | 2 | Cablu de pacient, conector tip Banana, cu 10 fire compatibil cu electrocardiograf EDAN SE 601B | 2220,00 |
| 27 | 33100000-1 | Umidificator DIN | Bucată | 10 | Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru, tip conector DIN | 25000,00 |
| 28 | 33100000-1 | Umidificator Parkodex (HOOK LOOSE Type) | Bucată | 10 | Umidificator pentru sistem de oxigen medical, cu debitmetru, tip conector Parkodex, HOOK LOOSE Type | 49100,00 |
| 29 | 33100000-1 | Injector de vid Parkodex (EASYAIR 1000) | Bucată | 5 | Injector de vid Parkodex, EASYAIR 1000 | 22500,00 |
| 30 | 33100000-1 | Borcan 5L + tub din silicon (Mindray SA01HT) | Bucată | 6 | Borcan 5 Litri și tub din silicon 6 mm x 9 mm lungime 30 metri, pentru aspirator chirurgical Mindray SA01HT | 12000,00 |
| 31 | 33100000-1 | Bec p/u oftalmoscop (BETA 200) | Bucată | 12 | Bec pentru oftalmoscop BETA 200 | 18000,00 |
| 32 | 33100000-1 | Bec p/u laringoscop | Bucată | 10 | Bec pentru laringoscop | 2000,00 |
| 33 | 33100000-1 | Pară p/u tonometru mecanic | Bucată | 5 | Pară pentru tonometru mecanic | 420,00 |
| 34 | 33100000-1 | Electrozi p/u EEG | Set (20 buc) | 1 | Electrozi pentru EEG, diametru 10-12 mm | 1000,00 |
| 35 | 33100000-1 | Garnitura din silicon pentru usa Tuttnauer 3870M | Bucată | 2 | Garnitura din silicon penru usa de la autoclav Tuttnauer 3870M | 7000,00 |
| 36 | 33100000-1 | Cartuse pentru osmoza inversa | Set | 4 | Set de filtre pentru osmoza inversa | 6000,00 |
| 37 | 33100000-1 | Cablu conexiune SpO2 (Comen Star 8000A) | Bucată | 3 | Cablu conexiune SpO2 compatibil cu monitor Comen Star 8000A | 4200,00 |
| 38 | 33100000-1 | Cablu conexiune NIBP (Comen Star 8000A) | Bucată | 3 | Cablu conexiuneNIBP compatibil cu monitor Comen Star 8000A | 3900,00 |
| 39 | 33100000-1 | Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu douta tuburi, marime L | Bucată | 40 | Marimea 33-47 cm,cu doua tuburi,rezistenta la agentii chimici,permit dezinfectia chimica ,reutilizabila. | 4800,00 |
| 40 | 33100000-1 | Manjeta NIBP pentru adulti pentru masurarea tensiunii arteriale cu douta tuburi, marime M | Bucată | 40 | Marimea 25-35 cm,cu doua tuburi,rezistenta la agentii chimici,permit dezinfectia chimica ,reutilizabila. | 4400,00 |
| 41 | 33100000-1 | Husa sterila (USG SonoSite M Turbo) | Bucată | 200 | lungime 1m, Compatibil cu USG intraoperator SonoSite M Turbo | 22000,00 |
| 42 | 33100000-1 | Acumulator 3.6V 1A | Bucată | 6 | 3.6V, 750-1000 mAh, compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S | 8520,00 |
| 43 | 33100000-1 | Electrozi de repaus ECG de unica folosinta cu gel | Bucată | 1000 | Adult resting tub ECG electrode, dreptunghiulare | 39000,00 |
| 44 | 33100000-1 | Cartuse pentru sistem triplu de filtrare | Set | 5 | Set filtre pentru Filtru DP10 trio 1/4: K1 AN cartus de schimb(20mcr), Cartus petru filtru anticalcar 10 K5, cartus de schimb(1 mcr) | 3000,00 |
| 45 | 33100000-1 | Cablu conexiune NIBP (monitor GE) | Bucată | 3 | Cablu conexiune NIBP compatibil cu monitor GE | 3900,00 |
| 46 | 33100000-1 | Sensor SpO2, reutilizabil (ventilator UVENT-T/UM300 UTAS) | Bucată | 4 | Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica cu monitor UVENT-T/UM300 UTAS | 8000,00 |
| 47 | 33100000-1 | Baterie 23A, 12V | Bucată | 8 | 23A 12V, pentru telecomanda de la lampa bactericida | 520,00 |
| 48 | 33100000-1 | Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget (GE Avance CS2) | Bucată | 3 | Sensor SpO2 compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex | 1950,00 |
| 49 | 33100000-1 | Linie de monitorizare CO2 si gaze medicale (GE Avance CS2) | Bucată | 250 | Linie de monitorizare compatibile cu masina de anestezie compatibila cu statia de anestezie GE Avance CS2 | 21750,00 |
| 50 | 33100000-1 | HF- cablu bipolar | Bucată | 10 | Cu conector Valleylab și 2-Pin-Stecker, gewinkelt, US-modell 2-pin plug, angled, US-modell; lungime 5 metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson | 28000,00 |
| 51 | 33100000-1 | HF-cablu bipolar | Bucată | 10 | Cu conector Valleylab și Flachstecker Aesculap Pinzetten Flat plug for Aesculap forceps; lungime 5metri; compatibil cu electrocuagulator AESCULAP Nelson | 28000,00 |
| 52 | 33100000-1 | Senzor bis (Drager Perseus 500) | Bucată | 50 | Compatibil cu masina de anestezie Drager Perseus 500 | 37500,00 |
| 53 | 33100000-1 | 369908 X-RaY DETECTOR COOLANT 25 PRECENT PROPYLENE GLYCOL (Innova IGS 630) | Bucată | 3 | Compatibil cu angiograf biplanar Innova IGS 630 | 18000,00 |
| 54 | 33100000-1 | 2286434-3 Coolix water coolant kit - Distilled water ASTM-M1193 type II FRU (Innova IGS 630) | Bucată | 3 | Compatibil cu angiograf biplanar Innova IGS 630 | 60000,00 |
| 55 | 33100000-1 | Senzor SpO2 reutilizabil (Comen C 50) | Bucată | 5 | Compatibil cu monitorul de pacient Comen C 50 | 3350,00 |
| 56 | 33100000-1 | Senzor SpO2 reutilizabil (Comen Star 8000A) | Bucată | 5 | Compatibil cu monitorul de pacient Comen Star 8000A | 3350,00 |
| 57 | 33100000-1 | Senzor SpO2 reutilizabil (GE B-20) | Bucată | 8 | Compatibil cu monitorul de pacient GE B-20 | 5120,00 |
| 58 | 33100000-1 | Senzor SpO2 reutilizabil (Mindray MEC-2000) | Bucată | 2 | Compatibil cu monitorul de pacient Mindray MEC-2000 | 1100,00 |
| 59 | 33100000-1 | Caciulita pentru EEG | Bucată | 2 | marime M-L (52-58), tip plasa (cap-net reglabil), cu barbita, pentru 20 electrozi de tip punte | 5000,00 |
| 60 | 33100000-1 | Baterie Crona | Bucată | 6 | Baterie Crona 9V, 6LR61, 550-600mAh, pentru controlor de detasament (angiograf) | 510,00 |
| 61 | 33100000-1 | Baterie CR2032 | Bucată | 10 | Baterie CR2032 3V, 220-240mAh, pentru glucometre | 300,00 |
| 62 | 33100000-1 | Baterie AAA | Bucată | 160 | Baterie tip AAA 1,5V, 1000-1200mAh, pentru glucometre, termometre | 3200,00 |
| 63 | 33100000-1 | Baterie AA | Bucată | 80 | Baterie tip AA 1,5V, 2500-3000mAh, pentru tonometre electronice, laringoscoape | 2400,00 |
| 64 | 33100000-1 | Baterie C | Bucată | 20 | Baterie tip C 1,5V, 7500-8000mAh, pentru laringoscoape | 1000,00 |
| 65 | 33100000-1 | Baterie D | Bucată | 16 | Baterie tip D 1,5V, 11500-12000mAh, pentru laringoscoape | 960,00 |
| 66 | 33100000-1 | Conector din plastic Y722 pentru mansete GE | Bucată | 40 | Conector din plastic Y722 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la statia de anestezie GE | 2560,00 |
| 67 | 33100000-1 | Senzor oxigen MOX2 (WATO EX-65 PRO) | Bucată | 3 | Senzor oxigen MOX2 pentru WATO EX-65 PRO | 5760,00 |
| 68 | 33100000-1 | Conector din plastic Y534 pentru manjete | Bucată | 20 | Conector din plastic Y534 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient | 1060,00 |
| 69 | 33100000-1 | Conector din plastic Y535 pentru manjete | Bucată | 20 | Conector din plastic Y535 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient | 1060,00 |
| 70 | 33100000-1 | Conector din plastic Y548 pentru manjete | Bucată | 6 | Conector din plastic Y548 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient | 378,00 |
| 71 | 33100000-1 | Conector metalic Y529 pentru manjete | Bucată | 20 | Conector metalic Y529 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient | 1100,00 |
| 72 | 33100000-1 | Conector metalic Y531 pentru manjete | Bucată | 20 | Conector metalic Y531 pentru conectarea tubului de la manjeta la tubul de conexiune NIBP de la monitor de pacient | 1100,00 |
| 73 | 33100000-1 | Buton expunere x-ray pentru XFM Italray | Bucată | 1 | Buton expunere x-ray pentru compatibil cu Roentgen portabil XFM Italray | 10380,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 703 726,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:

În decurs de 20 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcuesul anului 2026, INCOTERMS DDP;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (60 de zile) se va calcula din data deschiderii acestora. | Obligatoriu |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP INN “Diomid Gherman” cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii: IMSP INN “Diomid Gherman” (b) datele bancare: BC MOLDINDCONBANK SA (c)codul fiscal: 1003600150602 (d) contul de decontare: MD92ML022510000000003804 (e) contul bancar: MOLDMD2X | Obligatoriu |
| 4 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului | Obligatoriu |
| 5 | Specificaţii tehnice | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 6 | Specificaţii de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 7 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat ne conform constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 9 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 11 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA;

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA;

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu;

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu;

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu;

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor solicitate, cel mai mic preț oferit, pe Loturi;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP;

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP;

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile;

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP;

Ofertele întârziate vor fi respinse;

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP;

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat;

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu;

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul;

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul;

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP;

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu;

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Vladimir DOLGHI______________________