## ANEXA-22
Anexa 22
la contractul nr. 1/_________
Anexa 23
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706525135560
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2024)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Lotul 1. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s
1 | Soluție de diluare - Diluent, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 20 litri |  |  |  | Soluție de diluare - Diluent, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 20 litri
1 | Soluție de lizare a hematiilor, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 500 ml |  |  |  | Soluție de lizare a hematiilor, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 500 ml
1 | Soluție de spălare probe - Cleanser, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 50 ml |  |  |  | Soluție de spălare probe - Cleanser, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 50 ml
1 | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 3 ml |  |  |  | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 3 ml
2 | Lotul 2. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18
2 | DILUENT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 10 litri |  |  |  | DILUENT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 10 litri
2 | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml |  |  |  | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml
2 | Soluție de spălare – CLEANER – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml |  |  |  | Soluție de spălare – CLEANER – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml
2 | Control hematologic ABBOTT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott cu trei nivele (L; N și H) |  |  |  | Control hematologic ABBOTT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott cu trei nivele (L; N și H)
2 | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE |  |  |  | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE
3 | Lotul 3. Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro
3 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste) |  |  |  | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste)
3 | Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj 10X2ml (800teste) |  |  |  | Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj 10X2ml (800teste)
3 | IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste) |  |  |  | IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste)
3 | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro”, Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste) |  |  |  | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro”, Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste)
3 | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml |  |  |  | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml
3 | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml |  |  |  | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml
3 | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml |  |  |  | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml
3 | Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător |  |  |  | Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător
4 | Lotul 4. Reagenţi pentru investigații biochimice |  |  |  | Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic. Substanţă liofilizată, ser uman. Ambalaj 3 - 5 ml. Marcaj CE.
5 | Lotul 5. Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart
5 | Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specififică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic. |  |  |  | Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specififică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic.
5 | Teste de rutină pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza și Cetone |  |  |  | Teste de rutină pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza și Cetone
6 | Lotul 6. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Troponina I. |  |  |  | Test rapid la Troponina I.
7 | Lotul 7. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Procalcitonina. |  |  |  | Test rapid la Procalcitonina.
8 | Lotul 8. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBV panel. |  |  |  | Test rapid HBV panel.
9 | Lotul 9. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBsAg. |  |  |  | Test rapid HBsAg.
10 | Lotul 10. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid anti-HCV. |  |  |  | Test rapid anti-HCV.
11 | Lotul 11. Consumabile pentru Analizatorul Biochimic semiautomat Stat Fax 3300 |  |  |  | Termohîrtie 110 mm x 25m, rulon
12 | Lotul 12. Consumabile pentru Analizatorul Biochimic semiautomat Clindiag S20 |  |  |  | Termohîrtie 57 mm x 25m, rulon
13 | Lotul 13. Consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s |  |  |  | Hârtie termo 50mm*18m, să fie compatibilă cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s
14 | Lotul 14. Consumabile de laborator. Perii pentru eprubete |  |  |  | Perii pentru eprubete de dimensiuni mici
15 | Lotul 15. Consumabil pentru analizatorul biochimic automat Selectra PRO - S |  |  |  | Soluție pentru spalarea și curatarea sistemului intern al analizatorului biochimic automat Selectra PRO - S
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF )
16 | Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc/100 teste |  |  |  | Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc/100 teste
16 | Calibrator Cartridge 1 buc/100 teste |  |  |  | Calibrator Cartridge 1 buc/100 teste
16 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml; |  |  |  | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml;
16 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml; |  |  |  | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml;
16 | Reference Sensor - Primem - Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) |  |  |  | Reference Sensor - Primem - Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL)
16 | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) |  |  |  | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical)
16 | RENAL Sensor Card: (Clinical) |  |  |  | RENAL Sensor Card: (Clinical)
16 | Hîrtie, rulon, 57 x 21 |  |  |  | Hîrtie, rulon, 57 x 21
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

## ANEXA-23
Anexa 23
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706525135560
Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator (anul 2024)
Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Lotul 1. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s
1 | Soluție de diluare - Diluent, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 20 litri | Litru | 400 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
1 | Soluție de lizare a hematiilor, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 500 ml | ml | 2500 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
1 | Soluție de spălare probe - Cleanser, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 50 ml | ml | 500 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
1 | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 3 ml | ml | 45 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Lotul 2. Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18
2 | DILUENT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 10 litri | litru | 260 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml | ml | 2880 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Soluție de spălare – CLEANER – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml | ml | 20160 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Control hematologic ABBOTT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott cu trei nivele (L; N și H) | ml | 30 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
2 | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE | ml | 1000 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
Lotul 3. Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro
3 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste) | ml | 520 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj 10X2ml (800teste) | ml | 400 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste) | ml | 1250 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro”, Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste) | ml | 200 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml | ml | 24 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml | ml | 24 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml | ml | 2 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
3 | Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător | buc. | 20000 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
4 | Lotul 4. Reagenţi pentru investigații biochimice. Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic. Substanţă liofilizată, ser uman. Ambalaj 3 - 5 ml. | ml | 30 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
5 | Lotul 5. Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart
5 | Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specififică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic. | teste | 7500 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
5 | Teste de rutină pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza și Cetone | teste | 5000 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
6 | Lotul 6. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Troponina I. | teste | 1000 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
7 | Lotul 7. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Procalcitonina. | teste | 200 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
8 | Lotul 8. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBV panel. | teste | 300 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
9 | Lotul 9. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBsAg. | teste | 650 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
10 | Lotul 10. Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid anti-HCV. | teste | 650 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
11 | Lotul 11. Consumabile pentru Analizatorul Biochimic semiautomat Stat Fax 3300. Termohîrtie 110 mm x 25m, rulon | bucată | 10 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
12 | Lotul 12. Consumabile pentru Analizatorul Biochimic semiautomat Clindiag S20. Termohîrtie 57 mm x 25m, rulon | bucată | 300 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
13 | Lotul 13. Consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s | bucată | 60 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
14 | Lotul 14. Consumabile de laborator. Perii pentru eprubete | bucată | 20 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
15 | Lotul 15. Consumabil pentru analizatorul biochimic automat Selectra PRO - S | ml | 1000 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF )
16 | Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc/100 teste | buc | 24 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | Calibrator Cartridge 1 buc/100 teste | buc | 12 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml; | set | 2 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml; | set | 2 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | Reference Sensor - Primem - Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) | buc | 3 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) | buc | 2 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | RENAL Sensor Card: (Clinical) | buc | 2 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
16 | Hîrtie, rulon, 57 x 21 |  | 15 |  |  |  |  | 15.02.2024-31.12.2024 | MD64TRPCCV518430A00224AA
TOTAL
Semnat:_________ ______ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________