# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea   Reactivelor imunohistochimice pentru anul 2023  ( compatibile cu autostainer Link 48 (sistem inchis))

prin procedura de achiziție             Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante:  IMSP Institutul Oncologic

- IDNO: 1003600151023

- Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițianu 30;

- Numărul de telefon/fax: 0(22)-85-26-70 / 0(22)72-78-80;

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:

anticamera@onco.md,  achizitii@onco.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea  serviciilor medicale;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lot nr.1 Reactivelor imunohistochimice ( compatibile cu autostainer Link 48 (sistem inchis)) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen) | teste | 400 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.2 |  | Anticorpi monoclonal CD30 | teste | 240 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.3 |  | Anticorpi monoclonal CD5 | teste | 250 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.4 |  | Anticorpi monoclonal CD10 | teste | 120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.5 |  | Anticorpi Monoclonal CD1a | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.6 |  | Anticorpi Monoclonal CD15 | teste | 240 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.7 |  | Anticorpi Monoclonal CD23 | teste | 240 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.8 |  | Anticorpi Monoclonal CD44 | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.9 |  | Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2) | teste | 200 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.10 |  | Anticorpi Monoclonal CD68 | teste | 120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.11 |  | Anticorpi Monoclonal PAX 5 | teste | 240 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.12 |  | Anticorpi Monoclonal BCL2 | teste | 240 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.13 |  | Anticorpi Monoclonal BCL6 | teste | 240 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.14 |  | Anticorpi Monoclonal SOX 11 | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.15 |  | Anticorpi Polyoclonal CD3 | teste | 60 | Anticorpi polyoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.16 |  | Anticorpi Polyoclonal S100 | teste | 300 | Anticorpi polyoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate, |  |
| 1.17 |  | Anticorpi Monoclonal CD20 | teste | 400 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.18 |  | Anticorpi Monoclonal CD19 | teste | 250 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrat |  |
| 1.19 |  | Anticorpi Monoclonal CD79a | teste | 250 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |
| 1.20 |  | Anticorpi Monoclonal CyclinD1 | teste | 250 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate |  |
| 1.21 |  | Anticorpi Monoclonal CD43 | teste | 100 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, concentrat, |  |
| 1.22 |  | Anticorpi Monoclonal CD4 | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.23 |  | Anticorpi Monoclonal CD8 | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate, |  |
| 1.24 |  | Anticorpi Monoclonal c- myc | teste | 120 | Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, |  |
| 1.25 |  | Anticorpi Monoclonal CD138 | teste | 120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.26 |  | Anticorpi Monoclonal MUM1 | teste | 180 | Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrate, |  |
| 1.27 |  | Anticorpi Monoclonal CD56 | teste | 120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.28 |  | Anticorpi Monoclonal TdT | teste | 240 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.29 |  | Anticorpi Monoclonal CD 7 | teste | 30 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.30 |  | Anticorpi Monoclonal CD 21 | teste | 120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.31 |  | Anticorpi Monoclonal CD 57 | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.32 |  | Anticorpi Monoclonal CD 21 | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.33 |  | Anticorpi Monoclonal EBV (LMP1) | teste | 60 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.34 |  | Anticorpi Monoclonal annexin | teste | 30 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.35 |  | Anticorpi Monoclonal MPO | teste | 30 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.36 |  | Anticorpi Monoclonal CD 163 | teste | 30 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.37 |  | Anticorpi Monoclonal ALK | teste | 120 | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU |  |
| 1.38 |  | Detection System | teste | 6000 | Mouse/Rabbit HRP/DAB |  |
| 1.39 |  | Tris Buffer Saline | teste | 6000 | Mouse/Rabbit concentrat |  |
| 1.40 |  | HIER Buffer (pH9,0) | teste | 6000 | Mouse/Rabbit concentrat |  |
| 1.41 |  | Antibody Diluent | teste | 6000 | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit |  |
| 1.42 |  | Slides pentru IHC | buc | 6000 |  |  |
| Valoarea estimativă totală Lot nr.1 |  |  |  |  |  | 1 018 798,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1 018 798,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică;

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: În decurs de 20 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2023

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare | Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 3 | Scrisoare de garanţie bancară, sau transfer la contul autorității contractante | Conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA € codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 € contul bancar MOLDMD2X302; | Da |
| 4 | Garanţia de bună execuţie | Conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului, Garantia de bună execuție va fi prezentată la semnarea contractului | Da |
| 5 | Specificaţii tehnice | Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 6 | Specificaţii de preț | Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului | Da |
| 7 | DUAE | Confirmat cu semnătura electronică a participantului | Da |
| 8 | Certificat de calitatea CE | Confirmat cu semnătura electronica a participantului | Da |
| 9 | Certificat ISO | Confirmat cu semnătura electronica a participantului | Da |
| 10 | NOTĂ | Autoritatea contractantă la necesitate va solicita mostre de la operatorii economici participanți | Da |

- Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 5 % din valoarea contractului de achizitie, cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu

- Ofertele se prezintă în valuta: moneda națională

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: corespunderea cerințelor pe  lot/ poziție, cel mai mic preț oferit.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este cazul

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu este cazul

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  A.MUSTEA