ANEXA 3 CENTRALIZATOR DE PREȚURI

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele

adresa completă

tel, fax, e-mail )

CENTRALIZATOR  DE  PREŢURI

pentru produse

Anexă la ofertă

Propunerea financiară ofertată va conține minim cantitățile de produse, echipamente, aplicații software, servicii solicitate prin Caietul de Sarcini.

Prețurile ofertate vor fi în MDL/EURO/USD fără TVA.

Către: ___________________________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

I. Examinând documentația de achiziție referitor la ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de Entitatea contractantă)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenționat, şi anume:

- SISTEM DE SUPERVIZARE MĂSURARE GAZE NATURALE

| Nr. Crt. | Denumire produs | Cantitate minimă ofertată | Unitate de măsură | PREȚ UNITAR [MDL/EURO/USD fără TVA] | VALOARE TOTALĂ [MDL/EURO/USD fără TVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Server Timp cu GPS | 1 | Bucăți |  |  |
| 2 | Switch Ethernet | 2 | Bucăți |  |  |
| 3 | Monitor KVM | 1 | Bucăți |  |  |
| 4 | Calculator supervizare măsurare | 2 | Bucăți |  |  |
| 5 | Interfețe multistream | 4 | Bucăți |  |  |
| 6 | Tablou electric | 2 | Bucăți |  |  |
| 7 | Monitor supervizare măsurare | 1 | Bucăți |  |  |
| 8 | Sisteme de operare calculatoare supervizare măsurare | 2 | Bucăți |  |  |
| 9 | Aplicație eXLerate | 2 | Bucăți |  |  |
| 10 | Aplicație tip MS Excel | 2 | Bucăți |  |  |
| 11 | Disk-uri piese de schimb | 4 | Bucăți |  |  |
| 12 | Sursă de alimentare | 1 | Bucăți |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

- SISTEM DE AUTOMATIZARE LOCALĂ

| Nr. Crt. | Denumire produs | Cantitate minimă ofertată | Unitate de măsură | PREȚ UNITAR [MDL/EURO/USD fără TVA] | VALOARE TOTALĂ [MDL/EURO/USD fără TVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | PC Industrial | 1 | Bucăți |  |  |
| 2 | Monitor PC Industrial | 1 | Bucăți |  |  |
| 3 | Tablou TA | 1 | Bucăți |  |  |
| 4 | Panel PC | 1 | Bucăți |  |  |
| 5 | PLC | 1 | Bucăți |  |  |
| 6 | Tablou TG | 1 | Bucăți |  |  |
| 7 | Tablou TAAR | 1 | Bucăți |  |  |
| 8 | Traductor de temperatură exterioară | 1 | Bucăți |  |  |
| 9 | Disk-uri piese de schimb | 1 | Bucăți |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

- SISTEM DE CONTAINERE METALICE

| Nr. Crt. | Denumire produs | Cantitate minimă ofertată | Unitate de măsură | PREȚ UNITAR [MDL/EURO/USD fără TVA] | VALOARE TOTALĂ [MDL/EURO/USD fără TVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Container automatizare 6000x4800x3000 | 1 | Bucăți |  |  |
| 2 | Container vestiar 6000x4800x3000 | 1 | Bucăți |  |  |
| 3 | Container cameră operator 6000x2400x3000 | 1 | Bucăți |  |  |
| 4 | Aparat aer condiționat | 2 | Bucăți |  |  |
| 5 | Instalație detecție, alarmare și stingere incendiu | 1 | Bucăți |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

- SISTEM DE CONTROL DEBIT/PRESIUNE

| Nr. Crt. | Denumire produs | Cantitate minimă ofertată | Unitate de măsură | PREȚ UNITAR [MDL/EURO/USD fără TVA] | VALOARE TOTALĂ [MDL/EURO/USD fără TVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Robinet cu acționare electrică cu sferă (cu flanșe) RAE DN500 ANSI600 | 1 | Buc |  |  |
|  | Robinet reglare cu acționare electrică (cu flanșe) RRAE DN300 ANSI600 | 1 | Buc |  |  |
|  | Robinet cu sferă cu acționare manuală (cu flanșe) RAM DN300 ANSI600 | 2 | Buc |  |  |
|  | Teu DN300, tip B | 2 | Buc |  |  |
|  | Capac DN300, tip B | 2 | Buc |  |  |
|  | Teu redus DN500/300, tip B | 2 | Buc |  |  |
|  | Teu DN500, tip B | 1 | Buc |  |  |
|  | Cot 90° DN500, tip B | 4 | Buc |  |  |
|  | Reducție ∅530/508 | 2 | buc |  |  |
|  | TEAVA 508 x 10 L360 NE | 12 | m |  |  |
|  | TEAVA 324 x 10 L360 NE | 12 | m |  |  |
|  | Suporți conducte | 300 | kg |  |  |
|  | Izolaţie | 16,8 | mp |  |  |
|  | Vopsea | 10 | kg |  |  |
|  | Cablu de alimentare cu energie electrică RAE și RRAE CYABY-F 4x2,5mmp | 280 | ml |  |  |
|  | Cablu de comunicație RAE și RRAE LIYCY 4x0,75mmp | 280 | ml |  |  |
|  | Cablu CSYEABY-F 4x1,5mmp RAM | 280 | ml |  |  |
|  | Cablu CSYEABY-F 3x1,5mmp (traductori PT RRAE) | 280 | ml |  |  |
|  | Cablu CSYEABY-F 9x1mmp RRAE | 140 | ml |  |  |
|  | Cablu CSYEABY-F 5x1mmp RRAE | 140 | ml |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

- OPERAȚIUNI CU TITLU DE ACCESORIU

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate minimă ofertată | Unitate de măsură | PREȚ UNITAR [MDL/EURO/USD fără TVA] | VALOARE TOTALĂ [MDL/EURO/USD fără TVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Proiectare: elaborare documentație de proiect management de proiect, instruire | 1 | Bucăți |  |  |
| 2 | Implementare: demontare, montare echipamente, instalare, configurare, dezvoltare aplicații software, teste și PIF | 1 | Bucăți |  |  |
| 3 | Demontare, montare cromatograf, instalare, configurare, dezvoltare aplicații software, teste și PIF | 1 | Bucăți |  |  |
| TOTAL [MDL fără TVA] |  |  |  |  |  |

CENTRALIZATOR

| Componenta | VALOARE TOTALĂ [MDL/EURO/USD fără TVA] |
| --- | --- |
| - SISTEM DE SUPERVIZARE MĂSURARE GAZE NATURALE |  |
| - SISTEM DE AUTOMATIZARE LOCALĂ |  |
| - SISTEM DE CONTAINERE METALICE |  |
| - SISTEM DE CONTROL DEBIT/PRESIUNE |  |
| - OPERAȚIUNI CU TITLU DE ACCESORIU |  |
| TOTAL [MDL/EURO/USD fără TVA] |  |

Termeni de plată: ___________________________________________________________________________________

Timp de livrare (executare lucrare): ____________________zile.

Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

Data completării:

„_____” _______________ 2025

Numele, prenumele şi funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

................................................

(semnătura autorizată)

L.S