| Сonstructia statiei de dezenfictarea a apei, castelelor de apa si retelelor de apeduct in s. Marinici, r-nul Nisporeni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01/23-А-4-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=50 мм в траншее) | 1 km | 0,004 |
| 2 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная стойка СВ95-2-1 шт. для установки светильника) | buc | 1,00 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка материалов и конструкций по трассе) | buc | 1,00 |
| 4 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель АВВГ сеч. 3х4 мм2) | 1 km | 0,01 |
| 5 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 3х4 мм2 | m | 10,00 |
| 6 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка на шкафу учета Д=50мм) | 100 m | 0,05 |
| 7 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника с лампой LED-50 Вт на опоре) | buc | 1,00 |
| 8 |  | Лампа светодиодная 50Вт | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-641-2 | Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36 (коробка клеммная IP54 У614) | buc | 1,00 |
| 10 |  | Коробка клеммная IP54 У614 | buc | 1,00 |
| 11 |  | Кронштейн КС1 для светильника | buc | 1,00 |
| 12 | 1 | Песок | m3 | 2,00 |
| 13 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor | m3 | 3,24 |
| 14 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 2,16 |
| 15 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,16 |
| 16 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под щиты ЩУЗ и ШУ) | m3 | 0,40 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 17 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1600х800 (защитный шкаф ЩМП-16.8.4-74У2) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-63 | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р-63 | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110ACe, 380В, 10-60А) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (выключатель автоматический ВА47-29/3/В20) | buc | 1,00 |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm (бокс для установки 12 модулей, ЩРн-12з-1, IP54) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-3Р-40 | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,00 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, выключатель нагрузки ВН32-1Р-20 | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (сумеречный выключатель с фотореле Iн=5А) | buc | 1,00 |
| 27 |  | Шина соединительная YNS20-3-063 | buc | 1,00 |
| 28 |  | Шина РЕ и N YNN10-14-100 | buc | 2,00 |
| 29 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (станция управления погружным насосом 5,5 кВт, в комплекте с датчиками уровня-6шт.) | buc | 1,00 |
| 30 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик сухого хода в артскважине) | buc | 1,00 |
| 31 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 (датчик уровня в водонапорной башне) | buc | 6,00 |
| 32 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 разм. 1000х600х350 мм (щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54) | buc | 1,00 |
| 33 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф) | buc | 37,00 |
| 34 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,74 |
| 35 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 3x6 мм2) | 100 m | 0,20 |
| 36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АПвБбШп сеч. 3x6 мм2) | 100 m | 0,08 |
| 37 |  | Кабель АПвБбШп сеч.3x6 мм2 | m | 32,00 |
| 38 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m | 0,16 |
| 39 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АКВВБ сеч. 4x2,5 мм2) | 100 m | 0,04 |
| 40 |  | Кабель АКВВБ сеч. 4х2,5 мм2 | m | 20,00 |
| 41 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,18 |
| 42 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для кабеля АКВВБ сеч. 4х2,5мм2) | 100 m | 0,18 |
| 43 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comunaб sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 0,05 |
| 44 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 1,30 |
| 45 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (провод с медной жилой ВПВ сеч. 4 мм2) | 100 m | 0,05 |
| 46 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 4 мм2) | 100 m | 1,30 |
| 47 |  | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m | 540,00 |
| 48 |  | Провод с медной жилой ВПВ-0,66 сеч. 4 мм2 | m | 270,00 |
| 49 | 08-02-158-14 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп) | buc | 4,00 |
| 50 | 08-02-158-4 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 (концевая заделка для кабеля АКВВБ) | buc | 2,00 |
| 51 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=15мм) | 100 m | 0,05 |
| 52 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм) | 100 m | 0,70 |
| 53 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (труба стальная водогазопроводная Д=40мм) | 100 m | 0,05 |
| 54 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (металлорукав РЗ-ЦХ-Ш25 мм) | 100 m | 0,04 |
| 55 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m | 0,61 |
| 56 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20мм, L=3м) | 10 buc | 0,70 |
| 57 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГ-0,66 сеч. 5x4 мм2) | 100 m | 0,04 |
| 58 |  | Кабель с медными жилами ВВГнг-0,66 сеч. 5х4 мм2 | m | 4,00 |
| 59 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГ сеч. 5х1,5 мм2) | 100 m | 0,38 |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КВВГ сеч. 7х1,5 мм2) | 100 m | 0,20 |
| 61 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 5х1,5 мм2 | m | 38,00 |
| 62 |  | Кабель контрольный с медными жилами КВВГ-0,66 сеч. 7х1,5 мм2 | m | 20,00 |
| 63 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna (провод с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2) | 100 m | 0,18 |
| 64 |  | Провод с медной жилой ПВ3-0,66 сеч. 1,5 мм2 | m | 18,00 |
| 65 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (металлоконструкция для щитов) | t | 0,01 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 66 |  | Защитный шкаф разм. 1600х800х400 мм ЩМП-16.8.4-74У2 | buc | 1,00 |
| 67 |  | Шкаф учета BZUM-TF-63 | buc | 1,00 |
| 68 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/63 | buc | 1,00 |
| 69 |  | Счетчик 380В, 10-60А, ZMR110ACe | buc | 1,00 |
| 70 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/B20 | buc | 1,00 |
| 71 |  | Бокс для установки 12 модулей навесной ЩРн-12, IP54 | buc | 1,00 |
| 72 |  | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40 | buc | 1,00 |
| 73 |  | Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29/3/С16 | buc | 1,00 |
| 74 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С16 | buc | 1,00 |
| 75 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С6 | buc | 1,00 |
| 76 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4 | buc | 1,00 |
| 77 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |
| 78 |  | Сумеречный выключатель с фотореле | buc | 1,00 |
| 79 |  | Щит управления задвижками ЩУЗ тип ЯУЭ-0863, IP54 | buc | 1,00 |
| 80 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4 | buc | 2,00 |
| 81 |  | Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С2 | buc | 2,00 |
| 82 |  | Контактор малогабаритный КМИ-10931 | buc | 2,00 |
| 83 |  | Приставка ПКИ-11 к контактору | buc | 4,00 |
| 84 |  | Арматура сигнальная AL-22 TE 220В | buc | 8,00 |
| 85 |  | Кнопка ABLFР-22 | buc | 6,00 |
| 86 |  | Реле промежуточное РЭК 78/4 с розеточным модулем РРМ 78/4 | buc | 6,00 |
| 87 |  | Реле времени РСВ 19-11 | buc | 2,00 |
| 88 |  | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20 | buc | 1,00 |
| 89 |  | Переключатель универсальный УП5312 | buc | 2,00 |
| 90 |  | Датчик реле уровня РОС 301 | buc | 2,00 |