| IMSP Centrul de Sanatate Leova, orasul Leova strada Stefan cel Mare 63 | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Reconstructia retelei electrice interioare etajul 1, 2 al Blocului Central policlinica IMSP CS Leova. Etapa I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. PDG |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A/ВР32 160А | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |  |  |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 4,000 |  |  |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. PDGav |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 11,000 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.3. PDP-1.1 |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-72 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 24,000 |  |  |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.4. PDP-1.2 |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-24 | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5. PDP-2.1 |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-72 | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 18 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 28,000 |  |  |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6. PDP-2.2 |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-48 | buc | 1,000 |  |  |
| 21 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 22 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 8,000 |  |  |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.7. PD-E46 |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-12 | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 26 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.8. PD-Fizioterapie |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-24 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 6,000 |  |  |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.9. PD-E19 |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 33 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.10. PDil.1.1 |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 37 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.11. PDil.1.2 |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 40 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.12. PDil. 2.1 |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-12 | buc | 1,000 |  |  |
| 43 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.13. PDil.2.2 |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.14. PDil. av.1.1 |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.15. PDil. av.1.2 |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 52 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.16. PDil. av.2.1 |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.17. PDil. av.2.2 |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500/ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabluri si conductoare |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 25,020 |  |  |
| 61 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x1,5 | m | 860,000 |  |  |
| 62 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 | m | 1 504,000 |  |  |
| 63 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 3x4 | m | 138,000 |  |  |
| 64 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,600 |  |  |
| 65 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x2.5 | m | 5,000 |  |  |
| 66 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x4 | m | 242,000 |  |  |
| 67 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x6 | m | 13,000 |  |  |
| 68 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,780 |  |  |
| 69 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x10 | m | 76,000 |  |  |
| 70 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( low smole low toxic) ВВГнг(A)-LSLTx 5x16 | m | 102,000 |  |  |
| 71 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,690 |  |  |
| 72 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x1.5 | m | 499,000 |  |  |
| 73 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x2.5 | m | 80,000 |  |  |
| 74 |  | Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC ( fire resistance,low smole low toxic) ВВГнг(A)-FRLSLTx 3x4 | m | 190,000 |  |  |
| 75 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,200 |  |  |
| 76 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х25 | m | 300,000 |  |  |
| 77 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х6 | m | 250,000 |  |  |
| 78 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х4 | m | 170,000 |  |  |
| 79 |  | Conductor monofilar cu izolatie si manta din PVC ПВнг3-0,66 1х2,5 | m | 100,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipament de montaj |  |  |  |  |
| 80 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 35,000 |  |  |
| 81 |  | TEava PVC d20mm | m | 2 000,000 |  |  |
| 82 |  | TEava PVC d25mm | m | 1 500,000 |  |  |
| 83 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 4,000 |  |  |
| 84 |  | TEava PVC d32mm | m | 400,000 |  |  |
| 85 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 4,800 |  |  |
| 86 |  | Jgheab metalic neperforat rezistent la foc cu capac 50x50 | m | 140,000 |  |  |
| 87 |  | Suport pentru jgheab metalic 50x50 | buc | 70,000 |  |  |
| 88 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 200x50 | m | 220,000 |  |  |
| 89 |  | Suport pentru jgheab metalic 200x50 | buc | 110,000 |  |  |
| 90 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x50 | m | 120,000 |  |  |
| 91 |  | Suport pentru jgheab metalic 100x50 | buc | 60,000 |  |  |
| 92 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,290 |  |  |
| 93 |  | Banda met 40x4 | m | 9,000 |  |  |
| 94 |  | Banda din otel zincata 40x4 | m | 20,000 |  |  |
| 95 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,300 |  |  |
| 96 |  | Otel rotund 20mm L3m | m | 9,000 |  |  |
| 97 |  | Cutie de egalare a potentialelor suplimentara | buc | 12,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |
| 98 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 1,940 |  |  |
| 99 |  | Plafoniera montare perete IP20 5W Philips | buc | 3,000 |  |  |
| 100 |  | Corp de iluminat montare pe tavan LED IP44 20w BOLKAR | buc | 14,000 |  |  |
| 101 |  | Corp de iluminat montare pe perete LED IP44 18w cu sensor de miscare PL-BHR18P | buc | 12,000 |  |  |
| 102 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,160 |  |  |
| 103 |  | Lampa bactericida 30W | buc | 4,000 |  |  |
| 104 |  | Indicator luminos EXIT cu acumulator | buc | 12,000 |  |  |
| 105 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,220 |  |  |
| 106 |  | Intrerupator exterior unitar IP44 10A 230V Despina | buc | 5,000 |  |  |
| 107 |  | Intrerupator unitar incorporat IP20 10A 230V Despina | buc | 17,000 |  |  |
| 108 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,400 |  |  |
| 109 |  | Intrerupator incorporat dublu IP20 10A 230V Despina | buc | 40,000 |  |  |
| 110 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 1,160 |  |  |
| 111 |  | Priza monofazata incorporata unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 31,000 |  |  |
| 112 |  | Priza monofazata incorporata dubla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 44,000 |  |  |
| 113 |  | Priza monofazata incorporata tripla cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP20 Despina | buc | 31,000 |  |  |
| 114 |  | Priza monofazata exterioara unitara cu capac 1P+N+PE Ip20 16A 230V IP44 Despina | buc | 10,000 |  |  |
| 115 |  | Cutie pentru prize D65 H40 Despina | buc | 137,000 |  |  |
| 116 |  | Doza aparat 70mm | buc | 150,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurare med si soc | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Echipament electric |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. PDG |  |  |  |  |
| 117 |  | Separator In=160A BP32 | buc | 1,000 |  |  |
| 118 |  | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 119 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 3,000 |  |  |
| 120 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=40A BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 121 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=50A BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 122 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2. PDGav |  |  |  |  |
| 123 |  | Separator In=100A BP32 | buc | 1,000 |  |  |
| 124 |  | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 10,000 |  |  |
| 125 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=16A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 126 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=63A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.3. PDP-1.1 |  |  |  |  |
| 127 |  | Panou de distributie metal ЩРН-72 | buc | 1,000 |  |  |
| 128 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 129 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 21,000 |  |  |
| 130 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 3,000 |  |  |
| 131 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.4. PDP-1.2 |  |  |  |  |
| 132 |  | Panou de distributie metal ЩРН-24 | buc | 1,000 |  |  |
| 133 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 134 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 3,000 |  |  |
| 135 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=10A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 2,000 |  |  |
| 136 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
| 137 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=25A BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.5. PDP-2.1 |  |  |  |  |
| 138 |  | Panou de distributie metal ЩРН-72 | buc | 1,000 |  |  |
| 139 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 140 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 26,000 |  |  |
| 141 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 2,000 |  |  |
| 142 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.6. PDP-2.2 |  |  |  |  |
| 143 |  | Panou de distributie metal ЩРН-48 | buc | 1,000 |  |  |
| 144 |  | Separator de sarcina modular 3P In=100A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 145 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 5,000 |  |  |
| 146 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 3,000 |  |  |
| 147 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 3,000 |  |  |
| 148 |  | Intrerupator automat monopolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.7. PD-E46 |  |  |  |  |
| 149 |  | Panou de distributie metal ЩРН-12 | buc | 1,000 |  |  |
| 150 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 151 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 2,000 |  |  |
| 152 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.8. PD-Fizioterapie |  |  |  |  |
| 153 |  | Panou de distributie metal ЩРН-24 | buc | 1,000 |  |  |
| 154 |  | Separator de sarcina modular 3P In=40A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 155 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 6,000 |  |  |
| 156 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
| 157 |  | Intrerupator automat tripolar tip C Inom=20A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.9. PD-E19 |  |  |  |  |
| 158 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 159 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 160 |  | Intrerupator automat dif automat bipolar tip C Inom=16A Isc=30mA АВДТ-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 161 |  | Intrerupator automat dif bipolar tip C Inom=16A Isc=10mA АВДТ-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 162 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=6A BA47-29 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.10. PDil.1.1 |  |  |  |  |
| 163 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 164 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 165 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.11. PDil.1.2 |  |  |  |  |
| 166 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 167 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 168 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.12. PDil.2.1 |  |  |  |  |
| 169 |  | Panou de distributie metal ЩРН-12 | buc | 1,000 |  |  |
| 170 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 171 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.13. PDil.2.2 |  |  |  |  |
| 172 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 173 |  | Separator de sarcina modular 2P In=40A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 174 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.14. PDil.av.1.1 |  |  |  |  |
| 175 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 176 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 177 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.15. PDil.av.1.2 |  |  |  |  |
| 178 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 179 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 180 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.16. PDil.av.2.1 |  |  |  |  |
| 181 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 182 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 183 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.17. PDil.av.2.2 |  |  |  |  |
| 184 |  | Panou de distributie metal ЩРН-9 | buc | 1,000 |  |  |
| 185 |  | Separator de sarcina modular 2P In=20A BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 186 |  | Intrerupator automat monopolar tip B Inom=10A BA47-29 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |
| 187 |  | Corp de iluminat pentru Armstrong Galaksi-32 LED 32W | buc | 165,000 |  |  |

Președintele grupului de lucru

IMSP CS Leova                                                                                               Ciobanu Olga