Clarificare rectificativă privind specificațiile tehnice pentru Lotul 5

Prin prezenta, Autoritatea Contractantă rectifică răspunsul anterior și oferă detaliile tehnice complete pentru piesele de mobilier din cadrul Lotului 5. Rugăm operatorii economici să ignore varianta precedentă și să se conducă de următoarele specificații:

1. Dimensiunile și componența setului (Lățime x Adâncime x Înălțime):

- Masă profesor: 1500 x 650 x 750 mm (PAL 18mm, ecran frontal min. 550mm). Masa include o tumbă cu o ușă (dreapta) de 400 x 500 x 600 mm.

- Dulap scurt (cu tumbă): 900 x 500 x 900 mm. Pe 5 picioare metalice reglabile H50mm.

- Dulap haine și mape (3 secțiuni): 1400 x 500 x 2000 mm. Include secțiune haine (stânga) și secțiuni mape (centru/dreapta). Pe 8 picioare metalice reglabile H80mm.

- Dulap de colț pentru mape: 900 x 500 x 2000 mm (conform schiței/necesității funcționale). Pe picioare metalice reglabile H80mm.

2. Specificații privind materialele și accesoriile:
Toate mențiunile de mărci comerciale (Blum, Hafele, GTV etc.) din documentație se vor citi cu mențiunea „sau echivalent”. Autoritatea Contractantă acceptă orice accesorii cu parametri similari sau superiori:

- Balamale: Cu sistem de amortizare (soft-close).

- Mecanisme de asamblare: Demontabili metalici de înaltă rezistență.

- Sisteme de închidere: Lăcăți metalice fiabile.

- Cant: ABS 22/2.

- Culoare: Fag, alb sau gri (se va coordona cu beneficiarul).

17.02.2026