| Reparația secției Chirurgia Septica, mun.Chișinău, str. Toma Ciorba 1, Bloc nr.2, et.5 |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația secției Chirurgia Septică a IMSP IMU

Alimentarea cu caldura

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |
| 1 | WILO | Pompa de circulatie Yonos PICO 15/1-6 ( sau echivalent) | buc | 1,00 |  |
|  | 251320662215939 | Pompa de circulatie WILO Yonos PICO ( sau echivalent) 15/1-6 | buc | 1,00 |  |
| 2 |  | Clapeta de reglare cu trei cai D15мм R3015-P25-S1 cu motor el. LR24A-MP,Belimo( sau echivalent) | buc | 1,00 |  |
|  | 24578964578965 | Clapeta de reglare cu trei cai D15мм R3015-P25-S1 сu motor el. LR24A-MP,Belimo( sau echivalent) | buc | 1,00 |  |
| 3 |  | Filtru plasa D15 | buc | 1,00 |  |
|  | 28754789781140 | Filtru plasa D15mm | buc | 1,00 |  |
| 4 |  | Termomanometru 1/2" 6 amм;0-120*С; dn80мм в к-те с клапаном | buc | 4,00 |  |
|  | 2578871000582 | Termomanometru 1/2" 6amм; 0-120*С;dn80мм в к-те с клапаном | buc | 4,00 |  |
| 5 |  | Manometru 0-10бар | buc | 2,00 |  |
|  | 24789658745678 | Manometru 0-10 бар | buc | 2,00 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 |  | Termometru 0-120*C | buc | 1,00 |  |
|  | 24789658745678 | Manometru 0-10 бар | buc | 1,00 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |
| 7 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,20 |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,00 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,00 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,22 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,52 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,06 |  |
| 8 | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: clapeta de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 | buc | 2,00 |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,24 |  |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) | kg | 0,04 |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,40 |  |
| 9 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a clapeta de reglare | buc | 1,00 |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36 |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,52 |  |
| 10 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |  |
| 11 | IA18A | Armaturi fine -termomanometru | buc | 4,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,14 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,01 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
| 12 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control | buc | 2,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,80 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
| 13 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,14 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,01 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 |  |
|  |  | 3. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 14 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8mm((Ecoplastic( sau echivalent) cu fibre de bazalt plus) | m | 15,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,25 |  |
|  | 25212167100002 | Teava PPR Ecoplastik D20x3.4 | m | 15,45 |  |
| 15 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm si grosimea b=25mm ,"K-flex-ST IC Clad SR"( sau echivalent) | m | 15,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,25 |  |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte d=20mm . b=25mm "K-flex-ST IC Clad SR" | m | 16,22 |  |
| 16 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2.8mm((Ecoplastic ( sau echivalent) cu fibre de bazalt plus) (от теплового пункта до отм.13.200) | m | 100,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,00 |  |
|  | 25212167100002 | Teava PPR Ecoplastik ( sau echivalent) D20x3.4 | m | 103,00 |  |
| 17 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 20mm si grosimea b=25mm ,"K-flex-ST IC Clad SR"( sau echivalent) | m | 100,00 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 35,00 |  |
|  | 3320517352234 | Termoizolatie conducte d=20mm . b=25mm "K-flex-ST IC Clad SR"( sau echivalent) | m | 108,15 |  |
| 18 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,30 |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 10,00 |  |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (clapeta de retinere D15mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |  |
|  | 28752742051001 | Clapeta de retinere D15mm | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,03 |  |
| 20 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (USV-1 D15 ) ( sau echivalent) | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |  |
|  | 28547968715561213 | Ventil de reglare USV-1 d=15мм , Danfoss( sau echivalent) | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
| 21 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (MSV-B LF D15 ) ( sau echivalent) | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |  |
|  | 28547968715561214 | Supapa de balansare manuala MSV-B LF d=15мм , Danfoss( sau echivalent) | buc | 1,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,02 |  |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera D15)) | buc | 6,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |  |
|  | 287527420510245 | Robinet cu sfera D15 | buc | 6,00 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,19 |  |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,10 |  |
|  | 29131345000001 | Dezaerator automat DN15 | buc | 1,00 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,10 |  |
| 24 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 115,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 10,35 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 4,60 |  |
| 25 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 115,00 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,20 |  |
| 26 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 115,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,05 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,29 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut. | 1,03 |  |
| 27 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc | 36,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,16 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,08 |  |
| 28 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 18,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,52 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |  |
|  | 142110220051322 | Beton | m3 | 2,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,36 |  |

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                        T. Sîrbu

Șef serviciul reparație                                                                           N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                      V. Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                      V. Grevici

Specialist în management și organizare                                                V. Martalog