## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2025 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | 6: Suport pentru tuburi de 50 ml .Polipropilenă de densitate înaltă, rezistență înaltă la dezinfectanți chimici și temperatură înaltă. Găurele suportului să aibă diametrul 30-35 mm conform tuburilor de centrifugare de 50 ml, pentru maxim 25 locuri. Nu se vor accepta suporturi pentru diverse tipuri de tuburi.
3310000-1 | 2 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, pahar conic, volumul 100ml. Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 3 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, pahar conic, volumul 250ml. Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 4 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | 6: AutPahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, pahar conic, volumul 500ml. Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 5 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | 6: Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, pahar conic, volumul 1000ml. Autoclavabile până la 140°C. Rezistente pâna la -40°C. Seturile vor fi livrate in ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate.
3310000-1 | 6 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 6: Prosoape de hartie de unica folosinta, pliate. Ambalaj – 150-250 prosoape/ pachet, pentru dispensor de hârtie, dimensiunea dispenser 220-250 x 200-310 mm.
3310000-1 | 7 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 6: Etichete termice autoadezive (TD-termodirect), dimensiunea 52x30 mm. Rulou a cite 1000 bucati, intr-un singur rind.
3310000-1 | 8 | Rodamina C | Rodamina C | 6: Rodamina C Pulbere pentru examen microscopic fluorescent. Ambalaj - flacon max. 25 g.
3310000-1 | 9 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf | 6: Mediu nutritiv Lowenstein-Jensen pentru cultivarea M.tuberculosis, Praf. Ambalaj: 500 gr
3310000-1 | 10 | Brucella agar | Brucella agar | 6: Pentru izolare Haemophilus spp., nonselective for Brucella spp., nonselective for Neisseria spp., Pneumococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Listeria spp.
3310000-1 | 11 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | 6: Citrat de fier amoniacal (Квасцы железоаммонийные Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O) ambalaj maxim 100 g.
3310000-1 | 12 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | 6: Citrat de amoniu dibazic, puritatea min 98%, ambalaj max 1 kg.
3310000-1 | 13 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | 6: Citrat de sodiu (Натрий лимоннокислый C6H5O7Na3 x 5,5H2O)
3310000-1 | 14 | Tuburi pentru medii nitritive | Tuburi pentru medii nitritive | 6: Tuburi pentru utilizare medii nitritive, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm, fundul tubului plat. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit.
3310000-1 | 15 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Pulbere, Puritate - ≥98% (HPLC). Ambalaj - maxim 100 g Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 16 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | 6: Aminoacid utilizat pentru prepararea mediului nutritiv Lowenstein Jensen. Sare sodică din acidul glutamic, un aminoacid non-esențial apărut natural. Pulbere, Puritate≥98% (HPLC). Ambalaj -max 100 g. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 17 | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | 6: MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC (Cod - 245124), include 6 flacoane PANTA si 6 flacoane OADC in flacon de 15 ml.
3310000-1 | 18 | Lysosym | Lysosym | 6: Lysosym liofilizat. (Muramidază de ouă de găină). pH: 6,0; activitate specifica aprox. 50.000 U / mg. Produsul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare.
3310000-1 | 19 | GenoType CMdirect V1.0 | GenoType CMdirect V1.0 | 6: Echivalent – GenoType CMdirect V1.0, pentru identificarea și diferențierea M.tuberculosis complex și NTM din specimene. Ambalaj – set/kit pentru maximum 12 teste.
3310000-1 | 20 | GenoType MTBC V1.X | GenoType MTBC V1.X | 6: Echivalent – GenoType MTBC V1.X, pentru identificarea și diferențierea M.tuberculosis complex din material cultivat. Ambalaj – set/kit - maximum 12 teste.
3310000-1 | 21 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință | 6: Pensetă de unică folosință 12,5 cm, din polistiren transparent, sterilă, forma anatomica, pentru apucare in siguranta in domeniul medical, ambalată individual. Ambalaj – maximum 50 bucăți.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea consumabilelor şi reagenţilor de laborator pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Naţional de control al Tuberculozei pentru anul 2025 (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | VALOAREA estimată fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Suport pentru tuburi de 50 ml | Suport pentru tuburi de 50 ml | 3: bucată; 4: 50; 9: 1 tranșă 09.2025 | 2775.1667
3310000-1 | 2 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 100ml | 3: buc; 4: 20; 9: 1 tranșă 09.2025 | 2206.6667
3310000-1 | 3 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 250ml | 3: buc; 4: 25; 9: 1 tranșă 09.2025 | 3512.5
3310000-1 | 4 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 500ml | 3: buc; 4: 15; 9: 1 tranșă 09.2025 | 2560
3310000-1 | 5 | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | Pahar Erlenmeyer din sticla cu capac filetat din plastic, volumul 1000ml | 3: buc; 4: 25; 9: 1 tranșă 09.2025 | 6287.5
3310000-1 | 6 | Prosoape de hartie de unica folosinta | Prosoape de hartie de unica folosinta | 3: pachet; 4: 10000; 9: 1 tranșă 09.2025 | 231029.1667
3310000-1 | 7 | Etichete termice autoadezive | Etichete termice autoadezive | 3: buc; 4: 50; 9: 1 tranșă 09.2025 | 833.3333
3310000-1 | 8 | Rodamina C | Rodamina C | 3: g; 4: 25; 9: 1 tranșă 09.2025 | 8333.3333
3310000-1 | 9 | Mediu LJ, praf | Mediu LJ, praf | 3: kg; 4: 10; 9: 1 tranșă 09.2025 | 14631.666
3310000-1 | 10 | Brucella agar | Brucella agar | 3: kg; 4: 5; 9: 1 tranșă 09.2025 | 3697.9165
3310000-1 | 11 | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | Alaun de amoniu de fier Fe(NH4) x (SO4)2 x 12H2O; | 3: g; 4: 500; 9: 1 tranșă 09.2025 | 1904.15
3310000-1 | 12 | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | Citrat de amoniu monosubstituat C8H11O7N; | 3: g; 4: 1000; 9: 1 tranșă 09.2025 | 250
3310000-1 | 13 | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | Citrat de sodiu C6H5O7Na3 x 5,5H2O; | 3: g; 4: 4000; 9: 1 tranșă 09.2025 | 1230
3310000-1 | 14 | Tuburi pentru medii nitritive | Tuburi pentru medii nitritive | 3: bucată; 4: 50000; 9: 1 tranșă 09.2025 | 227080
3310000-1 | 15 | LJ mediu. L-asparagine | LJ mediu. L-asparagine | 3: g; 4: 2000; 9: 1 tranșă 09.2025 | 16840
3310000-1 | 16 | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | LJ mediu. Glutamat de Sodiu | 3: g; 4: 2000; 9: 1 tranșă 09.2025 | 9600
3310000-1 | 17 | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | MGIT™ Supplement Kit PANTA and OADC | 3: kit; 4: 100; 9: 1 tranșă 09.2025 | 257400
3310000-1 | 18 | Lysosym | Lysosym | 3: g; 4: 4; 9: 1 tranșă 09.2025 | 2900
3310000-1 | 19 | GenoType CMdirect V1.0 | GenoType CMdirect V1.0 | 3: teste; 4: 48; 9: 1 tranșă 09.2025 | 13535.04
3310000-1 | 20 | GenoType MTBC V1.X | GenoType MTBC V1.X | 3: teste; 4: 48; 9: 1 tranșă 09.2025 | 17754.24
3310000-1 | 21 | Pensetă de unică folosință | Pensetă de unică folosință | 3: buc; 4: 500; 9: 1 tranșă 09.2025 | 3333.3333
827694.0125

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________