| Anexa nr. 22 la Documentația standard OMF nr.115 din “__15__” _09__ 2021_ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Modul de fluide cu ASSY, FLUIDICS nr. de ref. 215-1660-504 compatibil cu Centurion Vision System |  |  |  | Modul de fluide cu ASSY, FLUIDICS nr. de ref. 215-1660-504 compatibil cu Centurion Vision System S/N 2201852201X, cu livrare și instalare de către inginer specializat, garanție de funcționare 12 luni după instalare |  |  |  |
| Kit de mentenanță compatibil cu mașina de anestezie GE Aespire 9100 |  |  |  | Kit de mentenanță compatibil cu mașina de anestezie GE Aespire 9100 Cu peisele enumerate (1102-3016-000, 1407-3104-000, M1168795-S, 0211-1454-100, 1102-3016-000, 1504-3708-000, 2100454-001) Cu Senzor de oxigen, valabilitatea de cel puțin 10 luni la livrare Cu senzori de flux autoclavabil pentru inspir și expir (2087640-001-S), (inspir - 1 buc. și expir - 1 buc.) Cu instalarea și calibrarea sistemului, garanție de funcționare 12 luni după instalare |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |