| Lucrari de demontare a pavilioaneloer la IET nr. 161 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. IET nr. 161 - 4 pavilioane |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 400.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 144.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 144.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8.00 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 400.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 112.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44.00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 28.00 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 1980.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 15.84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4.95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.98 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.816 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.224 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.396 |
| 4 | RpAcA31C apl | Taierea in sant, manuala, a tuburilor din azbociment, avind diametrul de 250-300 mm - (stilpi din asbociment, K=0.5) | buc | 24.00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 42.12 |
| 5 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 31.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14.22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55.30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.792 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.528 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 10.112 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 10.112 |
| 6 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton la pardoseli, fundatii | m3 | 65.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 137.13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86.196 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.265 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 18.937 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 18.937 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9.795 |
| 7 | TsA01D1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare | m3 | 12.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 27.60 |
| 8 | TsE01D | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare | 100m2 | 4.40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 58.696 |
| 9 | TsC35C12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m | 100 m3 | 1.20 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 9.204 |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 230.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 59.34 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.