| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___ din _________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea bunurilor materiale de tip consumabile |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Manșetă VA-065 ( 58mm x 5mm x 9mm) (pompa 200-LNN-600) |  |  |  | GOST 8752-79 |  |  |  |
| 1.2. Manșetă VA-080 (72mmx6mmx11mm) (pompa 200-LNN-600) |  |  |  | GOST 8752-79 |  |  |  |
| 1.3. Manșetă de etanșare 20x40(pompa ДН-100/25) |  |  |  | GOST 8752-79 |  |  |  |
| 1.4 Manșetă 1.2 50x70-1(pompa АЦНСГ 38-110) |  |  |  | GOST 8752-79 |  |  |  |
| LOTUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Mechanical seal MG 12/24-2 (pompa WILO IPL40/150) |  |  |  | DIN EN 12756 |  |  |  |
| 2.2 Mechanical seal FG/20 (pompa WILO DL80/170-15/2) |  |  |  | DIN EN 12756 |  |  |  |
| 2.3 Etanșare mecanica (pompa SAER IR40-160NB/A) |  |  |  | DIN EN 12756 |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Mechanical seal nr.piesa 4200 d28mm (pompa MEN 80-65-200L) |  |  |  | DIN EN 12756 |  |  |  |
| LOTUL 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Mechanical seal KSB2-028,nr.piesa 433 (pompa KSB Etaline) |  |  |  | DIN EN 12756 |  |  |  |
| LOTUL 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 300-560 BSCGFHW) |  |  |  | DIN EN 12756 din 03.2001 |  |  |  |
| 5.2 Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 300-560 ASCGFHW) |  |  |  | DIN EN 12756 din 03.2001 |  |  |  |
| 5.3 Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 300-580 BSCGFHW) |  |  |  | DIN EN 12756 din 03.2001 |  |  |  |
| 5.4 Setul de etanșare mecanic (pompa KSB OMEGA 350-510 BSCGFHW) |  |  |  | DIN EN 12756 din 03.2001 |  |  |  |
| LOTUL 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Setul de etanșare mecanic(pompa ME-125-100-500) |  |  |  | DIN EN 12756 din 03.2001 |  |  |  |
| 6.2 Setul de etanșare mecanic(pompa ME-125-100-250L) |  |  |  | DIN EN 12756 din 03.2001 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________