CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat _______________________________________  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie ____________________________________
3. Obiectul achiziţiilor  str. Studentilor 2

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 	m2	1 115,00	
 2	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 	m2	125,00	
 3	IzF01A
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), (праймером) 	m2	1 115,00	
 4	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XПП - prima strat)	m2	1 115,00	
 5	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭKП - al doilea strat)	m2	1 115,00	
 6	CE24E
	Luminator trapa pentru evacuarea fumului, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat  (Aerator)	buc	12,00	
 7	CE23B
	Planca de racordare montate (планка примыкания)	m	32,00	
 8	CE23B
	Glafuri si copertine din tabla zincata, cu latimea desfasurata intre 16-30 cm  Капельник	m	150,00